## 17.09-Бланк КП- 21 мет двери
Обязательно! На фирменном бланке организации!
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу дверных металлических блоков корп.21(Шифр 14/П-14-V.21-АР изм.2 ст. РД)
Объект: "Многоэтажные жилые дома" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, стр.поз. №№17,18,19,20,21,22,23 (кадастровый номер №47:07:0713003:912)
Проект: Шифр 14/П-14-V.21.АР изм.2
№ п.п. | Марка изделия, номер по плану | Обозначение | Назначение | Наименование | размеры по коробке |  | Открывание | Объём работ и нормативная потребность материалов на объект по производственной норме (14/П-14-V.21-АР ст. РД.) |  | Стоимость ед., руб., в т.ч. НДС |  |  | Стоимость всего, руб., в т.ч. НДС |  |  | Примечание
[5 empty] | высота | ширина |  | этаж | кол-во Всего | Материалы | СМР | ИТОГО | Материалы | СМР | ИТОГО
Двери металлические ниже отм.0.000
Двери металлические по ГОСТ 31173-2016
1 | ДН3 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Наружная дверь стальная в подвальные помещения | Наружная дверь, левая ДСН А Оп Л Прг, Н, П2лс М3 2100*1100 | 2100 | 1100 | Л | подвал | 2 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверной блок стальной наружный, глухой, группы А, однопольный, с порогом, открывание наружуж, левое, класс прочности М3, сертифицированный с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
Двери противопожарные металлические по ГОСТ 57327-2016
1 | Д9 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Дверь в помещения СС, ИТП, кабельную, электрощитовую | Внутренняя правая ДПС 01 2100-1100 пр EI30 | 2100 | 1100 | П | подвал | 4 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверь металлическая утепленная противопожарная, сертифицированная, EI30, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
2 | Д10 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Дверь в помещение водомерного узла | Внутренняя левая ДПС 01 2100-1100 л EI30 | 2100 | 1100 | Л | подвал | 1 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверь металлическая утепленная противопожарная, сертифицированная, EI30, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
3 | Д11 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Дверь в помещение пожарной насосной | Внутренняя правая ДПС 01 2100-1100 пр EI30 | 2100 | 1100 | П | подвал | 1 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверь металлическая утепленная противопожарная, сертифицированная, EI30, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
Двери металлические выше отм.0.000
Двери противопожарные металлические по ГОСТ 57327-2016
1 | ДН4 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Выход на кровлю | Дверь наружная, противопожарная, правая ДПС 01 1750-900 пр EI30 | 1750 | 900 | П | кровля | 1 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверь наружная металлическая противопожарная, сертифицированная, EI 30 , с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
2 | Д5 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Помещения МОП (выход из лифтового холла в тамбур) | Внутренняя правая ДПС 01 2100-1100 пр EIS30 | 2100 | 1100 | П | 2-20 этажи | 20 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверь внутренняя металлическая противопожарная, сертифицированная, EIS30 , с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
3 | Д8 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Дверь в МОП (коридор) | ДПСО 01 2100-1500 пр EI30 | 2100 | 1500 |  | 2-20 этажи | 20 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверной блок противопожарный стальной, двупольный левого открывания, внутренний остекленный на путях эвакуации, EI30. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
4 | Д12 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Двери в лифтовой холл | ДПСО 02 2260х1910 EIS30 | 2260 | 1910 |  | 2-20 этажи | 20 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверной блок противопожарный стальной, двупольный левого открывания, внутренний остекленный на путях эвакуации, EIS30. Стекло армированное..Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
Двери металлические по ГОСТ 31173-2016 (Блоки дверные стальные)
1 | Д7 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Помещение ТСЖ | ДСВ В Оп Л Прг Н П2лс, М3 О 2100х900 | 2100 | 900 | Л | 1 этаж | 1 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверной блок внутренний с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе , группы В, Однопольный левого/правого открывания, наружу (уточнить при замерах), с порогом, , класса прочности М3, обычного исполнения в цвет RAL -7037
2 | Д13 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь в колясочную | ДСВ В Оп Л Прг Н 2100х900 | 2100 | 900 | Л | 1 этаж | 1 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверной блок внутренний с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе , группы В, Однопольный левого/правого открывания, наружу (уточнить при замерах), с порогом, , класса прочности М3, обычного исполнения в цвет RAL -7037
3 | Д14 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Двери помещение уборочного инвентаря (ПУИ) | ДСВ В Оп Пр Прг Н 2100х900 | 2100 | 900 | П | 1 этаж | 1 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверной блок внутренний с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе , группы В, Однопольный левого/правого открывания, наружу (уточнить при замерах), с порогом, , класса прочности М3, обычного исполнения в цвет RAL -7037
4 | ДН2-ДН2* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Двери переходных балконов | ДСН А Оп Л, Прг, Вн П2лс М3 2100*1100 | 2100 | 1100 | Л | 2-20 этажи | 40 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверной блок стальной, осекленный, группы А, однопольный, с порогом, открывание внутрь, левое/правое, класс прочности М3. Стекло армированное. Площадь остекления не менее 1.2 м2.
5 | ДН3 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь входная в мусоросборную камеру | Наружная дверь, левая ДСН А Оп Л Прг, Н,П2лс М3 2100*1100 | 2100 | 1500 | П | первый этаж | 1 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверной блок стальной наружный, глухой, группы А, однопольный, с порогом, открывание наружуж, левое, класс прочности М3, сертифицированный с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
6 | ДН6 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь входная на лестничную клетку типа Н2 | ДСН А Дп Бпр Н П2лс М3 2260х1500 | 2100 | 900 | Л | 1 этаж | 1 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверной блок стальной, осекленный, группы А, однопольный, с порогом, открывание внутрь, левое,, класс прочности М3. Стекло армированное. Площадь остекления не менее 1.2 м. 2Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037.
|  | Всего с НДС 20%, руб.: | [6 empty] | 114 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | в том числе НДС 20%, руб.: | [12 empty] | #VALUE!

## 17.09_Бланк КП- 21 двери ал.
Обязательно! На фирменном бланке организации!
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу дверных блоков из алюминиевых сплавов корп.21(Шифр 14/П-14-V.21-АР изм.2 ст. РД)
Объект: "Многоэтажные жилые дома" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, стр.поз. №№17,18,19,20,21,22,23 (кадастровый номер №47:07:0713003:912)
Проект: Шифр 14/П-14-V.21.АР изм.2
№ п.п. | Марка изделия, номер по плану | Обозначение | Назначение | Наименование | размеры по коробке |  | Открывание | Объём работ и нормативная потребность материалов на объект по производственной норме (14/П-14-V.21-АР изм2 ст. РД.) |  | Стоимость ед., руб., в т.ч. НДС |  |  | Стоимость всего, руб., в т.ч. НДС |  |  | Примечание
[5 empty] | высота | ширина |  | этаж | кол-во Всего | Материалы | СМР | ИТОГО | Материалы | СМР | ИТОГО
Двери по ГОСТ 23747-2015 (Блоки дверные из алюминиевых сплавов) выше отм.0.000
1 | ДН1 | ГОСТ 23747-2015 | Входная группа. Дверь в корпус | ДАН О П Дв Л Р 2260х1910 | 2260 | 1910 | Л | первый этаж | 1 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверь наружная входная из из алюминиевых сплавов, высота порога не более 14мм от уровня читсого пола
2 | ДН5 | ГОСТ 23747-2015 | Входная группа. Дверь в корпус | ДАН О П Дв Пр Р 2260х1910 | 2260 | 1910 | П | первый этаж | 2 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверь наружная входная из из алюминиевых сплавов, высота порога не более 14мм от уровня читсого пола
3 | Д15 | ГОСТ 23747-2015 | Дверь тамбура входной группы | Внутренняя левая ДАВ О Бпр Ф Дв Л Р 2460х1910 | 2460 | 1910 | Л | первый этаж | 1 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверь внутренняя входная из алюминиевых сплавов, фрамугу заполнить сэндвич-панелью
4 | Д16 | ГОСТ 23747-2015 | Дверь тамбура входной группы | Внутренняя правая ДАВ О Бпр Ф Дв Пр Р 2460х1910 | 2460 | 1910 | П | первый этаж | 1 | * | * | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дверь внутренняя входная из алюминиевых сплавов, фрамугу заполнить сэндвич-панелью
|  | Всего с НДС 20%, руб.: | [6 empty] | 5 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | в том числе НДС 20%, руб.: | [12 empty] | #VALUE!

## 17.09.24_21 кор разделам
Наименование объекта : | [10 empty] | "Утверждаю"
"Многоэтажные жилые дома" | [10 empty] | Директор по строительству
по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район,Бугровское | [10 empty] | ООО "ПрокСтрой"
сельское поселение,поселок Бугры, массив Центральное
стр.поз. №17, №18, №219 №20, №21, №22, №23 | [10 empty] | _________________Иванов С.В.
"____" ________________ 2024 г.
ВЕДОМОСТЬ РАБОТ
Вид работ: Изготовление, поставка и монтаж дверных металлических блоков по корпусу №21
Проект: Шифр 14/П-14-V.21.АР изм.2
№ п/п | Марка изделия, номер по плану | Обозначение | Назначение | Наименование | размеры по коробке |  | Открывание | Этаж | секция 1 | всего | Примечания
[5 empty] | высота | ширина
Двери металлические по ГОСТ 31173-2016
Двери металлические ниже отм.0.000
1 | ДН3 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Наружная дверь стальная в подвальные помещения | Наружная дверь, левая ДСН А Оп Л Прг, Н, П2лс М3 2100*1100 | 2100 | 1100 | Л | подвал | 2 | 2 | Дверной блок стальной наружный, глухой, группы А, однопольный, с порогом, открывание наружуж, левое, класс прочности М3, сертифицированный с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
ИТОГО металлических дверей ниже отм.0.000 : | [9 empty] | 2
Двери противопожарные металлические по ГОСТ 57327-2016
Двери противопожарные металлические ниже отм.0.000
1 | Д9 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Дверь в помещения СС, ИТП, кабельную, электрощитовую | Внутренняя правая ДПС 01 2100-1100 пр EI30 | 2100 | 1100 | П | подвал | 4 | 4 | Дверь металлическая утепленная противопожарная, сертифицированная, EI30, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
2 | Д10 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Дверь в помещение водомерного узла | Внутренняя левая ДПС 01 2100-1100 л EI30 | 2100 | 1100 | Л | подвал | 1 | 1 | Дверь металлическая утепленная противопожарная, сертифицированная, EI30, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
3 | Д11 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Дверь в помещение пожарной насосной | Внутренняя правая ДПС 01 2100-1100 пр EI30 | 2100 | 1100 | П | подвал | 1 | 1 | Дверь металлическая утепленная противопожарная, сертифицированная, EI30, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
ИТОГО металлических противопожарных дверей по ГОСТ 57327-2016 ниже отм.0.000 : | [9 empty] | 6
Двери противопожарные металлические по ГОСТ 57327-2016
Двери противопожарные металлические выше отм.0.000
1 | ДН4 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Выход на кровлю | Дверь наружная, противопожарная, правая ДПС 01 1750-900 пр EI30 | 1750 | 900 | П | кровля | 1 | 1 | Дверь наружная металлическая противопожарная, сертифицированная, EI 30 , с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
2 | Д5 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Помещения МОП (выход из лифтового холла в тамбур) | Внутренняя правая ДПС 01 2100-1100 пр EIS30 | 2100 | 1100 | П | 2-20 этажи | 20 | 20 | Дверь внутренняя металлическая противопожарная, сертифицированная, EIS30 , с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
3 | Д8 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Дверь в МОП (коридор) | ДПСО 01 2100-1500 пр EI30 | 2100 | 1500 |  | 2-20 этажи | 20 | 20 | Дверной блок противопожарный стальной, двупольный левого открывания, внутренний остекленный на путях эвакуации, EI30. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
4 | Д12 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Двери в лифтовой холл | ДПСО 02 2260х1910 EIS30 | 2260 | 1910 |  | 2-20 этажи | 20 | 20 | Дверной блок противопожарный стальной, двупольный левого открывания, внутренний остекленный на путях эвакуации, EIS30. Стекло армированное..Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
ИТОГО металлических противопожарных дверей по ГОСТ 57327-2016 выше отм.0.000 : | [9 empty] | 61
Двери металлические по ГОСТ 31173-2016 (Блоки дверные стальные) выше отм.0.000
1 | Д7 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Помещение ТСЖ | ДСВ В Оп Л Прг Н П2лс, М3 О 2100х900 | 2100 | 900 | Л | 1 этаж | 1 | 1 | Дверной блок внутренний с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе , группы В, Однопольный левого/правого открывания, наружу (уточнить при замерах), с порогом, , класса прочности М3, обычного исполнения в цвет RAL -7037
2 | Д13 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь в колясочную | ДСВ В Оп Л Прг Н 2100х900 | 2100 | 900 | Л | 1 этаж | 1 | 1 | Дверной блок внутренний с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе , группы В, Однопольный левого/правого открывания, наружу (уточнить при замерах), с порогом, , класса прочности М3, обычного исполнения в цвет RAL -7037
3 | Д14 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Двери помещение уборочного инвентаря (ПУИ) | ДСВ В Оп Пр Прг Н 2100х900 | 2100 | 900 | П | 1 этаж | 1 | 1 | Дверной блок внутренний с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе , группы В, Однопольный левого/правого открывания, наружу (уточнить при замерах), с порогом, , класса прочности М3, обычного исполнения в цвет RAL -7037
4 | ДН2-ДН2* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Двери переходных балконов | ДСН А Оп Л, Прг, Вн П2лс М3 2100*1100 | 2100 | 1100 | Л | 2-20 этажи | 40 | 40 | Дверной блок стальной, осекленный, группы А, однопольный, с порогом, открывание внутрь, левое/правое, класс прочности М3. Стекло армированное. Площадь остекления не менее 1.2 м2.
5 | ДН3 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь входная в мусоросборную камеру | Наружная дверь, левая ДСН А Оп Л Прг, Н,П2лс М3 2100*1100 | 2100 | 1500 | П | первый этаж | 1 | 1 | Дверной блок стальной наружный, глухой, группы А, однопольный, с порогом, открывание наружуж, левое, класс прочности М3, сертифицированный с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -7037
6 | ДН6 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь входная на лестничную клетку типа Н2 | ДСН А Дп Бпр Н П2лс М3 2260х1500 | 2100 | 900 | Л | 1 этаж | 1 | 1 | Дверной блок стальной, осекленный, группы А, однопольный, с порогом, открывание внутрь, левое,, класс прочности М3. Стекло армированное. Площадь остекления не менее 1.2 м2.
ИТОГО металлических дверей выше отм.0.000 по ГОСТ 31173-2016 : | [9 empty] | 45
Двери по ГОСТ 23747-2015 (Блоки дверные из алюминиевых сплавов) выше отм.0.000
1 | ДН1 | ГОСТ 23747-2015 | Входная группа. Дверь в корпус | ДАН О П Дв Л Р 2260х1910 | 2260 | 1910 | Л | первый этаж | 1 | 1 | Дверь наружная входная из из алюминиевых сплавов, высота порога не более 14мм от уровня читсого пола
2 | ДН5 | ГОСТ 23747-2015 | Входная группа. Дверь в корпус | ДАН О П Дв Пр Р 2260х1910 | 2260 | 1910 | П | первый этаж | 2 | 2 | Дверь наружная входная из из алюминиевых сплавов, высота порога не более 14мм от уровня читсого пола
3 | Д15 | ГОСТ 23747-2015 | Дверь тамбура входной группы | Внутренняя левая ДАВ О Бпр Ф Дв Л Р 2460х1910 | 2460 | 1910 | Л | первый этаж | 1 | 1 | Дверь внутренняя входная из алюминиевых сплавов, фрамугу заполнить сэндвич-панелью
4 | Д16 | ГОСТ 23747-2015 | Дверь тамбура входной группы | Внутренняя правая ДАВ О Бпр Ф Дв Пр Р 2460х1910 | 2460 | 1910 | П | первый этаж | 1 | 1 | Дверь внутренняя входная из алюминиевых сплавов, фрамугу заполнить сэндвич-панелью
ИТОГО дверей из из алюминиевых сплавов выше отм.0.000 по ГОСТ 30970-2014 : | [9 empty] | 5
ВСЕГО дверных блоков по корпусу 21 секция №1 : | [9 empty] | 119
1. Размеры указаны по габаритам строительных проемов.
2. Габариты остекленной части определить из особенности конструкции дверного полотна. Площадь остекления не менее 1.2 м2.
3. Высота дверных порогов не должна превышать 14 мм над уровнем чистого пола помещений этажа.
4. Дверные блоки, расположенные на путях эвакуациии в противопожарных преградах оборудовать пенополиуретановыми уплотняющими прокладками в притворах по ГОСТ 10174-90 и доводчиками (для двупольных дверей доводчики с координацией последовательности закрывания створок).
5. Перед заказом и изготовлением дверных блоков выполнить контрольные обмеры габаритов проемов на месте.
6. Ширина проема двери указана минимально требуемая в свету. Конструкция коробки и полотна определяется фирмой-изготовителем по согласованию с Заказчиком. Деталировочные узлы установки дверных и оконных блоков разрабатывает фирма-изготовитель.
7. В комплектацию поставки дверей включить: запирающие устройства, дверные ручки, ключи, контур уплотняющих прокладок, доводчик (регулятор закрывания).
8. В помещениях, доступных для МГН обеспечить высоту порога не более 14мм. Выполнить необходимые требования к конструкции и отделке по СП 59.13330.2020.
9. Для остекления стальных блоков требуется применять стеклопакеты с многослойным или закаленным.
10. Для остекления стальных блоков требуется применять стеклопакеты с многослойным или закаленным теклом по ГОСТ 30826 и ГОСТ 30698.
11. Дверные блоки, при открывании которых возможен удар дверных полотен о примыкающую стену, требуется оборудовать напольными/настенными дверными упорами.
12. Цвет отделки дверных блоков - согласовать с Заказчиком.
| Главный инженер |  |  |  | Бугаев М.Ю.
| Начальник ПТО |  |  |  | Соломатина С.В.
| Зам. начальника СДО |  |  |  | Сергиенко Е.А.

## двери по этажам
Марка изделия, номер по плану | ГОСТ | тип дверей | Назначение | Наименование | размеры по коробке |  | корпус 21 |  |  |  |  | Всего
[5 empty] | высота | ширина | подвал | 1 этаж | 2-5 этажи | 6-20 этажи | тех этаж
Д1 | 475-2016 | двери деревянные и комбинированные | дверь в санузел | Внутренняя правая ДС 1Рп 21*8 Г ПрБ Мд3 | 2100 | 800 |  | 8 | 36 | 135 |  | 179
Д2 | 475-2016 | двери деревянные и комбинированные | дверь в санузел | Внутренняя левая ДС 1Рл 21*8 Г ПрБ Мд3 | 2100 | 800 |  | 5 | 20 | 75 |  | 100
Д3 | 475-2016 | двери деревянные и комбинированные | дверь межкомнатная | Внутренняя правая ДМ 1 Рп21*9 Г ПрБ Мд3 | 2100 | 900 |  | 7 | 40 | 150 |  | 197
Д4 | 475-2016 | двери деревянные и комбинированные | дверь межкомнатная | Внутренняя левая ДМ 1 Рл21*9 Г ПрБ Мд3 | 2100 | 900 |  | 4 | 20 | 75 |  | 99
Д5 | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | двери входные в квартиры и тамбур переходного балкона | Внутренняя правая ДПС 01 2100-1100 пр EIS30 | 2100 | 1100 |  | 7 | 32 | 120 |  | 159
Д6 | 31173-2016 | Двери стальные | двери входные в квартиры | ДСВх Б Оп Л 21*11 Прг Н Пкомб М3 О | 2100 | 1100 |  | 3 | 16 | 60 | 1 | 80
Д7 | 31173-2016 | Двери стальные | Помещение ТСЖ | ДСВ В Оп Л Прг Н П комб М3 О 2100х900 | 2100 | 900 |  | 1 |  |  |  | 1
Д8 | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Дверь в МОП (коридор) | ДПСО 01 2100-1500 пр EI30 | 2100 | 1500 |  | 1 | 4 | 15 |  | 20
Д9 | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Двери для технических помещений противопожарные | Внутренняя правая ДПС 01 2100-1100 пр EI30 | 2100 | 1100 | 4 |  |  |  |  | 4
Д10 | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Двери для технических помещений противопожарные | Внутренняя левая ДПС 01 2100-1100 пл EI30 | 2100 | 1100 | 1 |  |  |  |  | 1
Д11 | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Двери для технических помещений противопожарные | Внутренняя правая ДПС 01 2100-1100 пр EI30 | 2100 | 1100 | 1 |  |  |  |  | 1
Д12 | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Двери в лифтовой холл | ДПС 02 12260х1910 EIS30 | 2260 | 1910 |  | 1 | 4 | 15 |  | 20
Д13 | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Двери в колясочную | ДСВ В Оп Л Прг Н 2100х900 | 2100 | 900 |  | 1 |  |  |  | 1
Д14 | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Двери помещение уборочного инвентаря (ПУИ) | ДСВ В Оп Л Прг Н 2100х900 | 2100 | 900 |  | 1 |  |  |  | 1
Д15 | 30970-2014 | Двери из ПВХ профилей | Дверь в тамбуре | ДПВ Км П Ф Дп Л Р 2460х1910 | 2460 | 1910 |  | 1 |  |  |  | 1
Д16 | 30970-2014 | Двери из ПВХ профилей | Дверь в тамбуре | ДПВ Км П Ф Дп Пр Р 2460х1910 | 2460 | 1910 |  | 1 |  |  |  | 1
ДН1 | 23747-2015 | Алюминиевые двери | Входная группа. Дверь в корпус | ДАН О Дв Бпр Р 2260х1910 | 2260 | 1910 |  | 1 |  |  |  | 1
ДН2 | 31173-2016 | Двери стальные | переходные балконы | ДСН А Оп Л Прг, Н П2лс М3 2100*1100 | 2100 | 1100 |  |  | 4 | 15 | 1 | 20
ДН2* | 31173-2016 | Двери стальные | переходные балконы | ДСН А Оп Л Прг, Вн П2лс М3 2100*1100 | 2100 | 1100 |  |  | 4 | 15 | 1 | 20
ДН3 | 31173-2016 | Двери стальные | Наружная дверь стальная в подвальные помещения и мусоросборную камеру | Наружная дверь, левая ДСН А Оп Л Прг, Вн П2лс М3 2100*1100 | 2100 | 1100 | 2 | 1 |  |  |  | 3
ДН4 | 31173-2016 | Двери стальные | выход на тех этаж | ДПС 011750-900 пр EI30 | 1750 | 900 |  |  |  |  | 1 | 1
ДН5 | 23747-2015 | Алюминиевые двери | Входная группа. Дверь в корпус и НВП-1 | ДАН О Дв Бпр Р 2260х1910 | 2260 | 1910 |  | 2 |  |  |  | 2
ДН6 | 31173-2016 | Двери стальные | наружная дверь на лестницу | ДСН А Дп Бпр Н П2лс М3 2260х1500 | 2260 | 1500 |  | 1 |  |  |  | 1