## Стяжка 21 корп. от 04.06.24
Наименование объекта: | [7 empty] | "Утверждаю"
"Многоэтажные жилые дома"
по адресу: Ленинградская область, | [7 empty] | Директор по строительству
Всеволожский муниципальный район, Бугровское | [7 empty] | ООО "ПрокСтрой"
сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное
стр.поз. №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23 | [7 empty] | _________________Иванов С.В.
_____ _________________2024 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № __ по корпусу №21
Вид работ: Устройство стяжки по корпусу №21(Шифр 14/П-14-V.21-АР, стадия Р)
1-й этап строительства
№ п.п. | Код | Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов | Тип пола по проекту | Ед. изм | Норма расхода материала на еденицу измерения работ по согласованным нормам списания материалов на предприятии |  |  | Объём работ и нормативная потребность материалов на объект по производственной норме (По 14/П-14-V.21-АР ст. Р)
Ниже отм. 0.000
1 |  | Устройство полов в подвальных помещениях: Помещения электрощитовой (005), кабельная(004). | [6 empty] | добавить звукоизоляцию по периметру помещений
1.1 |  | Обеспыливание поверхности пола |  | м2 |  |  | 20.21 | 20.21
|  | Антистатическая пропитка типа Элакор -ЭД |  | кг | 2 |  | 40.42 | 40.42
2 |  | Устройство полов в подвальных помещениях: повысительная насосная(007), водомерный узел(006), ИТП(003),пожарная насосная(002),помещение рядом с эл.щитовой
1.1 |  | Устройство гидроизоляции |  | м2 |  |  | 178.6 | 178.6
|  | Гидроизоляция полимерцементная (2 слоя) расход 1,6 кг на 1м2 при толщ. слоя 1 мм |  | кг | 5 |  | 893 | 893
1.2 |  | Устройство тепло-, звукоизоляции (с учетом акустического шва, шириной 40 мм) |  | м2 |  |  | 279.4 | 279.4
|  | Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс, толщ. 50 мм |  | м3 | 0.051 |  |  | 0
1.3 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  |  | 178.6 | 178.6
|  | Пленка п/э, толщ. 200 мкм |  | м2 | 1.1 |  |  | 0
1.4 |  | Устройство уклонообразующей бетонной стяжки толщ. 80-100 мм, армированной сеткой Вр-1 |  | м2 |  |  | 178.6 | 178.6
|  |  |  | м3 |  |  | 16.25 | 16.25
|  | Бетон В15 толщ. 80-100 мм |  | м3 | 1.015 |  | 16.49 | 16.49
|  | Сетка Вр-1Ø5 мм яч. 150х150 мм |  | м2 | 1.1 |  | 196.46 | 196.46
|  | Покрытие пола полимерной пропиткой |  | м2 |  |  | 178.6 | 178.6
|  | Полимерная пропитка |  | л | 0.5 |  | 89.3 | 89.3
3 |  | Входные зоны в подвале (в т.ч. приямки)
3.1 |  | Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки толщ. 40-100 мм, армированной сеткой Вр-1 |  | м2 |  |  | 14.25 | 14.25
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.071 |  | 1.01 | 1.01
|  | Сетка сварная Вр-1 Ø3 мм, яч. 100х100 мм |  | м2 | 1.1 |  | 15.68 | 15.68
3.2 |  | Флюатирование поверхности пола |  | м2 |  |  | 14.25 | 14.25
|  | Флюатирующая пропитка (2 слоя) |  | л | 0.5 |  | 7.13 | 7.13
4 |  | Помещения для прокладки инженерных сетей
4.1 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 30 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 382.07 | 382.07
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.031 |  | 11.84 | 11.84
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.03 |  | 11.46 | 11.46 | расход фиброволокна 1кг на 1м3 раствора
4.2 |  | Флюатирование поверхности пола |  | м2 |  |  | 382.07 | 382.07
|  | Флюатирующая пропитка (2 слоя) |  | л | 0.5 |  | 191.04 | 191.04
Выше отм. 0.000
1 этаж
1 |  | Жилые комнаты; Прихожие; Кухни
1.1 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  |  | 325.4 | 325.4
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.80 мм |  | м3 | 0.082 |  | 26.68 | 26.68
1.2 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  |  | 325.4 | 325.4
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 |  | 357.94 | 357.94
1.3 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 70 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 325.4 | 325.4
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.071 |  | 23.1 | 23.1
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.07 |  | 22.78 | 22.78
2 |  | Санузлы
2.1 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  |  | 37.65 | 37.65
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.80 мм |  | м3 | 0.082 |  | 3.09 | 3.09
2.2 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  |  | 37.65 | 37.65
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 |  | 41.42 | 41.42
2.3 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 70 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 37.65 | 37.65
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.071 |  | 2.67 | 2.67
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.07 |  | 2.64 | 2.64
2.4 |  | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (с заведением на стену на h=300 мм) |  | м2 |  |  | 63.82 | 63.82
|  | Обмазочная гидроизоляция |  | кг | 2 |  | 127.64 | 127.64
3 |  | МОП (помещения 103,104,107)
3.1 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  |  | 63.69 | 63.69
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.80 мм |  | м3 | 0.082 |  | 5.22 | 5.22
3.2 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  |  | 63.69 | 63.69
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 |  | 70.06 | 70.06
3.3 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 60 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 63.69 | 63.69
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.061 |  | 3.89 | 3.89
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.06 |  | 3.82 | 3.82
4 |  | МОП - с гидроизоляцией (помещения 101,102,105,106,108)
4.1 |  | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (с заведением на стену на h=300 мм) |  | м2 |  |  | 68.43 | 68.43
|  | Обмазочная гидроизоляция |  | кг | 2 |  | 136.9 | 136.9
4.2 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  |  | 55.78 | 55.78
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.80 мм |  | м3 | 0.082 |  | 4.57 | 4.57
4.3 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  |  | 55.78 | 55.78
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 |  | 61.36 | 61.36
4.4 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 70 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 55.78 | 55.78
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.071 |  | 3.96 | 3.96
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.07 |  | 3.9 | 3.9
5 |  | Мусоросборная камера (помещение 110)
5.1 |  | Устройство тепло-, звукоизоляции |  | м2 |  |  | 5.1 | 5.1
|  | Минераловатные плиты Rсж = 30 кПа, толщ. 50 мм |  | м3 | 0.051 |  | 0.26 | 0.26
5.2 |  | Устройство акустического шва (по периметру помещения) |  | м.п |  |  | 7.5 | 7.5
|  | Звукоизоляционный материал, толщ. 20 мм |  | м.п | 1.02 |  | 7.65 | 7.65
5.3 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  |  | 5.1 | 5.1
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 |  | 5.61 | 5.61
5.4 |  | Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки, толщ. 70 мм, армированной сеткой Вр-1 |  | м2 |  |  | 5.1 | 5.1
|  | Цементно-песчаный раствор М200 |  | м3 | 0.071 |  | 0.36 | 0.36
|  | Сетка сварная Вр-1 Ø5 мм, яч. 150х150 мм |  | м2 | 1.1 |  | 5.61 | 5.61
5.5 |  | Устройство гидроизоляции |  | м2 |  |  | 7.35 | 7.35
|  | Гидроизоляция полимерцементная (2 слоя) расход 1,6 кг на 1м2 при толщ. слоя 1 мм |  | кг | 5 |  | 36.75 | 36.75
6 |  | Лестничная клетка
6.1 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  |  | 15.46 | 15.46
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.50 мм |  | м3 | 0.051 |  | 0.79 | 0.79
6.2 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  |  | 15.46 | 15.46
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 |  | 17.01 | 17.01
6.3 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 60 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 15.46 | 15.46
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.061 |  | 0.94 | 0.94
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.06 |  | 0.93 | 0.93
7 |  | Нежилое встроенное помещение (111)
7.1 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  |  | 29.98 | 29.98
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.80 мм |  | м3 | 0.082 |  | 2.46 | 2.46
7.2 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  |  | 29.98 | 29.98
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 |  | 32.98 | 32.98
7.3 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 70 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 29.98 | 29.98
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.071 |  | 2.13 | 2.13
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.07 |  | 2.1 | 2.1
8 |  | Санузел нежилого встроенного помещения (112)
8.1 |  | Устройство гидроизоляции пола (с заведением на стену на h=300 мм) |  | м2 |  |  | 5.77 | 5.77
|  | Обмазочная гидроизоляция |  | кг | 2 |  | 11.54 | 11.54
8.2 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  |  | 3.53 | 3.53
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.80 мм |  | м3 | 0.082 |  | 0.29 | 0.29
8.3 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  |  | 3.53 | 3.53
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 |  | 3.88 | 3.88
8.4 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 60 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 3.53 | 3.53
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.061 |  | 0.22 | 0.22
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.06 |  | 0.21 | 0.21
2-20 этажи
1 |  | Жилые комнаты; Прихожие; Кухни
1.1 |  | Устройство звукоизоляции |  | м2 |  |  | 7531.22 | 7531.22
|  | Звукоизоляция ППЭ Рефом, толщ. 10 мм |  | м2 | 1.1 |  | 8284.34 | 8284.34
1.2 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 60 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 7531.22 | 7531.22
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.061 |  | 459.4 | 459.4
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.06 |  | 451.87 | 451.87
2 |  | Санузлы
2.1 |  | Устройство звукоизоляции |  | м2 |  |  | 805.6 | 805.6
|  | Звукоизоляция ППЭ Рефом, толщ. 10 мм |  | м2 | 1.1 |  | 886.16 | 886.16
2.2 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 60 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 805.6 | 805.6
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.061 |  | 49.14 | 49.14
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.06 |  | 48.34 | 48.34
2.3 |  | Устройство гидроизоляции пола (с заведением на стену на h=300 мм) |  | м2 |  |  | 1207.83 | 1207.83
|  | Обмазочная гидроизоляция |  | кг | 2 |  | 2415.66 | 2415.66
3 |  | МОП - типовой этаж
3.1 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 70 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 1324.49 | 1324.49
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.071 |  | 94.04 | 94.04
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.07 |  | 92.71 | 92.71
4 |  | Лестничные площадки
4.1 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 50 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 146.4 | 146.4
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.051 |  | 7.47 | 7.47
|  | Фиброволокно |  | м2 | 0.05 |  | 7.32 | 7.32
5 |  | Переходные балконы
5.1 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 30 мм, армированной фиброволокном и последующей пропиткой акриловыми полимерами |  | м2 |  |  | 131.8 | 131.8
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.031 |  | 4.09 | 4.09
|  | Фиброволокно |  | м2 | 0.03 |  | 3.95 | 3.95
|  | Акриловая пропитка (2 слоя) |  | л | 0.4 |  | 52.72 | 52.72
Техэтаж
1 |  | Техническое помещение (пом.702 ) и тамбур (пом.703)
1.1 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 30 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  |  | 111.32 | 111.32
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.031 |  | 3.45 | 3.45
|  | Фиброволокно |  | м2 | 0.03 |  | 3.34 | 3.34
1.2 |  | Флюатирование поверхности пола |  | м2 |  |  | 111.32 | 111.32
|  | Флюатирующая пропитка (2 слоя) |  | л | 0.5 |  | 55.66 | 55.66
|  | Главный инженер |  |  |  | Бугаев М.Ю. |  | Бугаев М.Ю.
|  | Начальник ПТО |  |  |  | Соломатина С.В. |  | Соломатина С.В.
|  | Начальник СДО |  |  |  | Орлова М.А. |  | Орлова М.А.

## Стяжка 21 корп. от 04.06.24 (2)
Наименование объекта:
"Многоэтажные жилые дома"
по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Бугровское
сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное
стр.поз. №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23
Форма КП по корпусу №21
Вид работ: Устройство стяжки по корпусу №21(Шифр 14/П-14-V.21-АР, стадия Р)
1-й этап строительства
№ п.п. | Код | Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов | Тип пола по проекту | Ед. изм | Норма расхода материала на еденицу измерения работ по согласованным нормам списания материалов на предприятии |  | Объём работ и нормативная потребность материалов на объект по производственной норме (По 14/П-14-V.21-АР ст. Р) | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость работ, руб. | Общая стоимость материалов, руб. | Примечания
Ниже отм. 0.000
1 |  | Устройство полов в подвальных помещениях: Помещения электрощитовой (005), кабельная(004).
1.1 |  | Обеспыливание поверхности пола |  | м2 |  | 20.21 | 20.21 | * | #VALUE!
|  | Антистатическая пропитка типа Элакор -ЭД |  | кг | 2 | 40.42 | 40.42 | * |  | #VALUE!
2 |  | Устройство полов в подвальных помещениях: повысительная насосная(007), водомерный узел(006), ИТП(003),пожарная насосная(002),помещение рядом с эл.щитовой
1.1 |  | Устройство гидроизоляции |  | м2 |  | 178.6 | 178.6 | * | #VALUE!
|  | Гидроизоляция полимерцементная (2 слоя) расход 1,6 кг на 1м2 при толщ. слоя 1 мм |  | кг | 5 | 893 | 893 | * |  | #VALUE!
1.2 |  | Устройство тепло-, звукоизоляции (с учетом акустического шва, шириной 40 мм) |  | м2 |  | 279.4 | 279.4 | * | #VALUE!
|  | Минераловатные плиты Rockwool Флор Баттс, толщ. 50 мм |  | м3 | 0.051 |  | 14.25 | * |  | #VALUE!
1.3 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  | 178.6 | 178.6 | * | #VALUE!
|  | Пленка п/э, толщ. 200 мкм |  | м2 | 1.1 |  | 196.46 | * |  | #VALUE!
1.4 |  | Устройство уклонообразующей бетонной стяжки толщ. 80-100 мм, армированной сеткой Вр-1 |  | м2 |  | 178.6 | 178.6 | * | #VALUE!
|  |  |  | м3 |  | 16.25 | 16.25
|  | Бетон В15 толщ. 80-100 мм |  | м3 | 1.015 | 16.49 | 16.49 | * |  | #VALUE!
|  | Сетка Вр-1Ø5 мм яч. 150х150 мм |  | м2 | 1.1 | 196.46 | 196.46 | * |  | #VALUE!
|  | Покрытие пола полимерной пропиткой |  | м2 |  | 178.6 | 178.6 | * | #VALUE!
|  | Полимерная пропитка |  | л | 0.5 | 89.3 | 89.3 | * |  | #VALUE!
3 |  | Входные зоны в подвале (в т.ч. приямки)
3.1 |  | Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки толщ. 40-100 мм, армированной сеткой Вр-1 |  | м2 |  | 14.25 | 14.25 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.071 | 1.01 | 1.01 | * |  | #VALUE!
|  | Сетка сварная Вр-1 Ø3 мм, яч. 100х100 мм |  | м2 | 1.1 | 15.68 | 15.68 | * |  | #VALUE!
3.2 |  | Флюатирование поверхности пола |  | м2 |  | 14.25 | 14.25 | * | #VALUE!
|  | Флюатирующая пропитка (2 слоя) |  | л | 0.5 | 7.13 | 7.13 | * |  | #VALUE!
4 |  | Помещения для прокладки инженерных сетей
4.1 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 30 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 382.07 | 382.07 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.031 | 11.84 | 11.84 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.03 | 11.46 | 11.46 | * |  | #VALUE!
4.2 |  | Флюатирование поверхности пола |  | м2 |  | 382.07 | 382.07 | * | #VALUE!
|  | Флюатирующая пропитка (2 слоя) |  | л | 0.5 | 191.04 | 191.04 | * |  | #VALUE!
Выше отм. 0.000
1 этаж
1 |  | Жилые комнаты; Прихожие; Кухни
1.1 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  | 325.4 | 325.4 | * | #VALUE!
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.80 мм |  | м3 | 0.082 | 26.68 | 26.68 | * |  | #VALUE!
1.2 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  | 325.4 | 325.4 | * | #VALUE!
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 | 357.94 | 357.94 | * |  | #VALUE!
1.3 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 70 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 325.4 | 325.4 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.071 | 23.1 | 23.1 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.07 | 22.78 | 22.78 | * |  | #VALUE!
2 |  | Санузлы
2.1 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  | 37.65 | 37.65 | * | #VALUE!
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.80 мм |  | м3 | 0.082 | 3.09 | 3.09 | * |  | #VALUE!
2.2 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  | 37.65 | 37.65 | * | #VALUE!
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 | 41.42 | 41.42 | * |  | #VALUE!
2.3 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 70 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 37.65 | 37.65 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.071 | 2.67 | 2.67 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.07 | 2.64 | 2.64 | * |  | #VALUE!
2.4 |  | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (с заведением на стену на h=300 мм) |  | м2 |  | 63.82 | 63.82 | * | #VALUE!
|  | Обмазочная гидроизоляция |  | кг | 2 | 127.64 | 127.64 | * |  | #VALUE!
3 |  | МОП (помещения 103,104,107)
3.1 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  | 63.69 | 63.69 | * | #VALUE!
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.80 мм |  | м3 | 0.082 | 5.22 | 5.22 | * |  | #VALUE!
3.2 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  | 63.69 | 63.69 | * | #VALUE!
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 | 70.06 | 70.06 | * |  | #VALUE!
3.3 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 60 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 63.69 | 63.69 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.061 | 3.89 | 3.89 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.06 | 3.82 | 3.82 | * |  | #VALUE!
4 |  | МОП - с гидроизоляцией (помещения 101,102,105,106,108)
4.1 |  | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (с заведением на стену на h=300 мм) |  | м2 |  | 68.43 | 68.43 | * | #VALUE!
|  | Обмазочная гидроизоляция |  | кг | 2 | 136.9 | 136.9 | * |  | #VALUE!
4.2 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  | 55.78 | 55.78 | * | #VALUE!
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.80 мм |  | м3 | 0.082 | 4.57 | 4.57 | * |  | #VALUE!
4.3 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  | 55.78 | 55.78 | * | #VALUE!
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 | 61.36 | 61.36 | * |  | #VALUE!
4.4 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 70 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 55.78 | 55.78 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.071 | 3.96 | 3.96 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.07 | 3.9 | 3.9 | * |  | #VALUE!
5 |  | Мусоросборная камера (помещение 110)
5.1 |  | Устройство тепло-, звукоизоляции |  | м2 |  | 5.1 | 5.1 | * | #VALUE!
|  | Минераловатные плиты Rсж = 30 кПа, толщ. 50 мм |  | м3 | 0.051 | 0.26 | 0.26 | * |  | #VALUE!
5.2 |  | Устройство акустического шва (по периметру помещения) |  | м.п |  | 7.5 | 7.5 | * | #VALUE!
|  | Звукоизоляционный материал, толщ. 20 мм |  | м.п | 1.02 | 7.65 | 7.65 | * |  | #VALUE!
5.3 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  | 5.1 | 5.1 | * | #VALUE!
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 | 5.61 | 5.61 | * |  | #VALUE!
5.4 |  | Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки, толщ. 70 мм, армированной сеткой Вр-1 |  | м2 |  | 5.1 | 5.1 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М200 |  | м3 | 0.071 | 0.36 | 0.36 | * |  | #VALUE!
|  | Сетка сварная Вр-1 Ø5 мм, яч. 150х150 мм |  | м2 | 1.1 | 5.61 | 5.61 | * |  | #VALUE!
5.5 |  | Устройство гидроизоляции |  | м2 |  | 7.35 | 7.35 | * | #VALUE!
|  | Гидроизоляция полимерцементная (2 слоя) расход 1,6 кг на 1м2 при толщ. слоя 1 мм |  | кг | 5 | 36.75 | 36.75 | * |  | #VALUE!
6 |  | Лестничная клетка
6.1 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  | 15.46 | 15.46 | * | #VALUE!
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.50 мм |  | м3 | 0.051 | 0.79 | 0.79 | * |  | #VALUE!
6.2 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  | 15.46 | 15.46 | * | #VALUE!
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 | 17.01 | 17.01 | * |  | #VALUE!
6.3 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 60 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 15.46 | 15.46 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.061 | 0.94 | 0.94 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.06 | 0.93 | 0.93 | * |  | #VALUE!
7 |  | Нежилое встроенное помещение (111)
7.1 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  | 29.98 | 29.98 | * | #VALUE!
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.80 мм |  | м3 | 0.082 | 2.46 | 2.46 | * |  | #VALUE!
7.2 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  | 29.98 | 29.98 | * | #VALUE!
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 | 32.98 | 32.98 | * |  | #VALUE!
7.3 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 70 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 29.98 | 29.98 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.071 | 2.13 | 2.13 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.07 | 2.1 | 2.1 | * |  | #VALUE!
8 |  | Санузел нежилого встроенного помещения (112)
8.1 |  | Устройство гидроизоляции пола (с заведением на стену на h=300 мм) |  | м2 |  | 5.77 | 5.77 | * | #VALUE!
|  | Обмазочная гидроизоляция |  | кг | 2 | 11.54 | 11.54 | * |  | #VALUE!
8.2 |  | Устройство теплоизоляции |  | м2 |  | 3.53 | 3.53 | * | #VALUE!
|  | Экструдированный пенополистирол, толщ.80 мм |  | м3 | 0.082 | 0.29 | 0.29 | * |  | #VALUE!
8.3 |  | Устройство пароизоляции |  | м2 |  | 3.53 | 3.53 | * | #VALUE!
|  | Пленка п/э, толщ.200 мкм |  | м2 | 1.1 | 3.88 | 3.88 | * |  | #VALUE!
8.4 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 60 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 3.53 | 3.53 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.061 | 0.22 | 0.22 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.06 | 0.21 | 0.21 | * |  | #VALUE!
2-20 этажи
1 |  | Жилые комнаты; Прихожие; Кухни
1.1 |  | Устройство звукоизоляции |  | м2 |  | 7531.22 | 7531.22 | * | #VALUE!
|  | Звукоизоляция ППЭ Рефом, толщ. 10 мм |  | м2 | 1.1 | 8284.34 | 8284.34 | * |  | #VALUE!
1.2 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 60 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 7531.22 | 7531.22 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.061 | 459.4 | 459.4 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.06 | 451.87 | 451.87 | * |  | #VALUE!
2 |  | Санузлы
2.1 |  | Устройство звукоизоляции |  | м2 |  | 805.6 | 805.6 | * | #VALUE!
|  | Звукоизоляция ППЭ Рефом, толщ. 10 мм |  | м2 | 1.1 | 886.16 | 886.16 | * |  | #VALUE!
2.2 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 60 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 805.6 | 805.6 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.061 | 49.14 | 49.14 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.06 | 48.34 | 48.34 | * |  | #VALUE!
2.3 |  | Устройство гидроизоляции пола (с заведением на стену на h=300 мм) |  | м2 |  | 1207.83 | 1207.83 | * | #VALUE!
|  | Обмазочная гидроизоляция |  | кг | 2 | 2415.66 | 2415.66 | * |  | #VALUE!
3 |  | МОП - типовой этаж
3.1 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 70 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 1324.49 | 1324.49 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.071 | 94.04 | 94.04 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | кг | 0.07 | 92.71 | 92.71 | * |  | #VALUE!
4 |  | Лестничные площадки
4.1 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 50 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 146.4 | 146.4 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.051 | 7.47 | 7.47 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | м2 | 0.05 | 7.32 | 7.32 | * |  | #VALUE!
5 |  | Переходные балконы
5.1 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 30 мм, армированной фиброволокном и последующей пропиткой акриловыми полимерами |  | м2 |  | 131.8 | 131.8 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.031 | 4.09 | 4.09 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | м2 | 0.03 | 3.95 | 3.95 | * |  | #VALUE!
|  | Акриловая пропитка (2 слоя) |  | л | 0.4 | 52.72 | 52.72 | * |  | #VALUE!
Техэтаж
1 |  | Техническое помещение (пом.702 ) и тамбур (пом.703)
1.1 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки, толщ. 30 мм, армированной фиброволокном |  | м2 |  | 111.32 | 111.32 | * | #VALUE!
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |  | м3 | 0.031 | 3.45 | 3.45 | * |  | #VALUE!
|  | Фиброволокно |  | м2 | 0.03 | 3.34 | 3.34 | * |  | #VALUE!
1.2 |  | Флюатирование поверхности пола |  | м2 |  | 111.32 | 111.32 | * | #VALUE!
|  | Флюатирующая пропитка (2 слоя) |  | л | 0.5 | 55.66 | 55.66 | * |  | #VALUE!
|  | ИТОГО: | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | Всего по КП: | [6 empty] | #VALUE!
|  | в том числе НДС 20%: | [6 empty] | #VALUE!