## Сводная
Корпус 21
№ п/п приложения | Наименование работ | Материалы | СМР | Общая стоимость, руб.
1 | Канализация | 0 | 0 | 0
2 | ХВС | 0 | 0 | 0
3 | ГВС | 0 | 0 | 0
ИТОГО по всем работам |  | 0 | 0 | 0

## ВК
Наименование организации участника тендера
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1/21
Внутренняя канализация
Объект:«Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область,Всевложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21,№22, №23. ( кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912). Многоквартирный жилой дом стр. поз. 21
Чертежи: 14/П-14-V.21-ВК
№ по вед. | Обоснование затрат | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | материалы | работа | материалы | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Канализация бытовая К1
Магистрали ниже отм. 0.00
1 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | м | 108 |  | 0 |  | 0
1.1 | Цена поставки | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм с фасонными частями | м | 108 | 0 |  | 0
1.2 | Цена поставки | Прочистка ПП Дн=100 мм | шт | 9 | 0 |  | 0
1.3 | Цена поставки | Крепления для труб: Ø110 в комплекте | шт | 108 | 0 |  | 0
1.4 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм (гильзы) | м | 3 | 0 |  | 0
1.5 | Цена поставки | Муфта Ø100 | шт | 2 | 0 |  | 0
Стояки К1
2 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | м | 1342 |  | 0 |  | 0
2.1 | Цена поставки | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм с фасонными частями | м | 1342 | 0 |  | 0
2.2 | Цена поставки | Ревизия ПП Дн=100 мм с крышкой | шт | 126 | 0 |  | 0
2.3 | Цена поставки | Крепления для труб: Ø110 в комплекте | шт | 942 | 0 |  | 0
2.4 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм (гильзы) | м | 138.6 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка противопожарных муфт (манжет): | шт | 462 |  | 0 |  | 0
3.1 | Цена поставки | Муфты противопожарные Ду 100 мм ПМ-110 | шт | 462 | 0 |  | 0
4 | Цена поставки | Установка трапов диаметром: 100 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0
4.1 | Цена поставки | Трап с вертикальным выпуском Ду100 | шт | 1 | 0 |  | 0
Квартирная разводка и МОП
5 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | м | 220 |  | 0 |  | 0
5.1 | Цена поставки | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм с фасонными частями | м | 220 | 0 |  | 0
5.2 | Цена поставки | Крепления для труб: Ø110 в комплекте | шт | 220 | 0 |  | 0
5.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм (гильзы) | м | 42 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 790 |  | 0 |  | 0
6.1 | Цена поставки | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 50 мм с фасонными частями | м | 790 | 0 |  | 0
6.2 | Цена поставки | Крепления для труб: Ø50 в комплекте | шт | 1580 | 0 |  | 0
6.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм (гильзы) | м | 24 | 0 |  | 0
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итогопо разделу: | [5 empty] | 0
Канализация бытовая встроенных помещений К1в
1 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | м |  |  | 0 |  | 0
1.1 | Цена поставки | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм с фасонными частями | м | 12 | 0 |  | 0
1.2 | Цена поставки | Воздушный клапан Ø110 (ПП) | шт | 1 | 0 |  | 0
1.3 | Цена поставки | Ревизия ПП Дн=100 мм | шт | 1 | 0 |  | 0
1.4 | Цена поставки | Прочистка ПП Дн=100 мм | шт | 3 | 0 |  | 0
1.5 | Цена поставки | Крепления для труб: Ø110 в комплекте | шт | 12 | 0 |  | 0
1.6 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм (гильзы) | м | 1.2 | 0 |  | 0
1.7 | Цена поставки | Муфта Ø100 | шт | 1 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Установка противопожарных муфт (манжет): | шт | 1 |  | 0 |  | 0
2.1 | Цена поставки | Муфты противопожарные Ду 100 мм ПМ-110 | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итогопо разделу: | [5 empty] | 0
Канализация дождевая К2
1 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | м | 370 |  | 0 |  | 0
1.1 | Цена поставки | Трубопровод раструбный из полипропиленовых труб в комплекте с фитингами (ПП) DN110 Rain Flow 100 | м | 370 | 0 |  | 0
1.2 | Цена поставки | Ревизия ПП Ду100 Rain Flow 100 | шт | 6 | 0 |  | 0
1.4 | Цена поставки | Патрубок компенсационный Dn110 (Муфта переходная ) Rain Flow 100 | шт | 6 | 0 |  | 0
1.5 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов из ПП труб (Хомут трубный из оцинкованной стали, с резиновым уплотнителем, c винтом-шурупом): | шт | 334 | 0 |  | 0
1.6 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм (гильзы) | м | 40 | 0 |  | 0
1.7 | Цена поставки | Муфта Ø100 | шт | 2 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Установка противопожарных муфт (манжет): | шт | 126 |  | 0 |  | 0
2.1 | Цена поставки | Муфты противопожарные Ду 100 мм ПМ-110 | шт | 126 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | м | 50 |  | 0 |  | 0
3.1 | Цена поставки | Трубопроводы из стальных электросварных оцинкованных труб, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 50 | 0 |  | 0
3.2 | Цена поставки | Крепления трубопровода в сборе для стальных труб: ф108 мм | кг | 22.5 | 0 |  | 0
3.3 | Цена поставки | Переход фланцевый ПП/сталь Dn110 Rain Flow 100 | шт | 6 | 0 |  | 0
3.4 | Цена поставки | Прочистка | шт | 7 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука: трубками | м | 420 |  | 0 |  | 0
4.1 | Цена поставки | Тепловая изоляция 9 мм из вспененного каучука для ПП труб Ø110 мм | м | 420 | 0 |  | 0
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итогопо разделу: | [5 empty] | 0
Канализация дренажная К13н (от приямков подвала)
1 | Договорная цена | Монтаж погружных насосов | шт | 5 |  | 0 |  | 0
1.1 | Цена поставки | Дренажный насос Q=0,55 м3/ч, H=5 м (1 раб+1рез) «jung pumpen» US 62ES–251 | комплект | 6 | 0 |  | 0
1.2 | Цена поставки | Дренажный насос Q=0,55 м3/ч, H=5 м (1раб+1рез) jung pumpen» US 73 ES –253 | комплект | 4 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | м | 46 |  | 0 |  | 0
2.1 | Цена поставки | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная с комплектом фитингов Ø57х3,5 мм | м | 46 | 0 |  | 0
2.2 | Цена поставки | Кран шаровый латунный Ду50 | шт. | 5 | 0 |  | 0
2.3 | Цена поставки | Обратный клапан пружинный муфтовый Ду50 | шт | 5 | 0 |  | 0
2.4 | Цена поставки | Крепления для труб: Ø57 в комплекте | шт. | 46 | 0 |  | 0
2.5 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм (гильзы) | м | 1.5 | 0 |  | 0
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу: | [5 empty] | 0
Санитарно-технические приборы
1 | Договорная цена | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | к-т | 220 |  | 0 |  | 0
1.1. | Цена поставки | Унитаз керамический с непосредственно-соединенным смывным бачком, с деталями крепления, с сиденьем, с косым выпуском | к-т | 220 | 0 |  | 0
1.2 | Цена поставки | Манжета для подключения унитаза | к-т | 220 | 0 |  | 0
1.3 | Цена поставки | Подводка гибкая, 40 см 1/2” (ВР-НР) | шт. | 220 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | к-т | 220 |  | 0 |  | 0
2.1 | Цена поставки | Умывальник керамический сдеталями крепления | к-т | 220 | 0 |  | 0
2.2 | Цена поставки | Сифон для умывальника/мойки | к-т | 220 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка поддонов душевых акриловых | к-т | 1 |  | 0 |  | 0
3.1 | Цена поставки | Душевой поддон акриловый на каркасе с экраном | шт | 1 | 0 |  | 0
3.2 | Цена поставки | Сифон для душевого поддона | шт | 1 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка ванн купальных прямых: акриловых | к-т | 219 |  | 0 |  | 0
4.1 | Цена поставки | Ванна акриловая на каркасе с экраном 1,5м | шт | 219 | 0 |  | 0
4.2 | Цена поставки | Сифон для ванны | шт | 219 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Установка смесителей | шт. | 440 |  | 0 |  | 0
5.1 | Цена поставки | Смеситель для умывальника | шт. | 220 | 0 |  | 0
5.2 | Цена поставки | Смеситель однорычажный для поддона | шт. | 1 | 0 |  | 0
5.3 | Цена поставки | Смеситель однорычажный для ванны | шт. | 219 | 0 |  | 0
5.4 | Цена поставки | Подводка гибкая–штуцер, 60 см 1/2” (НР) х M10 | шт. | 880 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Установка гарнитуры туалетной | шт. | 219 |  | 0 |  | 0
6.1 | Цена поставки | Душевой гарнитур на кронштейне | шт. | 219 | 0 |  | 0
6.2 | Цена поставки | Заглушка для водорозетки | шт. | 440 | 0 |  | 0
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу: | [5 empty] | 0
|  | ИТОГО по всем разделам: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО Коммерческое предложение: | [5 empty] | 0
|  | в том числе НДС | [5 empty] | 0
Note on E87: Сергиенко Елена Анатольевна: 2шт-консьерж

## ХВС
Наименование организации участника тендера
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2/21
Система ХВС
Объект:«Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область,Всевложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21,№22, №23. ( кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912). Многоквартирный жилой дом стр. поз. 21
Чертежи: 14/П-14-V.21-ВК
№ п/п | Обоснование затрат | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | материалы | работа | материалы | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Холодное водоснабжение В1, В1.1, В1.2
Оборудование ХВС и магистральная разводка
1 | Договорная цена | Насосные агрегаты на общей фундаментной плите | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
1.1 | Цена поставки | Насосная станция 1-ой зоны Q=6.77 м3/ч, H=46,6 м (2 раб. + 1 рез.) "ANTARUS 3 MLV4-5с/GPRS диспетчеризация | комплект | 1 | 0 |  | 0
1.2 | Цена поставки | Насосная станция 2-ой зоны Q=6,73 м3/4, H=72,2 м (2 раб. + 1 рез.) " ANTARUS 3 LV4-7с/GPRS диспетчеризация | комплект | 1 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром: 80 мм | 1 вставка | 4 |  | 0 |  | 0
2.1 | Цена поставки | Фланцы стальные | шт. | 2 | 0 |  | 0
2.2 | Цена поставки | Резиновый компенсатор Ду80 | комплект | 2 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера 50/20 мм | узел | 2 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Арматура фланцевая: задвижка клиновая Ду=50мм | шт | 4 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Арматура фланцевая:клапан обратный Ду=50 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
3.3 | цена поставки | Арматура фланцевая: клапан обратный Ду=100 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
3.4 | цена поставки | Комбинированный счетчик воды с импульсным вводом (ВСХНКД-50/20) преобразователем M-bus | шт | 2 | 0 |  | 0
3.5 | цена поставки | Обвязка водомера в комплекте ЦИРВ 02А.00.00.00, листы 210,211 | к-т | 2 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа: диаметр условного прохода, мм: 100 | шт | 2 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Затвор дисковый с электроприводом Ду=100 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Установка фланцевой арматуры на трубопроводах из полипропилена диаметром: до 80 мм | шт. | 4 |  | 0 |  | 0
5.1 | Цена поставки | Затвор диаметром 80 мм с ответными фланцами | шт. | 4 | 0 |  | 0
Магистрали подвала и верхней зоны
6 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:110 мм | м | 14 |  | 0 |  | 0
6.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 20/110 | м | 14 | 0 |  | 0
6.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 110 мм в сборе | шт | 11 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:90 мм | м | 52 |  | 0 |  | 0
7.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 20/ 90 | м | 52 | 0 |  | 0
7.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 90 мм в сборе | шт | 42 | 0 |  | 0
7.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 133 мм (гильзы) | м | 0.6 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 90 мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0
8.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 0 |  | 0
8.2 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-ВР) Valtec Ду15 | шт | 4 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:75 мм | м | 10 |  | 0 |  | 0
9.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 20/ 75 | м | 10 | 0 |  | 0
9.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 75 мм в сборе | шт | 9 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:63 мм | м | 36 |  | 0 |  | 0
10.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 63 | м | 36 | 0 |  | 0
10.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 63 мм в сборе | шт | 31 | 0 |  | 0
11 | Договорная цена | Установка фланцевой арматуры на трубопроводах из полипропилена условным диаметром: до 50 мм | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
11.1 | Цена поставки | Затвор диаметром 50 мм с ответными фланцами | шт. | 3 | 0 |  | 0
12 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:50 мм | м | 50 |  | 0 |  | 0
12.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 50 | м | 50 | 0 |  | 0
12.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 50 мм в сборе | шт | 53 | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:40 мм | м | 90 |  | 0 |  | 0
13.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 40 | м | 90 | 0 |  | 0
13.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 40 мм в сборе | шт | 113 | 0 |  | 0
13.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм (гильзы) | м | 6 | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:32 мм | м | 20 |  | 0 |  | 0
14.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 32 | м | 20 | 0 |  | 0
14.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 32 мм в сборе | шт | 29 | 0 |  | 0
14.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм (гильзы) | м | 2 | 0 |  | 0
15 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 32 мм | шт | 6 |  | 0 |  | 0
15.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 0 |  | 0
15.2 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-ВР) Valtec Ду15 | шт | 2 | 0 |  | 0
15.3 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная диаметром 32х1" | шт. | 4 | 0 |  | 0
15.4 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (НР-НР) Valtec Ду25 | шт | 2 | 0 |  | 0
15.5 | Цена поставки | Редукционный клапан прямого действия мембранный с демпферной камерой 3/4" (ВР-ВР) Valtec | шт. | 2 | 0 |  | 0
16 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм (мусорокамеры) | м | 14 |  | 0 |  | 0
16.1 | Цена поставки | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 14 | 0 |  | 0
16.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 25 мм в сборе | шт | 7 | 0 |  | 0
16.3 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-НР) Valtec Ду20 | шт | 1 | 0 |  | 0
16.4 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-ВР) Valtec Ду15 | шт | 1 | 0 |  | 0
16.5 | Цена поставки | Редукционный клапан прямого действия мембранный с демпферной камерой 3/4" (ВР-ВР) Valtec | шт. | 1 | 0 |  | 0
17 | Договорная цена | Установка кранов поливочных | 1 кран | 2 |  | 0 |  | 0
17.1 | Цена поставки | Кран шаровый Ду 20 |  | 2 | 0 |  | 0
17.2 | Цена поставки | Шланг 35 м | шт. | 2 | 0 |  | 0
Стояки
18 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:63 мм | м | 120 |  | 0 |  | 0
18.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 63 | м | 120 | 0 |  | 0
18.2 | Цена поставки | Хомут для крепления трубопроводов диаметром 63 мм | шт | 84 | 0 |  | 0
18.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм (гильзы) | м | 12 | 0 |  | 0
19 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 63 мм | шт | 5 |  | 0 |  | 0
19.1 | Цена поставки | Затвор поворотный Ду50 с ответными фланцами | шт | 2 | 0 |  | 0
19.2 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 3 | 0 |  | 0
19.3 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-ВР) Valtec Ду15 | шт | 3 | 0 |  | 0
20 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:40 мм | м | 1250 |  | 0 |  | 0
20.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 40 | м | 1250 | 0 |  | 0
20.2 | Цена поставки | Хомут для крепления трубопроводов диаметром 40 мм | шт | 877 | 0 |  | 0
20.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм (гильзы) | м | 126 | 0 |  | 0
21 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 40 мм | шт | 63 |  | 0 |  | 0
21.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, под ключ диаметром 40х1 1/4" | шт. | 84 | 0 |  | 0
21.2 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-НР) Valtec Ду32 | шт | 42 | 0 |  | 0
21.3 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 20х1/2" | шт. | 21 | 0 |  | 0
21.4 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-ВР) Valtec Ду15 | шт | 21 | 0 |  | 0
22 | Договорная цена | Установка воздухоотводчиков | шт. | 23 |  | 0 |  | 0
22.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 20х1/2" | шт. | 23 | 0 |  | 0
22.2 | Цена поставки | Воздухоотводчик автоматический 1/2" (НР) Valtec | шт. | 23 | 0 |  | 0
22.3 | Цена поставки | Клапан отсекающий 1/2" (ВР-НР) Valtec | шт. | 23 | 0 |  | 0
Квартирная разводка
23 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:25 мм | м | 210 |  | 0 |  | 0
23.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 25 | м | 210 | 0 |  | 0
23.2 | Цена поставки | Хомут для крепления трубопроводов диаметром 25 мм | шт | 420 | 0 |  | 0
24 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 26 мм | шт. | 420 |  | 0 |  | 0
24.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 25х1/2" | шт. | 420 | 0 |  | 0
25 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:20 мм | м | 1600 |  | 0 |  | 0
25.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 20/ 20 | м | 1600 | 0 |  | 0
25.2 | Цена поставки | Скоба для ПП труб диаметром 20 мм | шт | 3200 | 0 |  | 0
25.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм (гильзы) | м | 60 | 0 |  | 0
26 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 20 мм | шт. | 660 |  | 0 |  | 0
26.1 | Цена поставки | Водорозетка PP-R: 20-1/2” (ВР) | шт. | 660 | 0 |  | 0
27 | Договорная цена | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 14 |  | 0 |  | 0
28 | Договорная цена | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена: трубками | м | 1862 |  | 0 |  | 0
28.1 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм | м | 14 | 0 |  | 0
28.2 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм | м | 52 | 0 |  | 0
28.3 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | м | 10 | 0 |  | 0
28.4 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм | м | 156 | 0 |  | 0
28.5 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | м | 50 | 0 |  | 0
28.6 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 1350 | 0 |  | 0
28.7 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 20 | 0 |  | 0
28.8 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм | м | 210 | 0 |  | 0
29 | Договорная цена | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
29.1 | Цена поставки | Спринклер Ду15 | шт. | 1 | 0 |  | 0
30 | Договорная цена | Монтаж арматуры на ВГП трубах Ду20 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
30.1 | Цена поставки | Сигнализатор протока жидкости Ду15 | шт. | 1 | 0 |  | 0
30.2 | Цена поставки | Редукционный клапан прямого действия мембранный с демпферной камерой 1/2" (ВР-ВР) Valtec | шт. | 1 | 0 |  | 0
31 | Договорная цена | Установка крана смесительного (мусорокамера) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
31.1 | Цена поставки | Кран смесительный с подводом горячей и холодной воды Ду15 | шт. | 1 | 0 |  | 0
32 | Договорная цена | Установка узла квартирного счетчика холодной воды условным диаметром 15 мм с комплектом пожаротушения | комплект | 219 |  | 0 |  | 0
32.1 | Цена поставки | Шаровый кран латунный с полусгоном 1/2" (ВР-НР) Valtec | шт. | 219 | 0 |  | 0
32.2 | Цена поставки | Фильтр косой 1/2" (ВР-НР) Valtec | шт. | 219 | 0 |  | 0
32.3 | Цена поставки | Редукционный клапан 1/2" (ВР-ВР) Valtec | шт. | 219 | 0 |  | 0
32.4 | Цена поставки | Обратный клапан пружинный муфтовый 1/2" (ВР-ВР) Valtec | шт. | 219 | 0 |  | 0
32.5 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-ВР) Valtec Ду15 | шт | 219 | 0 |  | 0
32.6 | Цена поставки | Рукав внутриквартирный для устройства внутриквартирного пожаротушения УВП | шт. | 219 | 0 |  | 0
33 | Договорная цена | Установка узла квартирного счетчика холодной воды условным диаметром 15 мм | комплект | 201 |  | 0 |  | 0
33.1 | Цена поставки | Шаровый кран латунный с полусгоном 1/2" (ВР-НР) Valtec | шт. | 201 | 0 |  | 0
33.2 | Цена поставки | Фильтр косой 1/2" (ВР-НР) Valtec | шт. | 201 | 0 |  | 0
33.3 | Цена поставки | Редукционный клапан 1/2" (ВР-ВР) Valtec | шт. | 201 | 0 |  | 0
33.4 | Цена поставки | Обратный клапан пружинный муфтовый 1/2" (ВР-ВР) Valtec | шт. | 201 | 0 |  | 0
34 | Договорная цена | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: 15 мм | 1 счетчик | 420 |  | 0 |  | 0
34.1 | Цена поставки | Водосчетчик крыльчатый универсальный 1/2" (НР-НР) | шт. | 420 | 0 |  | 0
35 | Договорная цена | Монтаж опорных конструкций для трубопроводов | комплект | 210 |  | 0 |  | 0
35.1 | Цена поставки | Штанга с резьбой М8х2 м DIN 975 | шт. | 210 | 0 |  | 0
35.2 | Цена поставки | Анкер забивной стальной 8 мм | шт. | 420 | 0 |  | 0
35.3 | Цена поставки | Профиль монтажный П30х30 1м | шт. | 210 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по разделу Холодное водоснабжение В1, В1.1, В1.2 | [5 empty] | 0
Холодное и горячее водоснабжение встроенных помещений В1в, Т3в
1 | Договорная цена | Установка водомерных узлов диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | узел | 1 |  | 0 |  | 0
1.1 | Цена поставки | Водомерный узел ЦИРВ 02А.00.00.00, листы 16,17, с счетчиком Ду20 | комплект | 1 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:32 мм | м | 27 |  | 0 |  | 0
2.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 32 | м | 27 | 0 |  | 0
2.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 32 мм в сборе | кг | 39 | 0 |  | 0
2.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм (гильзы) | м | 0.3 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 32 мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
3.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 32х3/4" | шт. | 2 | 0 |  | 0
3.2 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-НР) Valtec Ду20 | шт. | 1 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:25 мм | м | 3 |  | 0 |  | 0
4.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 25 | м | 3 | 0 |  | 0
4.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 25 мм в сборе | шт | 2 | 0 |  | 0
4.3 | Цена поставки | Кронштейн пластиковый с фиксатором для крепления труб: ф25,0х4,2 | шт | 2 | 0 |  | 0
4.4 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм (гильзы) | м | 0.3 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена: трубками | м | 30 |  | 0 |  | 0
5.1 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 27 | 0 |  | 0
5.2 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм | м | 3 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 26 мм | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
6.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 25х1/2" | шт. | 3 | 0 |  | 0
6.2 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-НР) Valtec Ду15 | шт. | 2 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Установка узла квартирного счетчика холодной воды условным диаметром 15 мм | комплект | 1 |  | 0 |  | 0
7.1 | Цена поставки | Фильтр косой 1/2" (ВР-НР) Valtec | шт. | 1 | 0 |  | 0
7.2 | Цена поставки | Обратный клапан пружинный муфтовый 1/2" (ВР-ВР) Valtec | шт. | 1 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: 15 мм | 1 счетчик | 1 |  | 0 |  | 0
8.1 | Цена поставки | Водосчетчик крыльчатый универсальный 1/2" (НР-НР) | шт. | 1 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по разделу Холодное и горячее водоснабжение встроенных помещений В1в, Т3в | [5 empty] | 0
|  | Противопожарное водоснабжение В2 | 4
1 | Договорная цена | Насосные агрегаты на общей фундаментной плите: агрегат насосный, масса, т: 0,425 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
1.1 | Цена поставки | Насосная станция пожаротушения (в комплекте со шкафом управления), 5,8 л/с, H=58,3 м (1 раб. + 1 рез.) ANTARUS 2 MLV20-5/DS1- GPRS | комплект | 1 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 86 |  | 0 |  | 0
2.1 | Цена поставки | - клапан (вентиль) пожарный угловой, 125 ° Ду 50 чугунный с муфтовым и цапковым присоединительными концами | шт. | 86 | 0 |  | 0
2.2 | Цена поставки | - ствол пожарный ручной, диаметр спрыска O16 | шт. | 86 | 0 |  | 0
2.3 | Цена поставки | - рукав пожарный напорный O51 l=20,0м, в сборе с головками, кассетами | шт. | 86 | 0 |  | 0
2.4 | Цена поставки | Диафрагма пожарных кранов Ду50, Ду15 | шт. | 10 | 0 |  | 0
2.5 | Цена поставки | Диафрагма пожарных кранов Ду50, Ду14,5 | шт. | 12 | 0 |  | 0
2.6 | Цена поставки | Диафрагма пожарных кранов Ду50, Ду14 | шт. | 12 | 0 |  | 0
2.7 | Цена поставки | Диафрагма пожарных кранов Ду50, Ду13,5 | шт. | 12 | 0 |  | 0
2.8 | Цена поставки | Диафрагма пожарных кранов Ду50, Ду13 | шт. | 12 | 0 |  | 0
2.9 | Цена поставки | Диафрагма пожарных кранов Ду50, Ду12,5 | шт. | 12 | 0 |  | 0
2.10 | Цена поставки | Диафрагма пожарных кранов Ду50, Ду12 | шт. | 12 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка шкафов пожарных | шт. | 43 |  | 0 |  | 0
3.1 | Цена поставки | Шкаф пожарный закрытый красного цвета с кассетой для рукава ф51 ШПК-320Н | шт. | 3 | 0 |  | 0
3.2 | Цена поставки | Шкаф пожарный закрытый красного цвета с кассетой для рукава ф51 ШПК-320ВЗБ | шт. | 40 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка головок соединительных диаметром: 80 мм | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
4.1 | Цена поставки | Головки ГМ-80 (с заглушками) для подключения пожарной техники | шт. | 2 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт. | 7 |  | 0 |  | 0
5.1 | Цена поставки | Затвор дисковый Ду100 в комплекте с ответными фланцами и крепежом | шт. | 7 | 0 |  | 0
5.2 | Цена поставки | Фильтр сетчатый фланцевый Ду100 в комплекте с ответными фланцами и крепежом | шт. | 2 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 80 мм | шт. | 4 |  | 0 |  | 0
6.1 | Цена поставки | Затвор дисковый Ду80 в комплекте с ответными фланцами и крепежом | шт. | 2 | 0 |  | 0
6.2 | Цена поставки | Обратный клапан Ду80 в комплекте с ответными фланцами и крепежом | шт. | 2 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт. | 6 |  | 0 |  | 0
7.1 | Цена поставки | Затвор дисковый Ду50 в комплекте с ответными фланцами и крепежом | шт. | 6 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Установка кранов сливных | шт. | 12 |  | 0 |  | 0
8.1 | Цена поставки | Кран шаровый стальной Ду15 | шт. | 12 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | м | 126 |  | 0 |  | 0
9.1 | Цена поставки | Трубопроводы из стальных электросварных труб для водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 126 | 0 |  | 0
9.2 | Цена поставки | Крепления трубопровода в сборе для стальных труб: ф108 мм | кг | 56.7 | 0 |  | 0
9.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм (гильзы) | м | 2.4 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | м | 74 |  | 0 |  | 0
10.1 | Цена поставки | Трубопроводы из стальных электросварных труб для водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм | м | 74 | 0 |  | 0
10.2 | Цена поставки | Крепления трубопровода в сборе для стальных труб: ф89 мм | кг | 29.6 | 0 |  | 0
10.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм (гильзы) | м | 2.4 | 0 |  | 0
11 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | м | 300 |  | 0 |  | 0
11.1 | Цена поставки | Трубопроводы из стальных электросварных труб для водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (ниже 0.00) | м | 26 | 0 |  | 0
11.2 | Цена поставки | Трубопроводы из стальных электросварных труб для водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (стояки) | м | 274 | 0 |  | 0
11.3 | Цена поставки | Крепления трубопровода в сборе для стальных труб: ф57 мм | кг | 10.4 | 0 |  | 0
11.4 | Цена поставки | Хомут сантехнический для крепления стальных труб: ф57х3,5 мм | шт. | 86 | 0 |  | 0
11.5 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (гильзы) | м | 24 | 0 |  | 0
12 | Договорная цена | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 300 |  | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 200 |  | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 128 |  | 0 |  | 0
14.1 | Цена поставки | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | кг | 15.36 | 0 |  | 0
14.2 | Цена поставки | Ксилол нефтяной марки А | кг | 2.56 | 0 |  | 0
15 | Договорная цена | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 128 |  | 0 |  | 0
15.1 | Цена поставки | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 15.36 | 0 |  | 0
15.2 | Цена поставки | Уайт-спирит | кг | 2.56 | 0 |  | 0
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по разделу Противопожарное водоснабжение В2: | [5 empty] | 0
|  | ИТОГО по всем разделам: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО Коммерческое предложение: | [5 empty] | 0
|  | в том числе НДС | 20% |  |  |  |  | 0

## ГВС
Наименование организации участника тендера
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 3/21
Система ГВС
Объект:«Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область,Всевложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21,№22, №23. ( кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912). Многоквартирный жилой дом стр. поз. 21
Чертежи: 14/П-14-V.21-ВК
№ п/п | Обоснование затрат | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | материалы | работа | материалы | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Горячее водоснабжение Т3.1, Т3.2, Т4.1, Т4.2 | 4
Магистральные трубопроводы ГВС
1 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:75 мм | м | 12 |  | 0 |  | 0
1.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 20/ 75 | м | 12 | 0 |  | 0
1.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 75 мм в сборе | шт | 10 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 75 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0
2.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 20х1/2" | шт. | 1 | 0 |  | 0
2.2 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-ВР) Valtec Ду15 | шт | 1 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:63 мм | м | 54 |  | 0 |  | 0
3.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 63 | м | 54 | 0 |  | 0
3.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 63 мм в сборе | шт | 47 | 0 |  | 0
3.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм (гильзы) | м | 2 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:50 мм | м | 60 |  | 0 |  | 0
4.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 50 | м | 60 | 0 |  | 0
4.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 50 мм в сборе | шт | 63 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:40 мм | м | 106 |  | 0 |  | 0
5.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 40 | м | 106 | 0 |  | 0
5.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 40 мм в сборе | шт | 133 | 0 |  | 0
5.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм (гильзы) | м | 5.1 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:32 мм | м | 66 |  | 0 |  | 0
6.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 32 | м | 66 | 0 |  | 0
6.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 32 мм в сборе | шт | 94 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:26 мм | м | 156 |  | 0 |  | 0
7.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 25 | м | 156 | 0 |  | 0
7.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 25 мм в сборе | шт | 223 | 0 |  | 0
7.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм (гильзы) | м | 6.6 | 0 |  | 0
Стояки ГВС
8 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:63 мм | 100 м | 158 |  | 0 |  | 0
8.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 63 | м | 158 | 0 |  | 0
8.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 63 мм в сборе | шт | 111 | 0 |  | 0
8.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм (гильзы) | м | 12 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 63 мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0
9.1 | Цена поставки | Затвор поворотный Ду50 с ответными фланцами | шт | 2 | 0 |  | 0
9.2 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 0 |  | 0
9.3 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-ВР) Valtec Ду15 | шт | 2 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:40 мм | м | 1600 |  | 0 |  | 0
10.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 40 | м | 1600 | 0 |  | 0
10.2 | Цена поставки | Хомут для крепления трубопроводов диаметром 40 мм | шт | 1123 | 0 |  | 0
10.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм (гильзы) | м | 126 | 0 |  | 0
11 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 40 мм | шт | 63 |  | 0 |  | 0
11.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, под ключ диаметром 40х1 1/4" | шт. | 84 | 0 |  | 0
11.2 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-ВР) Valtec Ду32 | шт | 42 | 0 |  | 0
11.3 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 20х1/2" | шт. | 42 | 0 |  | 0
11.4 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-ВР) Valtec Ду15 | шт | 21 | 0 |  | 0
12 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:32 мм | м | 158 |  | 0 |  | 0
12.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 32 | м | 158 | 0 |  | 0
12.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 32 мм в сборе | шт | 111 | 0 |  | 0
12.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм (гильзы) | м | 9 | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Установка фитингов и арматуры из полипропилена с двумя сварными соединениями диаметром до:32 мм | шт. | 6 |  | 0 |  | 0
13.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 32х1" | шт. | 6 | 0 |  | 0
13.2 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-ВР) Valtec Ду25 | шт. | 3 | 0 |  | 0
13.3 | Цена поставки | Клапан термобалансировочный автоматический Ду25 VT.348 | шт. | 3 | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:25 мм | 100 м | 820 |  | 0 |  | 0
14.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 25 | м | 820 | 0 |  | 0
14.2 | Цена поставки | Крепления для трубопроводов диаметром 25 мм в сборе | шт | 575 | 0 |  | 0
14.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм (гильзы) | м | 63 | 0 |  | 0
15 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 25 мм | шт | 168 |  | 0 |  | 0
15.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 25х1/2" | шт. | 126 | 0 |  | 0
15.2 | Цена поставки | Клапан термобалансировочный автоматический Ду15 VT.348 | шт. | 42 | 0 |  | 0
15.3 | Цена поставки | Кран шаровый латунный резьбовой (ВР-ВР) Valtec Ду15 | шт | 126 | 0 |  | 0
16 | Договорная цена | Установка воздухоотводчиков | шт. | 27 |  | 0 |  | 0
16.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 20х1/2" | шт. | 27 | 0 |  | 0
16.2 | Цена поставки | Воздухоотводчик автоматический 1/2" (НР) Valtec | шт. | 27 | 0 |  | 0
16.3 | Цена поставки | Клапан отсекающий 1/2" (ВР-НР) Valtec | шт. | 27 | 0 |  | 0
Квартирная разводка
17 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:25 мм | м | 210 |  | 0 |  | 0
17.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 25/ 25 | м | 210 | 0 |  | 0
17.2 | Цена поставки | Хомут для крепления трубопроводов диаметром 25 мм | шт | 420 | 0 |  | 0
18 | Договорная цена | Установка фитингов и арматуры из полипропилена с одним сварным соединением диаметром до:26 мм | шт. | 420 |  | 0 |  | 0
18.1 | Цена поставки | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметром 25х1/2" | шт. | 420 | 0 |  | 0
19 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:20 мм | м | 1490 |  | 0 |  | 0
19.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 20/ 20 | м | 1490 | 0 |  | 0
19.2 | Цена поставки | Скоба для ПП труб диаметром 20 мм | шт | 2980 | 0 |  | 0
19.3 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм (гильзы) | м | 60 | 0 |  | 0
20 | Договорная цена | Установка фитингов и арматуры из полипропилена с одним сварным соединением диаметром до:20 мм | шт. | 440 |  | 0 |  | 0
20.1 | Цена поставки | Водорозетка PP-R: 20-1/2” (ВР) | шт. | 440 | 0 |  | 0
21 | Договорная цена | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена: трубками | м | 3190 |  | 0 |  | 0
21.1 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм | м | 12 | 0 |  | 0
21.2 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм | м | 212 | 0 |  | 0
21.3 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм | м | 60 | 0 |  | 0
21.4 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм | м | 1706 | 0 |  | 0
21.5 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм | м | 224 | 0 |  | 0
21.6 | Цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм | м | 976 | 0 |  | 0
22 | Договорная цена | Установка узла квартирного счетчика холодной воды условным диаметром 15 мм | комплект | 420 |  | 0 |  | 0
22.1 | Цена поставки | Шаровый кран латунный с полусгоном 1/2" (ВР-НР) Valtec | шт. | 420 | 0 |  | 0
22.2 | Цена поставки | Фильтр косой 1/2" (ВР-НР) Valtec | шт. | 420 | 0 |  | 0
22.3 | Цена поставки | Редукционный клапан 1/2" (ВР-ВР) Valtec | шт. | 420 | 0 |  | 0
22.4 | Цена поставки | Обратный клапан пружинный муфтовый 1/2" (ВР-ВР) Valtec | шт. | 420 | 0 |  | 0
23 | Договорная цена | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: 15 мм | 1 счетчик | 420 |  | 0 |  | 0
23.1 | Цена поставки | Водосчетчик крыльчатый универсальный 1/2" (НР-НР) | шт. | 420 | 0 |  | 0
24 | Договорная цена | Монтаж опорных конструкций для трубопроводов | комплект | 110 |  | 0 |  | 0
24.1 | Цена поставки | Штанга с резьбой М8х2 м DIN 975 | шт. | 110 | 0 |  | 0
24.2 | Цена поставки | Анкер забивной стальной 8 мм | шт. | 220 | 0 |  | 0
24.3 | Цена поставки | Профиль монтажный П30х30 1м | шт. | 110 | 0 |  | 0
25 | Договорная цена | Установка полотенцесушителей электрических | шт. | 219 |  | 0 |  | 0
25.1 | Цена поставки | Эл.полотенцесушитель , 220в | комплект | 219 | 0 |  | 0
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по разделу Горячее водоснабжение Т3.1, Т3.2, Т4.1, Т4.2: | [5 empty] | 0
|  | ИТОГО Коммерческое предложение: | [5 empty] | 0
|  | в том числе НДС | 20% |  |  |  |  | 0