## НЛК К22
Наименование организации- участника
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1/22
УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ
Объект:«Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область,Всевложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21,№22, №23. ( кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912). Наземная автостоянка. Корпус 22.
Трасса 22 корпуса |  | К46с-47-22-21-20-19-17-доК15, К19-К18-К91-К92-выпуск, К93-Д2 К93-выпуск К13-2, К47 - К39(включая колодец).
№ | Обоснованеи затрат | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | материалы | работа | материалы | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Земляные работы | [6 empty] | м3
1 | Договорная цена | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, с погрузкой в автомобили-самосвалы группа грунтов: 2 | м3 | 2192.49 |  | 0 |  | 0 | 2260.3 | выемка |  | 225
4 | Договорная цена | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 67.81 |  | 0 |  | 0 | 199.32 | песок |  | 6.75 | 218.25
3 | Договорная цена | Погрузка грунта | м3 | 67.81 |  | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 3616.48 |  | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Устройство основания: песчаного с уплотнением | м3 | 36.45 |  | 0 |  | 0 | 3.83 | щебень
6.1 | цена поставки | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 40.095 | 0 |  | 0 | 0 | 49.22
7 | Договорная цена | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 с уплотнением | м3 | 162.87 |  | 0 |  | 0 | 7.4
7.1 | цена поставки | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 179.157 | 0 |  | 0 |  | 2000.53
11 | Договорная цена | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.),1 группа грунтов | м3 | 2000.53 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 2200.583 | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Планировка площадей траншеи | м2 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
Трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации канализации
1 | Договорная цена | Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 400 мм | м | 146.45 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированных безнапорных ПЭ КОРСИС DN/OD 400 SN8 | м | 150.1112 | 0 |  | 0
1.3 | цена поставки | Муфта защитная для прохода труб 400 мм сквозь бетонные кольца | шт | 14 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм | м | 3.75 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированных безнапорных ПЭ КОРСИС DN/OD 600 SN8 | м | 3.8437 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Муфта защитная для прохода труб 600 мм сквозь бетонные кольца | шт | 2 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | м | 43.5 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированных безнапорных ПЭ КОРСИС DN/OD 315 Р SN8 | м | 44.5875 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Муфта для прохода стены колодца трубой ПЭ Корсис∅315 с эластичными манжетами | шт | 4 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 250 мм | м | 17.6 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированных безнапорных ПЭ КОРСИС DN/OD 250 SN8 | м | 18.04 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Муфта защитная для прохода труб 250 мм сквозь бетонные кольца | шт | 8 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | шт | 1 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
Выпуски ливневой канализации
1 | Договорная цена | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 9.45 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 100 мм | м | 9.45 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Муфта для прохода стены колодца трубой ВЧШГ ∅100 | шт | 2 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Пробивка отверстий в ж/б стенах h=250 мм, 400*400 под выпуски | шт | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка сальников | шт | 2 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Сальник под выпуск (набивной по серии 5.900-2) 250 мм, 18,8 кг | шт | 2 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Заделка сальников | шт | 2 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
Колодцы ливневой канализации К2
1 | Договорная цена | Устройство основания: щебеночного 0,2м под ж/б колодец | м3 | 3.834 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 4.7925 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых (1 штК92) | м3 | 1.64 |  | 0 |  | 0 | 1.39 | 0.25 | 1.64
2.1 | цена поставки | Плита днища ПН10, объем 0,18 м3 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.18
2.2 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, объем 0,24 м3 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.24
2.4 | цена поставки | Плита перекрытия ПП10-2, объем 0,10 м3 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.1
2.5 | цена поставки | Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.02
2.6 | цена поставки | Плита ПД6, объем 0,85м3 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.85
2.7 | цена поставки | Стремянка С1-01 | шт | 2 | 0 |  | 0
2.8 | цена поставки | Скобы ходовые | шт | 2 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах мокрых(11шт) | м3 | 35.27 |  | 0 |  | 0 | 27.225 | 8.04 | 35.265
3.1 | цена поставки | Плита днища ПН15, объем 0,38 м3 | шт | 11 | 0 |  | 0 |  | 4.18
3.2 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, объем 0,265 м3 | шт | 11 | 0 |  | 0 |  | 2.915
3.3 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, объем 0,40 м3 | шт | 20 | 0 |  | 0 |  | 8
3.4 | цена поставки | Плита перекрытия 1ПП15-2 объем 0,27 м3 | шт | 11 | 0 |  | 0 |  | 2.97
3.5 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 объем 0,05 м3 | шт | 4 | 0 |  | 0 |  | 0.2
3.6 | цена поставки | Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 | шт | 23 | 0 |  | 0 |  | 0.46
3.7 | цена поставки | Плита ПД6, объем 0,85м3 | шт | 10 | 0 |  | 0 |  | 8.5
3.8 | цена поставки | Стремянка С1-02 | шт | 2 | 0 |  | 0
3.9 | цена поставки | Стремянка С1-03 | шт | 1 | 0 |  | 0
3.10 | цена поставки | Стремянка С1-05 | шт | 3 | 0 |  | 0
3.11 | цена поставки | Стремянка С1-04 | шт | 2 | 0 |  | 0
3.12 | цена поставки | Стремянка С1-06 | шт | 1 | 0 |  | 0
3.13 | цена поставки | Стремянка С1-07 | шт | 1 | 0 |  | 0
3.14 | цена поставки | Стремянка С1-08 | шт | 1 | 0 |  | 0
3.15 | цена поставки | Скобы ходовые | шт | 28 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм | м | 1.17 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Трубопровод из труб ВЧШГ Ø100 | м | 1 | 0 |  | 0
4.3 | цена поставки | Хомуты крепления | шт | 6 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 100 мм | т | 0.0514 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Отвод ВЧШГ 90º DN 100 | шт | 2 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 250 мм | м | 5.77 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированных безнапорных ПЭ КОРСИС ПРО DN/OD 250 | м | 5.77 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Хомуты крепления | шт | 15 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 10 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Переход эксцентрический ПЭ КОРСИС ПРО SN16 DN/OD 315х250 | шт | 10 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м: в грунтах мокрых (Д2,Д11,Д12) | м3 | 4.33 |  | 0 |  | 0 | 4.33 | 0
8.1 | цена поставки | Плита днища ПН10, объем 0,18 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.54
8.2 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, объем 0,16 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.16
8.3 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, объем 0,24 м4 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.72
8.4 | цена поставки | Плита перекрытия ПП10-2, объем 0,10 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.3
8.5 | цена поставки | Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.06
8.6 | цена поставки | Плита ПД6, объем 0,85м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 2.55
8.7 | цена поставки | Стремянка С1-03 | шт | 3 | 0 |  | 0
8.8 | цена поставки | Скоба ходовая | шт | 6 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Установка люков | шт | 15 |  | 0 |  | 0
9.1 | цена поставки | Люк чугунный тяжелый тип Т (С250)-К.2-60 | шт | 11 | 0 |  | 0
9.2 | цена поставки | Люк чугунный легкий тип Л (А150)-К.2-62 | шт | 1 | 0 |  | 0
9.3 | цена поставки | Люк дождеприемный С250 круглый тип "ДБ2" | шт | 3 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Промывка трубопроводов диаметром: до 200 мм | м | 10.62 |  | 0 |  | 0
11 | Договорная цена | Промывка трубопроводов диаметром: 300 мм | м | 66.87 |  | 0 |  | 0
12 | Договорная цена | Промывка трубопроводов диаметром: 400 мм | м | 146.45 |  | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Промывка трубопроводов диаметром:600 мм | м | 3.75 |  | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода | м | 77.49 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
|  | ИТОГО ПО КП: | [5 empty] | 0
|  | в том числе НДС 20% | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0
Note on L61: Сергиенко Елена Анатольевна: объем бетона на лоток

## НЛК 20
Наименование организации-участника
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2/20
УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Объект:«Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область,Всевложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21,№22, №23. ( кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912). Многоквартирный жилой дом стр. поз. 20
Трасса 20 корпуса: |  | от К91(без учета колодца) до К88, включая колодцы Д39,40 и выпуски
Чертежи: 14/П-14-V-НВК
№ | Обоснованеи затрат | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | материалы | работа | материалы | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Земляные работы | [6 empty] | м3
1 | Договорная цена | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, с погрузкой в автомобили-самосвалы группа грунтов: 2 | м3 | 220.33 |  | 0 |  | 0 | 227.13 | выемка
2 | Договорная цена | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 6.8 |  | 0 |  | 0 | 2.9058 | трубы
3 | Договорная цена | Погрузка грунта | м3 | 6.8 |  | 0 |  | 0 | 56.36 | песок
4 | Договорная цена | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 363.408 |  | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Устройство основания: песчаного с уплотнением | м3 | 8.93 |  | 0 |  | 0 | 1.142 | щебень
5.1 | цена поставки | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 9.823 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | колодцы
6 | Договорная цена | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 с уплотнением | м3 | 47.43 |  | 0 |  | 0 | 1.7 | плиты
6.1 | цена поставки | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 52.173 | 0 |  | 0 |  | 148.2222 |  |  | 78.9078 | на утилизацию
7 | Договорная цена | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.),1 группа грунтов | м3 | 148.22 |  | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | м3 |  |  | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Планировка площадей траншеи | м2 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
Трубопроводы ливневой канализации
1 | Договорная цена | Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром:300 мм | м | 18.7 |  | 0 |  | 0 | 1.4658
1.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированныхбезнапорных ПЭ КОРСИС DN/OD 315 Р SN8 | м | 19.1675 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Муфта для прохода стены колодца трубой ПЭ Корсис∅315 с эластичными манжетами | шт | 4 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 250 мм | м | 29.35 |  | 0 | 0 | 0 | 1.44
2.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированных безнапорных ПЭ КОРСИС DN/OD 250 SN8 | м | 30.0837 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Муфта защитная для прохода труб 250 мм сквозь бетонные кольца | шт | 6 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
Выпуски ливневой канализации
| Договорная цена | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром до 400 мм | м | 4.3 |  | 0 |  | 0 | 1.6202
| цена поставки | Труба из напорного полиэтилена ПЭ 100 SDR 13.6 – Ø355 х 26,1 техническая (футляр) | м | 4.3 | 0 |  | 0
1 | Договорная цена | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 14.42 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 100 мм | м | 14.42 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Муфта для прохода стены колодца трубой ВЧШГ ∅100 | шт | 2 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Пробивка отверстий в ж/б стенах h=250 мм, 400*400 под выпуски | шт | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка сальников | шт | 2 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Сальник под выпуск (набивной по серии 5.900-2) 250 мм, 18,8 кг | шт | 2 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Набивка сальников | шт | 2 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
Колодцы ливневой канализации К2
1 | Договорная цена | Устройство основания: щебеночного 0,2м под ж/б колодец | м3 | 1.142 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 1.4275 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах мокрых(3шт, К88,89,90) | м3 | 6.57 |  | 0 |  | 0 | 4.73 | 1.84 | 6.57
3.1 | цена поставки | Плита днища ПН15, объем 0,38 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 1.14
3.2 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, объем 0,265 м3 | шт | 4 | 0 |  | 0 |  | 1.06
3.3 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, объем 0,40 м3 | шт | 4 | 0 |  | 0 |  | 1.6
3.4 | цена поставки | Плита перекрытия 1ПП15-2 объем 0,27 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.81
3.6 | цена поставки | Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 | шт | 6 | 0 |  | 0 |  | 0.12
3.7 | цена поставки | Стремянка С1-04 | шт | 1 | 0 |  | 0
3.8 | цена поставки | Стремянка С1-05 | шт | 2 | 0 |  | 0
3.9 | цена поставки | Скобы ходовые | шт | 6 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м: в грунтах мокрых (Д39,40) | м3 | 1.02 |  | 0 |  | 0 | 1.02 | 0
4.1 | цена поставки | Плита днища ПН10, объем 0,18 м3 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.36
4.2 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, объем 0,16 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.16
4.3 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, объем 0,24 м4 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.24
4.4 | цена поставки | Плита перекрытия ПП10-2, объем 0,10 м3 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.2
4.5 | цена поставки | Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 | шт | 5 | 0 |  | 0 |  | 0.06
4.6 | цена поставки | Стремянка С1-02 | шт | 1 | 0 |  | 0
4.6 | цена поставки | Стремянка С1-03 | шт | 1 | 0 |  | 0
4.7 | цена поставки | Скоба ходовая | шт | 5 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | м3 | 1.7 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Плита дорожная ПД6, объем 0,85 | шт | 2 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Установка люков | шт | 5 |  | 0 |  | 0
6.3 | цена поставки | Люк чугунный легкий тип Л (А150)-К.2-62 | шт | 3 | 0 |  | 0
6.4 | цена поставки | Люк дождеприемный С250 круглый тип "ДБ2" | шт | 2 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Промывка трубопроводов диаметром: до 200 мм | м | 14.42 |  | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Промывка трубопроводов диаметром: 300 мм | м | 48.05 |  | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода | м | 62.47 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
|  | ИТОГО ПО КП: | [5 empty] | 0
|  | в том числе НДС 20% | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0

## НЛК К23
Наименование организации-участника
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 3/23
УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ
Объект:«Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область,Всевложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21,№22, №23. ( кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912).Наземная автостоянка. Корпус 23.
Трасса 23 корпуса: |  | от К15(без колодца)-К14-К13, Д9, К15-К94 с выпуском и Д10, К13-К9, включая Д8,7
№ | Обоснованеи затрат | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | материалы | работа | материалы | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Земляные работы | [6 empty] | м3
1 | Договорная цена | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, с погрузкой в автомобили-самосвалы группа грунтов: 2 | м3 | 1249.35 |  | 0 |  | 0 | 1287.99 | выемка
2 | Договорная цена | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 38.64 |  | 0 |  | 0 | 155.16 | песок
3 | Договорная цена | Погрузка грунта | м3 | 34.05 |  | 0 |  | 0 | 17.2866 | труба
4 | Договорная цена | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 2060.784 |  | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Устройство основания: песчаного с уплотнением | м3 | 27.57 |  | 0 |  | 0 | 2.71 | щебень
5.1 | цена поставки | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 30.327 | 0 |  | 0 | 0 | 16.46 | К1м
6 | Договорная цена | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 с уплотнением | м3 | 127.59 |  | 0 |  | 0 | 26.58 | К1,5м
6.1 | цена поставки | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 140.349 | 0 |  | 0 |  | 1069.7934 |  |  | 218.1966 | на утилизацию
7 | Договорная цена | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.),1 группа грунтов | м3 | 1069.79 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 1176.769 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | м3 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Планировка площадей траншеи | м2 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
Трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации канализации
1 | Договорная цена | Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 400 мм | м | 109.8 |  | 0 |  | 0 | 13.7909
1.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированных безнапорных ПЭ КОРСИС DN/OD 400 SN8 | м | 112.545 | 0 |  | 0
1.3 | цена поставки | Муфта защитная для прохода труб 400 мм сквозь бетонные кольца | шт | 12 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 250 мм | м | 71.25 |  | 0 | 0 | 0 | 3.4957
2.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированных безнапорных ПЭ КОРСИС DN/OD 250 SN8 | м | 73.0312 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Муфта защитная для прохода труб 250 мм сквозь бетонные кольца | шт | 8 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
Выпуски ливневой канализации
1 | Договорная цена | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 8.83 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 100 мм | м | 8.83 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Муфта для прохода стены колодца трубой ВЧШГ ∅100 | шт | 2 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Пробивка отверстий в ж/б стенах h=250 мм, 400*400 под выпуски | шт | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка сальников | шт | 2 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Сальник под выпуск (набивной по серии 5.900-2) 250 мм, 18,8 кг | шт | 2 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Заделка сальников | шт | 2 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
Колодцы ливневой канализации К2
1 | Договорная цена | Устройство основания: щебеночного 0,2м под ж/б колодец | м3 | 2.708 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 3.385 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых (5 шт) | м3 | 5.87 |  | 0 |  | 0 | 4.72 | 1.15 | 5.87
2.1 | цена поставки | Плита днища ПН10, объем 0,18 м3 | шт | 5 | 0 |  | 0 |  | 0.9
2.2 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, объем 0,16 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.48
2.3 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, объем 0,24 м3 | шт | 6 | 0 |  | 0 |  | 1.44
2.4 | цена поставки | Плита перекрытия ПП10-2, объем 0,10 м3 | шт | 5 | 0 |  | 0 |  | 0.5
2.5 | цена поставки | Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 | шт | 9 | 0 |  | 0 |  | 0.18
2.6 | цена поставки | Плита ПД6, объем 0,85м3 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 1.7
2.7 | цена поставки | Стремянка С1-01 | шт | 1 | 0 |  | 0
2.8 | цена поставки | Стремянка С1-03 | шт | 3 | 0 |  | 0
2.9 | цена поставки | Стремянка С1-04 | шт | 1 | 0 |  | 0
2.10 | цена поставки | Скобы ходовые | шт | 11 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах мокрых(6шт) | м3 | 13.24 |  | 0 |  | 0 | 9.04 | 4.2 | 13.24
3.1 | цена поставки | Плита днища ПН15, объем 0,38 м3 | шт | 6 | 0 |  | 0 |  | 2.28
3.2 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, объем 0,265 м3 | шт | 6 | 0 |  | 0 |  | 1.59
3.3 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, объем 0,40 м3 | шт | 8 | 0 |  | 0 |  | 3.2
3.4 | цена поставки | Плита перекрытия 1ПП15-2 объем 0,27 м3 | шт | 6 | 0 |  | 0 |  | 1.62
3.5 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 объем 0,05 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.15
3.6 | цена поставки | Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 | шт | 10 | 0 |  | 0 |  | 0.2
3.7 | цена поставки | Стремянка С1-04 | шт | 3 | 0 |  | 0
3.8 | цена поставки | Стремянка С1-05 | шт | 3 | 0 |  | 0
3.9 | цена поставки | Скобы ходовые | шт | 16 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм | м | 1.24 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Трубопровод из труб ВЧШГ Ø100 | м | 1.24 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Хомуты крепления | шт | 3 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 100 мм | т | 0.0514 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Отвод ВЧШГ 90º DN 100 | шт | 2 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 250 мм | м | 3.09 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированных безнапорных ПЭ КОРСИС ПРО DN/OD 250 | м | 3.09 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Хомуты крепления | шт | 8 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 6 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Переход эксцентрический ПЭ КОРСИС ПРО SN16 DN/OD 315х250 | шт | 6 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м: в грунтах мокрых | м3 | 2.93 |  | 0 |  | 0 | 1.78 | 1.15 | 2.93
8.1 | цена поставки | Плита днища ПН10, объем 0,18 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.54
8.2 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, объем 0,16 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.16
8.3 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, объем 0,24 м4 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.72
8.4 | цена поставки | Плита перекрытия ПП10-2, объем 0,10 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.3
8.5 | цена поставки | Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.06
8.7 | цена поставки | Стремянка С1-03 | шт | 3 | 0 |  | 0
8.8 | цена поставки | Скоба ходовая | шт | 6 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | м3 | 5.95 |  | 0 |  | 0
9.1 | цена поставки | Плита дорожная ПД6, объем 0,85 | шт | 7 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Установка люков | шт | 14 |  | 0 |  | 0
10.1 | цена поставки | Люк чугунный тяжелый тип Т (С250)-К.2-60 | шт | 4 | 0 |  | 0
10.2 | цена поставки | Люк средний С (В125) | шт | 4 | 0 |  | 0
10.3 | цена поставки | Люк чугунный легкий тип Л (А150)-К.2-62 | шт | 3 | 0 |  | 0
10.4 | цена поставки | Люк дождеприемный С250 круглый тип "ДБ2" | шт | 3 | 0 |  | 0
11 | Договорная цена | Промывка трубопроводов диаметром: до 200 мм | м | 10.07 |  | 0 |  | 0
12 | Договорная цена | Промывка трубопроводов диаметром: 300 мм | м | 74.34 |  | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Промывка трубопроводов диаметром: 400 мм | м | 109.8 |  | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода | м | 194.21 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
|  | ИТОГО ПО КП: | [5 empty] | 0
|  | в том числе НДС 20% | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0
Note on L55: Сергиенко Елена Анатольевна: объем бетона на лоток

## НЛК 19
Наименование организации-участника
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 4/19
УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Объект:«Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область,Всевложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21,№22, №23. ( кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912). Многоквартирный жилой дом стр. поз. 19
Трасса 19 корпуса: |  | от К11(без учета колодца) до К64, включая колодцы Д38,37,36; от К9(без учета колодца) до К7, включая Д6; от К7 до К59, включая К73, 74, Д35, выпуски стр. позиции №19, от К59 до К69, включая Д34, отК59 до К58, включая Д33
Чертежи: 14/П-14-V-НВК
№ | Обоснованеи затрат | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | материалы | работа | материалы | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Земляные работы | [6 empty] | м3
1 | Договорная цена | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, с погрузкой в автомобили-самосвалы группа грунтов: 2 | м3 | 1314.35 |  | 0 |  | 0 | 1355 | выемка
2 | Договорная цена | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 40.65 |  | 0 |  | 0 | 19.0584 | трубы
3 | Договорная цена | Погрузка грунта | м3 | 40.65 |  | 0 |  | 0 | 207.72 | песок
4 | Договорная цена | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 2168 |  | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Устройство основания: песчаного с уплотнением | м3 | 43.2 |  | 0 |  | 0 | 3.05 | щебень
5.1 | цена поставки | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 47.52 | 0 |  | 0 | 0 | 39.85 | колодцы
6 | Договорная цена | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 с уплотнением | м3 | 164.52 |  | 0 |  | 0 | 16.371 | плиты
6.1 | цена поставки | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 180.972 | 0 |  | 0 |  | 1068.9506 |  |  | 286.0494 | на утилизацию
7 | Договорная цена | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.),1 группа грунтов | м3 | 1068.95 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 1175.845 | 0 |  | 0 | 0
8 | Договорная цена | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | м3 | 1068.95 |  | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Планировка площадей траншеи | м2 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
Трубопроводы ливневой канализации
1 | Договорная цена | Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 400 мм | м | 44.2 |  | 0 |  | 0 | 5.5515
1.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированных безнапорных ПЭ КОРСИС DN/OD 400 SN8 | м | 45.305 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Муфта защитная для прохода труб 400 мм сквозь бетонные кольца | шт | 5 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 300 мм | м | 80.35 |  | 0 |  | 0 | 3.5235
2.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированныхбезнапорных ПЭ КОРСИС DN/OD 315 Р SN8 | м | 82.3587 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Муфта для прохода стены колодца трубой ПЭ Корсис∅315 с эластичными манжетами | шт | 12 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 250 мм | м | 152.82 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3632
3.1 | цена поставки | Трубопровод из труб двухслойных гофрированных безнапорных ПЭ КОРСИС DN/OD 250 SN8 | м | 156.6405 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Муфта защитная для прохода труб 250 мм сквозь бетонные кольца | шт | 32 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
Выпуски ливневой канализации
| Договорная цена | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром до 400 мм | м | 12.9 |  | 0 |  | 0 | 1.6202
| цена поставки | Труба из напорного полиэтилена ПЭ 100 SDR 13.6 – Ø355 х 26,1 техническая (футляр) | м | 12.9 | 0 |  | 0
1 | Договорная цена | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 27.1 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 100 мм | м | 27.1 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Муфта для прохода стены колодца трубой ВЧШГ ∅100 | шт | 4 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Пробивка отверстий в ж/б стенах h=250 мм, 400*400 под выпуски | шт | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка сальников | шт | 4 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Сальник под выпуск (набивной по серии 5.900-2) 250 мм, 18,8 кг | шт | 4 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Набивка сальников | шт | 4 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
Колодцы ливневой канализации К2
1 | Договорная цена | Устройство основания: щебеночного 0,2м под ж/б колодец | м3 | 3.05 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 3.8125 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых (14 шт) | м3 | 8.72 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 3.22 | 8.72
2.1 | цена поставки | Плита днища ПН10, объем 0,18 м3 | шт | 14 | 0 |  | 0 |  | 2.52
2.2 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, объем 0,16 м3 | шт | 17 | 0 |  | 0 |  | 2.72
2.3 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, объем 0,24 м3 | шт | 5 | 0 |  | 0 |  | 1.2
2.4 | цена поставки | Плита перекрытия ПП10-2, объем 0,10 м3 | шт | 14 | 0 |  | 0 |  | 1.4
2.5 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 объем 0,05 м3 | шт | 10 | 0 |  | 0 |  | 0.5
2.6 | цена поставки | Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 | шт | 19 | 0 |  | 0 |  | 0.38
2.7 | цена поставки | Стремянка С1-00 | шт | 3 | 0 |  | 0
2.8 | цена поставки | Стремянка С1-01 | шт | 3 | 0 |  | 0
2.9 | цена поставки | Стремянка С1-02 | шт | 5 | 0 |  | 0
2.10 | цена поставки | Стремянка С1-03 | шт | 2 | 0 |  | 0
2.11 | цена поставки | Скобы ходовые | шт | 38 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах мокрых(3шт, К9,8,7) | м3 | 4.17 |  | 0 |  | 0 | 2.77 | 1.4 | 4.17
3.1 | цена поставки | Плита днища ПН15, объем 0,38 м3 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.76
3.2 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, объем 0,265 м3 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.53
3.3 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, объем 0,40 м3 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.8
3.4 | цена поставки | Плита перекрытия 1ПП15-2 объем 0,27 м3 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.54
3.5 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 объем 0,05 м3 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.1
3.6 | цена поставки | Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.04
3.7 | цена поставки | Стремянка С1-03 | шт | 1 | 0 |  | 0
3.8 | цена поставки | Стремянка С1-04 | шт | 1 | 0 |  | 0
3.9 | цена поставки | Скобы ходовые | шт | 6 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м: в грунтах мокрых (Д6,Д33,Д34,Д35,Д37,Д38=6ШТ) | м3 | 3.34 |  | 0 |  | 0 | 3.34 | 0
4.1 | цена поставки | Плита днища ПН10, объем 0,18 м3 | шт | 6 | 0 |  | 0 |  | 1.08
4.2 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, объем 0,16 м3 | шт | 6 | 0 |  | 0 |  | 0.16
4.3 | цена поставки | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, объем 0,24 м4 | шт | 6 | 0 |  | 0 |  | 1.44
4.4 | цена поставки | Плита перекрытия ПП10-2, объем 0,10 м3 | шт | 6 | 0 |  | 0 |  | 0.6
4.5 | цена поставки | Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 | шт | 6 | 0 |  | 0 |  | 0.06
4.6 | цена поставки | Стремянка С1-03 | шт | 3 | 0 |  | 0
4.7 | цена поставки | Скоба ходовая | шт | 12 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | м3 | 14.45 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Плита дорожная ПД6, объем 0,85 | шт | 17 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Установка люков | шт | 22 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | Люк чугунный тяжелый тип Т (С250)-К.2-60 | шт | 11 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Люк средний С (В125) | шт | 3 | 0 |  | 0
6.3 | цена поставки | Люк чугунный легкий тип Л (А150)-К.2-62 | шт | 2 | 0 |  | 0
6.4 | цена поставки | Люк дождеприемный С250 круглый тип "ДБ2" | шт | 6 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Промывка трубопроводов диаметром: до 200 мм | м | 27.1 |  | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Промывка трубопроводов диаметром: 300 мм | м | 233.17 |  | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Промывка трубопроводов диаметром: 400 мм | м | 44.2 |  | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода | м | 304.47 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 0
|  | ИТОГО ПО КП: | [5 empty] | 0
|  | в том числе НДС 20% | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0
Note on L59: Сергиенко Елена Анатольевна: объем бетона на лоток