## 17.09-БЛАНК КП- 19 к_мет дв2)
Обязательно! На фирменном бланке организации!
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу дверных металлических блоков 1-ой и 2-ой секций корп.19 (Шифр 14/П-14-V.19-АР изм. 4 Ст. Р)
Объект: "Многоэтажные жилые дома" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, стр.поз. №№17,18,19,20,21,22,23 (кадастровый номер №47:07:0713003:912)
Проект: Шифр 14/П-14-V.19.АР изм.4
№ п.п. | Марка изделия, номер по плану | Обозначение | Назначение | Наименование | размеры по коробке |  | Открывание | Объём работ и нормативная потребность материалов на объект по производственной норме (14/П-14-V.19-АР изм4 ст. РД.) |  |  |  | Стоимость ед., руб., в т.ч. НДС |  |  | Стоимость всего, руб., в т.ч. НДС |  |  | Примечание
[5 empty] | высота | ширина |  | этаж | кол-во секция 1 | кол-во секция 2 | кол-во Всего | Материалы | СМР | ИТОГО | Материалы | СМР | ИТОГО
Двери металлические по ГОСТ 31173-2016
Двери металлические ниже отм.0.000
1 | 11 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь для технических помещений | Внутренняя правая ДСВх Б Оп Пр21*11 Прг Н Пкомб М3 О | 2100 | 1100 | П | подвал |  | 3 | 3 | [6 empty] | Дверь внутренняя металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
2 | 17-17* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь техническая | ДСН А Оп ПР/Л 21*11 Прг П2лс М3 О | 2100 | 1100 | П/Л | подвал | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | Дверь наружная металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
Двери противопожарные металлические по ГОСТ 57327-2016
Двери противопожарные металлические ниже отм.0.000
1 | 12-12* | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Дверь в помещение СС , кабельную, пожарную насосную и межсекционная противопожарная | Внутренняя правая/ левая противопожарная ДПС 01 21*11 Пр/Л EI 30 Н Прг П2лс М3 | 2100 | 1100 | П/Л | подвал | 1 | 3 | 4 | [6 empty] | Дверь металлическая утепленная противопожарная, сертифицированная, EIS30, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
Двери противопожарные металлические по ГОСТ 57327-2016
Двери противопожарные металлические выше отм.0.000
1 | 13-13* | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Помещения МОП (выход в коридор из лифтового холла) | Внутренняя правая/левая противопожарная ДПСО 02 23*19 Пр/Л EI30 Н Прг П2лс М3 | 2300 | 1900 | П/Л | 1-17 этажи | 17 | 17 | 34 | [6 empty] | Дверь внутренняя остекленная на путях эвакуации, EIS30 . Стекло армированное, площадь остекления не более 25% от площади дверных полотен.
2 | 18 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Тех этаж | Наружная Левая Противопожарная ДПС 01 21*09 Л EI 30 Р Прг П2лс М3 | 2100 | 900 | Л | тех/этаж | 1 | 1 | 2
3 | 20-20* | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | выход из лифтового холла в тамбур | Внутренняя правая/левая противопожарная ДПС 01 21*11 Пр/Л EIS 30Н Прг П2лс М3 | 2100 | 900 | П/Л | 2-17 этажи | 16 | 16 | 32 | [6 empty] | Дверь наружная металлическая противопожарная, сертифицированная, EIS30 , с остеклением из закаленного стекла, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
Двери металлические по ГОСТ 31173-2016 (Блоки дверные стальные) выше отм.0.000
1 | 7 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов | Наружная правая ДСН А Оп Пр 21*11 Прг Н П2лс М3 О Ос | 2100 | 1100 | П | 2-17 этаж, кровля | 33 | 1 | 34 | [6 empty] | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов. Стекло армированное, площадь остекления не менее 1.2 м2.
2 | 8 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов | Наружная левая ДСН А Оп Л 21*11 Прг Н П2лс М3 О Ос | 2100 | 1100 | Л | 2-17 этаж, кровля | 1 | 33 | 34 | [6 empty] | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов. Стекло армированное, площадь остекления не менее 1.2 м2.
3 | 9-9* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь входная в ПУИ, колясочную, помещение ТСЖ (без постоянного пребывания людей) | Внутренняя правая/левая ДСВ В Оп Пр/Л 21*9 Прг Н Пкомб М3 | 2100 | 900 | П/Л | первый этаж | 3 | 3 | 6 | [6 empty] | Дверь внутренняя металлическая с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
4 | 11* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь для технических помещений | Внутренняя левая ДСВх Б Оп Л21*11 Прг Н Пкомб М3 О | 2100 | 1100 | Л | кровля | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | Дверь внутренняя металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
5 | 16-16* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь входная на лестничную клетку типа Н1 | Наружная правая/левая ДСН А Дп Пр/Л 21*15 Прг Н П2лс М3 О | 2100 | 1500 | П/Л | первый этаж | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | Дверь наружная металлическая с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе, стекло армированное -площадь остекления не менее 1,2м2.
6 | 17-17* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь в мусоросборную камеру | Наружная правая/левая ДСН А Оп Пр/Л 21*11 Прг Н П2лс М3 О | 2100 | 1100 | П/Л | первый этаж | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | Дверь наружная металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
Всего с НДС 20%, руб.:
в том числе НДС 20%, руб.:

## 17.09.БЛАНК КП- 19 к_ал д (2)
Обязательно! На фирменном бланке организации!
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу дверных блоков из алюминиевых сплавов 1-ой и 2-ой секций корп.19 (Шифр 14/П-14-V.19-АР изм4 Ст. Р)
Объект: "Многоэтажные жилые дома" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, стр.поз. №№17,18,19,20,21,22,23 (кадастровый номер №47:07:0713003:912)
Проект: Шифр 14/П-14-V.19.АР изм.4
№ п.п. | Марка изделия, номер по плану | Обозначение | Назначение | Наименование | размеры по коробке |  | Открывание | Объём работ и нормативная потребность материалов на объект по производственной норме (14/П-14-V.19-АР изм4 ст. РД.) |  |  |  | Стоимость ед., руб., в т.ч. НДС |  |  | Стоимость всего, руб., в т.ч. НДС |  |  | Примечание
[5 empty] | высота | ширина |  | этаж | кол-во секция 1 | кол-во секция 2 | кол-во Всего | Материалы | СМР | ИТОГО | Материалы | СМР | ИТОГО
Двери по ГОСТ 23747-2015 (Блоки дверные из алюминиевых сплавов) выше отм.0.000
1 | 14-14* | ГОСТ 23747-2015 | Дверь внутренняя из из алюминиевых сплавов | ДПВ Т О Б Ф Дв Л Дп 2590*1900 | 2590 | 1900 | П/Л | первый этаж | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | Дверь внутренняя входная из ПВХ профилей , фрамугу заполнить сэндвич-панелью
2 | 15-15* | ГОСТ 23747-2015 | Дверь внутренняя из из алюминиевых сплавов | ДПН О П Л 23*19 | 2300 | 1900 | П/Л | первый этаж | 3 | 3 | 6 | [6 empty] | Дверь наружная входная из ПВХ профилей .
Всего с НДС 20%, руб.:
в том числе НДС 20%, руб.:

## 17.09.24- 19 кор
Наименование объекта : | [11 empty] | "Утверждаю"
"Многоэтажные жилые дома" | [11 empty] | Директор по строительству
по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район,Бугровское | [11 empty] | ООО "ПрокСтрой"
сельское поселение,поселок Бугры, массив Центральное
стр.поз. №17, №18, №219 №20, №21, №22, №23 | [11 empty] | _________________Иванов С.В.
"____" ________________ 2024 г.
ВЕДОМОСТЬ РАБОТ
Вид работ: Изготовление, поставка и монтаж дверных металлических блоков, противопржарных дверей и дверей из алюминиевых сплавов по корпусу №19 секции 1, 2
Проект: Шифр 14/П-14-V.19.АР изм.4
№ п/п | Марка изделия, номер по плану | Обозначение | Назначение | Наименование | размеры по коробке |  | Открывание | Этаж | секция 1 | секция 2 | всего | Примечания
[5 empty] | высота | ширина
Двери металлические по ГОСТ 31173-2016
Двери металлические ниже отм.0.000
1 | 11 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь для технических помещений | Внутренняя правая ДСВх Б Оп Пр21*11 Прг Н Пкомб М3 О | 2100 | 1100 | П | подвал |  | 3 | 3 | Дверь внутренняя металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
2 | 17-17* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь техническая | ДСН А Оп ПР/Л 21*11 Прг П2лс М3 О | 2100 | 1100 | П/Л | подвал | 2 | 2 | 4 | Дверь наружная металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
ИТОГО металлических дверей ниже отм.0.000 : | [10 empty] | 7
Двери противопожарные металлические по ГОСТ 57327-2016
Двери противопожарные металлические ниже отм.0.000
1 | 12-12* | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Дверь в помещение СС , кабельную, пожарную насосную и межсекционная противопожарная | Внутренняя правая/ левая противопожарная ДПС 01 21*11 Пр/Л EI 30 Н Прг П2лс М3 | 2100 | 1100 | П/Л | подвал | 1 | 3 | 4 | Дверь металлическая утепленная противопожарная, сертифицированная, EI30, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
ИТОГО металлических противопожарных дверей по ГОСТ 57327-2016 ниже отм.0.000 : | [10 empty] | 4
Двери противопожарные металлические по ГОСТ 57327-2016
Двери противопожарные металлические выше отм.0.000
1 | 10 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Противопожарная на путях эвакуации (в коридоре возле лестницы) | ДПСО 02 21*15 Л EIS30 Н Прг П2лс М3 | 2100 | 1500 | Л | 1-17 этажи |  |  | 0 | Дверь внутренняя остекленная на путях эвакуации, EIS30 . Стекло армированное, площадь остекления не более 25% от площади дверных полотен.
1 | 13-13* | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Помещения МОП (выход в коридор из лифтового холла) | Внутренняя правая/левая противопожарная ДПСО 02 23*19 Пр/Л EI30 Н Прг П2лс М3 | 2300 | 1900 | П/Л | 1-17 этажи | 17 | 17 | 34 | Дверь внутренняя металлическая противопожарная, сертифицированная, EI30 , с остеклением из закаленного стекла, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
2 | 18 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Тех этаж | Наружная Левая Противопожарная ДПС 01 21*09 Л EI 30 Р Прг П2лс М3 | 2100 | 900 | Л | тех/этаж | 1 | 1 | 2 | Дверь наружная металлическая противопожарная, сертифицированная, EI30 , с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
3 | 20-20* | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | выход из лифтового холла в тамбур | Внутренняя правая/левая противопожарная ДПС 01 21*11 Пр/Л EIS 30Н Прг П2лс М3 | 2100 | 900 | П/Л | 2-17 этажи | 16 | 16 | 32 | Дверь наружная металлическая противопожарная, сертифицированная, EIS3 , с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
ИТОГО металлических противопожарных дверей по ГОСТ 57327-2016 выше отм.0.000 : | [10 empty] | 68
Двери металлические по ГОСТ 31173-2016 (Блоки дверные стальные) выше отм.0.000
1 | 7 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов | Наружная правая ДСН А Оп Пр 21*11 Прг Н П2лс М3 О Ос | 2100 | 1100 | П | 2-17 этаж, кровля | 33 | 1 | 34 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов. Стекло армированное, площадь остекления не менее 1.2 м2., высота дверных порогов не должна превышать 14мм над уровнем чистого пола этажа
2 | 8 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов | Наружная левая ДСН А Оп Л 21*11 Прг Н П2лс М3 О Ос | 2100 | 1100 | Л | 2-17 этаж, кровля | 1 | 33 | 34 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов. Стекло армированное, площадь остекления не менее 1.2 м2., высота дверных порогов не должна превышать 14мм над уровнем чистого пола этажа
3 | 9-9* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь входная в ПУИ, колясочную, помещение ТСЖ (без постоянного пребывания людей) | Внутренняя правая/левая ДСВ В Оп Пр/Л 21*9 Прг Н Пкомб М3 | 2100 | 900 | П/Л | первый этаж | 3 | 3 | 6 | Дверь внутренняя металлическая с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
4 | 11* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь для технических помещений | Внутренняя левая ДСВх Б Оп Л21*11 Прг Н Пкомб М3 О | 2100 | 1100 | Л | кровля | 1 | 1 | 2 | Дверь внутренняя металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
5 | 16-16* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь входная на лестничную клетку типа Н1 | Наружная правая/левая ДСН А Дп Пр/Л 21*15 Прг Н П2лс М3 О | 2100 | 1500 | П/Л | первый этаж | 1 | 1 | 2 | Дверь наружная металлическая с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе, стекло армированное -площадь остекления не менее 1,2м2.
6 | 17-17* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь в мусоросборную камеру | Наружная правая/левая ДСН А Оп Пр/Л 21*11 Прг Н П2лс М3 О | 2100 | 1100 | П/Л | первый этаж | 1 | 1 | 2 | Дверь наружная металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
ИТОГО металлических дверей выше отм. 0.000 по ГОСТ 31173-2016 : | [10 empty] | 80
Двери по ГОСТ 23747-2015 (Блоки дверные из алюминиевых сплавов) выше отм.0.000
1 | 14-14* | ГОСТ 23747-2015 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | Внутренняя правая/левая ДАВ О Бпр Ф Дв Пр/Л Р 2590*1900 | 2590 | 1900 | П/Л | первый этаж | 2 | 2 | 4 | Дверь внутренняя входная из алюминиевых сплавов, фрамугу заполнить сэндвич-панелью
2 | 15-15* | ГОСТ 23747-2015 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | Наружная правая ДАН О П Дв Пр/Л Р 2300*1900 | 2300 | 1900 | П/Л | первый этаж | 3 | 3 | 6 | Дверь наружная входная из из алюминиевых сплавов
ИТОГО дверей из из алюминиевых сплавов выше отм.0.000 по ГОСТ 30970-2014 : | [10 empty] | 10
ВСЕГО дверных блоков по корпусу 19 секции №1 и 2 : | [10 empty] | 169
1. Размеры указаны по габаритам строительных проемов.
2. Габариты остекленной части определить из особенности конструкции дверного полотна. Площадь остекления не менее 1.2 м2.
3. Высота дверных порогов не должна превышать 14 мм над уровнем чистого пола помещений этажа.
4. Дверные блоки, расположенные на путях эвакуациии в противопожарных преградах оборудовать пенополиуретановыми уплотняющими прокладками в притворах по ГОСТ 10174-90 и доводчиками (для двупольных дверей доводчики с координацией последовательности закрывания створок).
5. Перед заказом и изготовлением дверных блоков выполнить контрольные обмеры габаритов проемов на месте.
6. Ширина проема двери указана минимально требуемая в свету. Конструкция коробки и полотна определяется фирмой-изготовителем по согласованию с Заказчиком. Деталировочные узлы установки дверных и оконных блоков разрабатывает фирма-изготовитель.
7. В комплектацию поставки дверей включить: запирающие устройства, дверные ручки, ключи, контур уплотняющих прокладок, доводчик (регулятор закрывания).
8. В помещениях, доступных для МГН обеспечить высоту порога не более 14мм. Выполнить необходимые требования к конструкции и отделке по СП 59.13330.2020.
9. Для остекления стальных блоков требуется применять стеклопакеты с многослойным или закаленным.
10. Для остекления стальных блоков требуется применять стеклопакеты с многослойным или закаленным теклом по ГОСТ 30826 и ГОСТ 30698.
11. Дверные блоки, при открывании которых возможен удар дверных полотен о примыкающую стену, требуется оборудовать напольными/настенными дверными упорами.
12. Цвет отделки дверных блоков - согласовать с Заказчиком.
| Главный инженер |  |  |  | Бугаев М.Ю.
| Начальник ПТО |  |  |  | Соломатина С.В.
| Зам начальника СДО |  |  |  | Сергиенко Е.А.

## двери по этажам
Гост
Марка изделия, номер по плану | ГОСТ | тип дверей | Назначение | Наименование | размеры по коробке |  | секция 1 |  |  |  |  | секция 2 |  |  |  |  | Всего
[5 empty] | высота | ширина | подвал | 1 этаж | 2-5 этажи | 6-17 этажи | тех этаж | подвал | 1 этаж | 2-5 этажи | 6-17 этажи | тех этаж
1 | 475-2016 | двери деревянные и комбинированные | дверь в санузел | Внутренняя правая ДС 1Рп 21*8 Г ПрБ Мд3 | 2100 | 800 |  | 8 | 24 | 72 |  |  | 4 | 24 | 72 |  | 204 | 204 | 0
2 | 475-2016 | двери деревянные и комбинированные | дверь в санузел | Внутренняя левая ДС 1Рл 21*8 Г ПрБ Мд3 | 2100 | 800 |  | 5 | 24 | 72 |  |  | 5 | 20 | 60 |  | 186 | 186 | 0
3 | 475-2016 | двери деревянные и комбинированные | дверь межкомнатная | Внутренняя правая ДМ 1 Рп21*9 Г ПрБ Мд3 | 2100 | 900 |  | 5 | 20 | 60 |  |  | 3 | 24 | 72 |  | 184 | 184 | 0
4 | 475-2016 | двери деревянные и комбинированные | дверь межкомнатная | Внутренняя левая ДМ 1 Рл21*9 Г ПрБ Мд3 | 2100 | 900 |  | 5 | 24 | 72 |  |  | 5 | 20 | 60 |  | 186 | 186 | 0
5 | 31173-2016 | Двери стальные | двери входные в квартиры и в поэтажные тамбуры | Внутренняя правая ДСВх Б Оп Пр 21*11 Прг Н Пкомб М3 О | 2100 | 1100 |  | 2 | 12 | 36 |  |  | 3 | 16 | 48 |  | 117 | 117 | 0
6 | 31173-2016 | Двери стальные | двери входные в квартиры и в поэтажные тамбуры | Внутренняя левая ДСВх Б Оп Л 21*11 Прг Н Пкомб М3 О | 2100 | 1100 |  | 8 | 28 | 84 |  |  | 4 | 16 | 48 |  | 188 | 188 | 0
7 | 31173-2016 | Двери стальные | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов. Стекло армированное, S остекл не менее 1,2м2 | Наружная правая ДСН А Оп Пр 21*11 Прг Н П2лс М3 О Ос | 2100 | 1100 |  |  | 8 | 24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 34 | 34 | 0
8 | 31173-2016 | Двери стальные | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов. Стекло армированное, S остекл не менее 1,2м2 | Наружная левая ДСН А Оп Л 21*11 Прг Н П2лс М3 О Ос | 2100 | 1100 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 24 | 1 | 34 | 34 | 0
9 | 31173-2016 | Двери стальные | Двери внутренние в помещения МОП | Внутренняя правая ДСВ В Оп Пр 21*9 Прг Н Пкомб М3 | 2100 | 900 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 0
9* | 31173-2016 | Двери стальные | Двери внутренние в помещения МОП | Внутренняя левая ДСВ В Оп Л 21*9 Прг Н Пкомб М3 | 2100 | 900 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 0
11 | 31173-2016 | Двери стальные | Двери для технических помещений | Внутренняя правая ДСВх Б Оп Пр21*11 Прг Н Пкомб М3 О | 2100 | 1100 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | -1
11* | 31173-2016 | Двери стальные | Двери для технических помещений | Внутренняя левая ДСВх Б Оп Л21*11 Прг Н Пкомб М3 О | 2100 | 1100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1
12 | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Двери для технических помещений, противопожарные | Внутренняя правая противопожарная ДПС 01 21*11 Пр EI 30 Н Прг П2лс М3 | 2100 | 1100 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
12* | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Двери для технических помещений, противопожарные | Внутренняя левая противопожарная ДПС 01 21*11 Л EI 30 Н Прг П2лс М3 | 2100 | 1100 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0
13* | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Двери помещений МОП, противопожарные | Внутренняя правая противопожарная ДПСО 02 23*19 Пр EI30 Н Прг П2лс М3 | 2300 | 1900 | [6 empty] | 1 | 4 | 12 |  | 17 | 17 | 0
13 | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Двери помещений МОП, противопожарные | Внутренняя левая противопожарная ДПСО 02 23*19 Л EI30 Н Прг П2лс М3 | 2300 | 1900 |  | 1 | 4 | 12 | [6 empty] | 17 | 17 | 0
14 | 23747-2015 | Алюминиевые двери | Входные группы. Фрамуга заполняется сэндвич-панелью. | Внутренняя правая ДАВ О Бпр Ф Дв Пр Р 2590*1900 | 2590 | 1900 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0
14* | 23747-2015 | Алюминиевые двери | Входные группы. Фрамуга заполняется сэндвич-панелью. | Внутренняя левая ДАВ О Бпр Ф Дв Л Р 2590*1900 | 2590 | 1900 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 0
15 | 23747-2015 | Алюминиевые двери | Входные группы, высота порга не более 14мм от уровня чистого пола | Наружная правая ДАН О П Ф Дв Пр Р 2300*1900 | 2300 | 1900 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 0
15* | 23747-2015 | Алюминиевые двери | Входные группы, высота порга не более 14мм от уровня чистого пола | Наружная левая ДАН О П Ф Дв Л Р 2300*1900 | 2300 | 1900 |  | 3 | [8 empty] | 3 | 3 | 0
16* | 31173-2016 | Двери стальные | Стекло армированное, Sостекления не менее 1,2м2 | Наружная правая ДСН А Дп Пр 21*15 Прг Н П2лс М3 О | 2100 | 1500 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
16 | 31173-2016 | Двери стальные | Стекло армированное, Sостекления не менее 1,2м2 | Наружная левая ДСН А Дп Л 21*15 Прг Н П2лс М3 О | 2100 | 1500 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0
17 | 31173-2016 | Двери стальные | Техническая дверь | Наружная правая ДСН А Оп Пр 21*11 Прг Н П2лс М3 О | 2100 | 1100 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 0
17* | 31173-2016 | Двери стальные | Техническая дверь | Наружная левая ДСН А Оп Л 21*11 Прг Н П2лс М3 О | 2100 | 1100 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 0
18 | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Техническая дверь, противопожарная | Наружная Левая Противопожарная ДПС 01 21*09 Л EI 30 Р Прг П2лс М3 | 2100 | 900 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 0
19 | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Техническая дверь, противопожарная | Внутренняя правая противопожарная ДПС 01 21*11 Пр EIS 30Н Прг П2лс М3 | 2100 | 1100 | [10 empty] | 0 | 16 | 16
19* | 57327-2016 | Двери металлические противопожарные | Техническая дверь, противопожарная | Внутренняя правая противопожарная ДПС 01 21*11 Л EIS 30Н Прг П2лс М3 | 2100 | 1100 | [10 empty] | 0 | 16 | 16
20 |  |  |  | в Вор учитываю по 19 | [9 empty] | 4 | 12 |  | 16 |  | -16
20* |  |  |  | в Вор учитываю по 19* |  |  |  |  | 4 | 12 | [6 empty] | 16 |  | -16
[8 empty] | 44 | 148 | 444 | 4 | 8 | 35 | 136 | 408 | 4 | 1234 | 1234