## Форма КП- 21 кор_ПВХ двери
Обязательно! На фирменном бланке организации!
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу дверных дверных блоков из ПВХ профилей корп.21 (Шифр 14/П-14-V.21-АР Ст. Р)
Объект: "Многоэтажные жилые дома" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, стр.поз. №№17,18,19,20,21,22,23 (кадастровый номер №47:07:0713003:912) Корпус 21.
Проект: Шифр 14/П-14-V.21.АР
№ п.п. | Марка изделия, номер по плану | Обозначение | Назначение | Наименование | размеры по коробке |  | Открывание | Объём работ и нормативная потребность материалов на объект по производственной норме (14/П-14-V.19-АР изм1 ст. РД.) |  |  | Стоимость ед., руб., в т.ч. НДС |  |  | Стоимость всего, руб., в т.ч. НДС |  |  | Примечание
[5 empty] | высота | ширина |  | этаж | кол-во секция 1 | кол-во Всего | Материалы | СМР | ИТОГО | Материалы | СМР | ИТОГО
Двери из ПВХ профилей по ГОСТ 30970-2014 (Блоки дверные из ПВХ профилей) выше отм.0.000
1 | 14-14* | ГОСТ 30970-2014 | Дверь внутренняя из ПВХ профиля | ДПВ Т О Б Ф Дв Л Дп 2590*1900 | 2590 | 1900 | П/Л | первый этаж | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь внутренняя входная из ПВХ профилей , фрамугу заполнить сэндвич-панелью
2 | 15-15* | ГОСТ 30970-2014 | Дверь нанружная из ПВХ профиля | ДПН О П Л 23*19 | 2300 | 1900 | П/Л | первый этаж | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь наружная входная из ПВХ профилей .
|  | Всего с НДС 20%, руб.: | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | в том числе НДС 20%, руб.: | [13 empty] | 0

## ФОРМА КП- 21 кор_мет двери
Обязательно! На фирменном бланке организации!
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу дверных металлических блоков корп.21 (Шифр 14/П-14-V.21-АР Ст. Р)
Объект: "Многоэтажные жилые дома" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, стр.поз. №№17,18,19,20,21,22,23 (кадастровый номер №47:07:0713003:912) корпус 21.
Проект: Шифр 14/П-14-V.21.АР
№ п.п. | Марка изделия, номер по плану | Обозначение | Назначение | Наименование | размеры по коробке |  | Открывание | Объём работ и нормативная потребность материалов на объект по производственной норме (14/П-14-V.21-АР ст. РД.) |  | Стоимость ед., руб., в т.ч. НДС |  |  | Стоимость всего, руб., в т.ч. НДС |  |  | Примечание
[5 empty] | высота | ширина |  | этаж | кол-во Всего | Материалы | СМР | ИТОГО | Материалы | СМР | ИТОГО
Двери металлические по ГОСТ 31173-2016
Двери металлические ниже отм.0.000
1 | 17-17* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь техническая | ДСН А Оп ПР/Л 21*11 Прг П2лс М3 О | 2100 | 1100 | П/Л | подвал | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь наружная металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
Двери противопожарные металлические по ГОСТ 57327-2016
Двери противопожарные металлические ниже отм.0.000
1 | 12-12* | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Дверь в помещение СС , кабельную, пожарную насосную и межсекционная противопожарная | ДПС 01 21*11 П/Л -EIS30 Н Прг П2лс М3 | 2100 | 1100 | П/Л | подвал | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь металлическая утепленная противопожарная, сертифицированная, EIS30, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
Двери противопожарные металлические по ГОСТ 57327-2016
Двери противопожарные металлические выше отм.0.000
1 | 10 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Противопожарная на путях эвакуации (в коридоре возле лестницы) | ДПСО 02 21*15 Л EIS30 Н Прг П2лс М3 | 2100 | 1500 | Л | 1-17 этажи | #REF! | [6 empty] | Дверь внутренняя остекленная на путях эвакуации, EIS30 . Стекло армированное, площадь остекления не более 25% от площади дверных полотен.
1 | 10 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Противопожарная на путях эвакуации (в коридоре возле лестницы) | ДПСО 02 21*15 Л EI30 Н Прг П2лс М3 | 2100 | 1500 | Л | 1-20 этажи | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь внутренняя остекленная на путях эвакуации, EI30. Стекло армированное, площадь остекления не более 25% от площади дверных полотен.
2 | 13 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Помещения МОП (выход в коридор из лифтового холла) | ДПСО 02 23*19 Пр EI30 Н Прг П2лс М3 | 2300 | 1900 | П | 1-20 этажи | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь наружная металлическая противопожарная, сертифицированная, EI30 , с остеклением из закаленного стекла, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
Двери металлические по ГОСТ 31173-2016 (Блоки дверные стальные) выше отм.0.000
1 | 7 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов | ДСН А Оп Л 21*11 Прг Н П2лс М3 О Ос | 2100 | 1100 | Л | 2-20 этаж, кровля | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов. Стекло армированное, площадь остекления не менее 1.2 м2.
2 | 8 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов | ДСН А Оп Л 21*11 Прг Н П2лс М3 О Ос | 2100 | 1100 | Л | 2-20 этаж, кровля | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов. Стекло армированное, площадь остекления не менее 1.2 м2.
3 | 9 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь входная в ПУИ, колясочную, помещение ТСЖ (без постоянного пребывания людей) | ДСВ В Оп Пр 21*9 Прг Н Пкомб М3 | 2100 | 900 | П | первый этаж | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь внутренняя металлическая с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
4 | 11 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь для технических помещений | ДСВхБ Оп Пр/Л 21*11 Прг Н Пкомб М3О | 2100 | 1100 | П/Л | кровля | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь внутренняя металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
5 | 16 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь входная на лестничную клетку типа Н1 | ДСН А Дп Пр 21*15 Прг Н П2лс М3 О | 2100 | 1500 | П | первый этаж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь наружная металлическая с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе, стекло армированное -площадь остекления не менее 1,2м2.
6 | 17-17* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь в мусоросборную камеру | ДСН А Оп ПР/Л 21*11 Прг П2лс М3 О | 2100 | 1100 | П/Л | первый этаж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь наружная металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
7 | 18 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь наружная выход на кровлю | ДСН А Оп Л 21*9 Прг В П2лс М3 О | 2100 | 900 | Л | кровля | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дверь наружная металлическая с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе.
|  | Всего с НДС 20%, руб.: | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | в том числе НДС 20%, руб.: | [12 empty] | 0

## ВОР корпус 21
Наименование объекта : | [10 empty] | "Утверждаю"
"Многоэтажные жилые дома" | [10 empty] | Директор по строительству
по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район,Бугровское | [10 empty] | ООО "ПрокСтрой"
сельское поселение,поселок Бугры, массив Центральное
стр.поз. №17, №18, №219 №20, №21, №22, №23 | [10 empty] | _________________Иванов С.В.
"____" ________________ 2024 г.
ВЕДОМОСТЬ РАБОТ
Вид работ: Изготовление, поставка и монтаж дверных металлических блоков по корпусу №21
Проект: Шифр 14/П-14-V.21.АР
№ п/п | Марка изделия, номер по плану | Обозначение | Назначение | Наименование | размеры по коробке |  | Открывание | Этаж | секция 1 | всего | Примечания
[5 empty] | высота | ширина
Двери металлические по ГОСТ 31173-2016
Двери металлические ниже отм.0.000
1 | 11* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь для технических помещений | ДСВхБ Оп Пр/Л 21*11 Прг Н Пкомб М3О | 2100 | 1100 | П/Л | подвал | 0 | 0 | Дверь внутренняя металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
2 | 17-17* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь техническая | ДСН А Оп ПР/Л 21*11 Прг П2лс М3 О | 2100 | 1100 | П/Л | подвал | 2 | 2 | Дверь наружная металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
ИТОГО металлических дверей ниже отм.0.000 : | [9 empty] | 2
Двери противопожарные металлические по ГОСТ 57327-2016
Двери противопожарные металлические ниже отм.0.000
1 | 12-12* | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Дверь в помещение СС , кабельную, пожарную насосную и межсекционная противопожарная | ДПС 01 21*11 П/Л -EIS30 Н Прг П2лс М3 | 2100 | 1100 | П/Л | подвал | 5 | 5 | Дверь металлическая утепленная противопожарная, сертифицированная, EIS30, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
ИТОГО металлических противопожарных дверей по ГОСТ 57327-2016 ниже отм.0.000 : | [9 empty] | 5
Двери противопожарные металлические по ГОСТ 57327-2016
Двери противопожарные металлические выше отм.0.000
1 | 10 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Противопожарная на путях эвакуации (в коридоре возле лестницы) | ДПСО 02 21*15 Л EI30 Н Прг П2лс М3 | 2100 | 1500 | Л | 1-20 этажи | 20 | 20 | Дверь внутренняя остекленная на путях эвакуации, EI30. Стекло армированное, площадь остекления не более 25% от площади дверных полотен.
2 | 13 | Индивидуальная по ГОСТ 57327-2016 | Помещения МОП (выход в коридор из лифтового холла) | ДПСО 02 23*19 Пр EI30 Н Прг П2лс М3 | 2300 | 1900 | П | 1-20 этажи | 20 | 20 | Дверь наружная металлическая противопожарная, сертифицированная, EI30 , с остеклением из закаленного стекла, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
ИТОГО металлических противопожарных дверей по ГОСТ 57327-2016 выше отм.0.000 : | [9 empty] | 40
Двери металлические по ГОСТ 31173-2016 (Блоки дверные стальные) выше отм.0.000
1 | 7 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов | ДСН А Оп Л 21*11 Прг Н П2лс М3 О Ос | 2100 | 1100 | Л | 2-20 этаж, кровля | 20 | 20 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов. Стекло армированное, площадь остекления не менее 1.2 м2.
2 | 8 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов | ДСН А Оп Л 21*11 Прг Н П2лс М3 О Ос | 2100 | 1100 | Л | 2-20 этаж, кровля | 20 | 20 | Дверь наружная остекленная для эвакуационных балконов. Стекло армированное, площадь остекления не менее 1.2 м2.
3 | 9 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь входная в ПУИ, колясочную, помещение ТСЖ (без постоянного пребывания людей) | ДСВ В Оп Пр 21*9 Прг Н Пкомб М3 | 2100 | 900 | П | первый этаж | 3 | 3 | Дверь внутренняя металлическая с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL -по проекту(матовая поверхность).
4 | 11 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь для технических помещений | ДСВхБ Оп Пр/Л 21*11 Прг Н Пкомб М3О | 2100 | 1100 | П/Л | кровля | 1 | 1 | Дверь внутренняя металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
5 | 16 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь входная на лестничную клетку типа Н1 | ДСН А Дп Пр 21*15 Прг Н П2лс М3 О | 2100 | 1500 | П | первый этаж | 1 | 1 | Дверь наружная металлическая с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе, стекло армированное -площадь остекления не менее 1,2м2.
6 | 17-17* | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь в мусоросборную камеру | ДСН А Оп ПР/Л 21*11 Прг П2лс М3 О | 2100 | 1100 | П/Л | первый этаж | 1 | 1 | Дверь наружная металлическая (правая, левая) , сертифицированная, с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе. Вид отделки - окрашенная. Непрозрачное заполнение в цвет RAL - по проекту(матовая поверхность).
7 | 18 | Индивидуальная по ГОСТ 31173-2016 | Дверь наружная выход на кровлю | ДСН А Оп Л 21*9 Прг В П2лс М3 О | 2100 | 900 | Л | кровля | 1 | 1 | Дверь наружная металлическая с устройством самозакрывания и уплотнением в притворе.
ИТОГО металлических дверей выше отм.0.000 по ГОСТ 31173-2016 : | [9 empty] | 47
Двери из ПВХ профилей по ГОСТ 30970-2014 (Блоки дверные из ПВХ профилей) выше отм.0.000
1 | 14-14* | ГОСТ 30970-2014 | Дверь внутренняя из ПВХ профиля | ДПВ Т О Б Ф Дв Л Дп 2590*1900 | 2590 | 1900 | П/Л | первый этаж | 2 | 2 | Дверь внутренняя входная из ПВХ профилей , фрамугу заполнить сэндвич-панелью
2 | 15-15* | ГОСТ 30970-2014 | Дверь нанружная из ПВХ профиля | ДПН О П Л 23*19 | 2300 | 1900 | П/Л | первый этаж | 3 | 3 | Дверь наружная входная из ПВХ профилей .
ИТОГО дверей из ПВХ профилей выше отм.0.000 по ГОСТ 30970-2014 : | [9 empty] | 5
ВСЕГО дверных блоков по корпусу 21 секция №1 : | [9 empty] | 99
1. Размеры указаны по габаритам строительных проемов.
2. Габариты остекленной части определить из особенности конструкции дверного полотна. Площадь остекления не менее 1.2 м2.
3. Высота дверных порогов не должна превышать 14 мм над уровнем чистого пола помещений этажа.
4. Дверные блоки, расположенные на путях эвакуациии в противопожарных преградах оборудовать пенополиуретановыми уплотняющими прокладками в притворах по ГОСТ 10174-90 и доводчиками (для двупольных дверей доводчики с координацией последовательности закрывания створок).
5. Перед заказом и изготовлением дверных блоков выполнить контрольные обмеры габаритов проемов на месте.
6. Ширина проема двери указана минимально требуемая в свету. Конструкция коробки и полотна определяется фирмой-изготовителем по согласованию с Заказчиком. Деталировочные узлы установки дверных и оконных блоков разрабатывает фирма-изготовитель.
7. В комплектацию поставки дверей включить: запирающие устройства, дверные ручки, ключи, контур уплотняющих прокладок, доводчик (регулятор закрывания).
8. В помещениях, доступных для МГН обеспечить высоту порога не более 14мм. Выполнить необходимые требования к конструкции и отделке по СП 59.13330.2020.
9. Для остекления стальных блоков требуется применять стеклопакеты с многослойным или закаленным.
10. Для остекления стальных блоков требуется применять стеклопакеты с многослойным или закаленным теклом по ГОСТ 30826 и ГОСТ 30698.
11. Дверные блоки, при открывании которых возможен удар дверных полотен о примыкающую стену, требуется оборудовать напольными/настенными дверными упорами.
12. Цвет отделки дверных блоков - согласовать с Заказчиком.
| Главный инженер |  |  |  | Бугаев М.Ю.
| Начальник ПТО |  |  |  | Соломатина С.В.
Начальник СДО