## КП К17
Наименование организации участника тендера
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №4
ОТОПЛЕНИЕ
Объект:«Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область,Всевложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21,№22, №23. ( кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912). Многоквартирный жилой дом стр. поз. 17
Чертежи: 14/П-14-V.17-ОВ1
№ п/п | Обоснование затрат | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | материалы | работа | материалы | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
СЕКЦИЯ 1
1 | Договорная цена | Прокладка регистров 4-х трубных д.80 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Регистр 4-х трубный 1000мм д. 89*3,0 мм GS-4-80 | шт | 1 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Крепления | компл | 1 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Ручной балансировочный клапан фланцевый "SANEXT STP-F" Ø40 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Ручной балансировочный клапан фланцевый "SANEXT STP-F" Ø50 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду 65 мм | м | 62.7 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Крепления для трубопроводов 76 мм, в т.ч. 8 шт неподвижных опоры | кг | 53.295 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления д. 76*3,5 мм | м | 62.7 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 211.9 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления Ø 50х3,5 мм | м | 216.5 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Крепления для трубопроводов, в том числе неподвижных опор 14 шт | кг | 171.639 | 0 |  | 0
4.3 | цена поставки | Шаровый полнопроходной кран Sanext, ВР, рукояткой ручка Ø50 мм | шт | 8 | 0 |  | 0
4.4 | цена поставки | Шаровый полнопроходной кран Sanext, ВР, рукояткой бабочка Ø15 мм(слив стояков)8151 | шт | 8 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: до 50 мм | шт | 16 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Компенсатор сильфонный осевой 32 мм | шт | 8 | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Компенсатор сильфонный осевой 50 мм (4 шт на магистрали, 4 шт на стояке) | шт | 8 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | м | 45.6 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, Ø 40х3,5 мм | м | 45.6 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Крепления для трубопроводов, неподвижные опоры - 2шт | кг | 33.136 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 51.3 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, Ø 32х3,2мм | м | 51.3 | 0 |  | 0
7.2 | цена поставки | Крепления для трубопроводов | кг | 35.91 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Установка воздухоотводчиков | шт | 4 |  | 0 |  | 0
8.1 | цена поставки | Автоматический воздухоотводчик SANEXT Ø 15 | шт | 4 | 0 |  | 0
8.2 | цена поставки | Кран шаровый полнопроходной 15 мм (отсекающий вентиль перед воздухоотв) | шт | 4 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 25.7 |  | 0 |  | 0
9.1 | цена поставки | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления,Ø 25*3,2 мм | м | 25.7 | 0 |  | 0
9.2 | цена поставки | Крепления для трубопроводов, в том числе 8 шт неподвижных | кг | 16.0625 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 73.9 |  | 0 |  | 0
10.1 | цена поставки | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, Ø 20х2,8 мм | м | 73.9 | 0 |  | 0
10.2 | цена поставки | Крепления для трубопроводов | кг | 40.645 | 0 |  | 0
10.3 | цена поставки | Ручной запорно-измерительный клапан "SANEXT STP" с плавной предв. Настройкой (6500) | шт | 1 | 0 |  | 0
11 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | м | 80 |  | 0 |  | 0
11.1 | цена поставки | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, Ø15*2,8 мм | м | 80 | 0 |  | 0
11.2 | цена поставки | Крепления для трубопроводов | кг | 58.1333 | 0 |  | 0
11.3 | цена поставки | Шаровый полнопроходной кран Sanext, ВР, рукояткой бабочка Ø15 мм 8151 | шт | 10 | 0 |  | 0
11.4 | цена поставки | Шаровый кран Sanext, НР-ВР со сгоном (Американка), рукояткой типа бабочка Ø15 мм 8771 | шт | 1 | 0 |  | 0
12 | Договорная цена | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 82.89 |  | 0 | 0 | 0
12.1 | цена поставки | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | кг | 9.9468 | 0 |  | 0
12.2 | цена поставки | Ксилол нефтяной марки А | кг | 1.6578 | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 165.78 |  | 0 |  | 0
13.1 | цена поставки | Уайт-спирит | кг | 3.3156 | 0 |  | 0
13.2 | цена поставки | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 19.8936 | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными кашированными, покрытыми алюминиевой фольгой | м | 534.8 |  | 0 |  | 0
14.1 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 22х30 | м | 10.8 | 0 |  | 0
14.2 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 22х40 | м | 52.9 | 0 |  | 0
14.3 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 28х30 | м | 53.8 | 0 |  | 0
14.4 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 28 х 40 | м | 20.1 | 0 |  | 0
14.5 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 34х30 | м | 25.7 | 0 |  | 0
14.6 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 44х30 | м | 51.3 | 0 |  | 0
14.7 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 48х30 | м | 45.6 | 0 |  | 0
14.8 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 60х30 | м | 152.9 | 0 |  | 0
14.9 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 60х40 | м | 59 | 0 |  | 0
14.10 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 76х40 | м | 62.7 | 0 |  | 0
Разводка квартир
15 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена в гофре диаметр труб: 16-20 мм, в том числе гидравлические испытания | м | 7517.7 |  | 0 |  | 0
15.1 | цена поставки | Труба полимерная 16*2,2 мм | м | 5843.8 | 0 |  | 0
15.2 | цена поставки | Труба гофра ПНД Ø25 для трубы 16 мм | м | 4288 | 0 |  | 0
15.3 | цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена для труб ∅16, 18/9-2 | м | 1555.9 | 0 |  | 0
15.4 | цена поставки | Труба полимерная 20*2,8 мм | м | 1673.9 | 0 |  | 0
15.5 | цена поставки | Труба гофра ПНД Ø 32 для трубы 20 мм | м | 1006 | 0 |  | 0
15.6 | цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена для труб ∅20, 22/9-2 | м | 668 | 0 |  | 0
16 | Договорная цена | Монтаж коллекторных групп | шт | 34 |  | 0 |  | 0
16.1 | цена поставки | Узел распределительный этажный SF32-4-P-20-DPV20-SM20-STP1112 | шт | 1 | 0 |  | 0
16.2 | цена поставки | Узел распределительный этажный SF32-5-L-20-DPV20-SM20-STP11121 | шт | 15 | 0 |  | 0
16.3 | цена поставки | Узел распределительный этажный SF32-5-L-20-DPV20-SM20-STP12211 | шт | 15 | 0 |  | 0
16.4 | цена поставки | Узел распределительный этажный SF32-6-L-20-DPV20-SM20-STP111211 | шт | 1 | 0 |  | 0
16.5 | цена поставки | Узел распределительный этажный SF40-5-L-25-DPV20-SM25-STP11121 | шт | 1 | 0 |  | 0
16.6 | цена поставки | Узел распределительный этажный SF40-5-L-25-DPV20-SM25-STP12211 | шт | 1 | 0 |  | 0
17 | Договорная цена | Прибор, масса, кг, до:1,5(квартирные тепловычислители) | шт | 154 |  | 0 |  | 0
17.1 | цена поставки | Теплосчетчик ультразвуковой SANEXT Mono CU | шт | 154 | 0 |  | 0
|  | Радиаторы квартир | [6 empty] | Вт
18 | Договорная цена | Установка радиаторов: стальных | 100кВт | 5.61 |  | 0 |  | 0
18.1 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 21-500-1200 | шт | 1 | 0 |  | 0
18.2 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 21-500-1300 | шт | 1 | 0 |  | 0
18.3 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 21-900-1300 | шт | 2 | 0 |  | 0
18.4 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 22-500-1200 | шт | 1 | 0 |  | 0
18.5 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 22-500-1500 | шт | 1 | 0 |  | 0
18.6 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-700 | шт | 45 | 0 |  | 0
18.7 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-800 | шт | 26 | 0 |  | 0
18.8 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-900 | шт | 55 | 0 |  | 0
18.9 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1000 | шт | 49 | 0 |  | 0
18.10 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1100 | шт | 34 | 0 |  | 0
18.11 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1200 | шт | 46 | 0 |  | 0
18.12 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1300 | шт | 22 | 0 |  | 0
18.13 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1100 | шт | 8 | 0 |  | 0
18.14 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1200 | шт | 1 | 0 |  | 0
18.15 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-1000 | шт | 15 | 0 |  | 0
18.16 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-1300 | шт | 10 | 0 |  | 0
18.17 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-1400 | шт | 1 | 0 |  | 0
18.18 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-400 | шт | 44 | 0 |  | 0
18.19 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-500 | шт | 37 | 0 |  | 0
18.20 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-600 | шт | 3 | 0 |  | 0
18.21 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-800 | шт | 1 | 0 |  | 0
18.22 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-900 | шт | 11 | 0 |  | 0
18.23 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-1000 | шт | 11 | 0 |  | 0
18.24 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-1100 | шт | 2 | 0 |  | 0
19 | Договорная цена | Установка термостатических элементов | шт | 428 |  | 0 |  | 0
19.1 | цена поставки | Термостатический элемент SANEXT M30*1,5 | шт | 421 | 0 |  | 0
19.2 | цена поставки | Вентиль термостатический ручной RV-П | шт | 1 | 0 |  | 0
19.3 | цена поставки | Вентиль термостатический прямой с предварительной настройкой RV2-П | шт | 6 | 0 |  | 0
20 | Договорная цена | Установка клапанов запорных | шт | 427 |  | 0 |  | 0
20.1 | цена поставки | Запорный клапан прямой LV2-П | шт | 6 | 0 |  | 0
20.2 | цена поставки | Узел нижнего подключения радиатора, H-образный R 3/4 Евроконус - G3/4 Евроконус | шт | 421 | 0 |  | 0
20.3 | цена поставки | Нипель переходной для H-образного фитинга R 3/4, евроконус - R 1/2 | шт | 842 | 0 |  | 0
20.4 | цена поставки | Трубка L-образная d15 для подключения радиатора | шт | 842 | 0 |  | 0
21 | Договорная цена | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 50 мм | м | 488.4 |  | 0 |  | 0
22 | Договорная цена | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 100 мм | м | 62.7 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по секции 1: | [5 empty] | 0
СЕКЦИЯ 2
1 | Договорная цена | Прокладка регистров 2-х трубных д.80 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Регистр 2-х трубный 1000мм д. 89*3,0 мм GS-2-80 | шт | 1 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Крепления | компл | 1 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Прокладка регистров 4-х трубных д.80 мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Регистр 4-х трубный 1500мм д. 89*3,0 мм GS-4-80 | шт | 1 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Регистр 4-х трубный 2000мм д. 89*3,0 мм GS-4-80 | шт | 1 | 0 |  | 0
2.3 | цена поставки | Регистр 4-х трубный 1000мм д. 89*3,0 мм GS-4-80 | шт | 1 | 0 |  | 0
2.4 | цена поставки | Крепления | компл | 3 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | м | 24 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Крепления для трубопроводов 89 мм | кг | 25.8 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Трубопроводы из стальных электросварных труб наружный д. 89*3,5 мм | м | 24 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Ручной балансировочный клапан фланцевый "SANEXT STP-F" Ø50 мм | шт | 4 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду 65 мм | м | 64 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Крепления для трубопроводов 76 мм, в т.ч. 4 шт неподвижных опоры | кг | 54.4 | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления д. 76*3,5 мм | м | 64 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 65 мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | Компенсатор сильфонный осевой с кожухом «Энергия-Термо» Ду 65 мм, Ру 1,6 Мпа | шт | 4 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 218.8 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления Ø 50х3,5 мм | м | 218.8 | 0 |  | 0
7.2 | цена поставки | Крепления для трубопроводов, в том числе неподвижных опор 16 шт | кг | 177.228 | 0 |  | 0
7.3 | цена поставки | Шаровый полнопроходной кран Sanext, ВР, рукояткой ручка Ø50 мм | шт | 8 | 0 |  | 0
7.4 | цена поставки | Шаровый полнопроходной кран Sanext, ВР, рукояткой бабочка Ø15 мм(слив стояков)8151 | шт | 8 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: до 50 мм | шт | 12 |  | 0 |  | 0
8.1 | цена поставки | Компенсатор сильфонный осевой 32 мм | шт | 4 | 0 |  | 0
8.2 | цена поставки | Компенсатор сильфонный осевой 40 мм | шт | 4 | 0 |  | 0
8.3 | цена поставки | Компенсатор сильфонный осевой 50 мм | шт | 4 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | м | 39.9 |  | 0 |  | 0
9.1 | цена поставки | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, Ø 40*3,5 мм | м | 39.9 | 0 |  | 0
9.2 | цена поставки | Крепления для трубопроводов | кг | 28.994 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 51.3 |  | 0 |  | 0
10.1 | цена поставки | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, Ø 32Х3,2 мм | м | 51.3 | 0 |  | 0
10.2 | цена поставки | Крепления для трубопроводов,в том числе 2 неподвижных опор | кг | 35.91 | 0 |  | 0
11 | Договорная цена | Установка воздухоотводчиков | шт | 4 |  | 0 |  | 0
11.1 | цена поставки | Автоматический воздухоотводчик SANEXT Ø 15 | шт | 4 | 0 |  | 0
11.2 | цена поставки | Кран шаровый полнопроходной 15 мм (отсекающий вентиль перед воздухоотв) | шт | 4 | 0 |  | 0
12 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 68.6 |  | 0 |  | 0
12.1 | цена поставки | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, Ø 25х3,2 мм | м | 68.6 | 0 |  | 0
12.2 | цена поставки | Крепления для трубопроводов, в том числе 6 шт неподвижных | кг | 42.875 | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 37.5 |  | 0 |  | 0
13.1 | цена поставки | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления,Ø 20х2,8 мм | м | 37.5 | 0 |  | 0
13.2 | цена поставки | Крепления для трубопроводов, в том числе 2 неподвижных | кг | 20.625 | 0 |  | 0
13.3 | цена поставки | Ручной запорно-измерительный клапан "SANEXT STP" с плавной предварительной настройкой 6500 | шт | 1 | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | м | 106.4 |  | 0 |  | 0
14.1 | цена поставки | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для систем отопления, Ø 15х2,8 мм | м | 106.4 | 0 |  | 0
14.2 | цена поставки | Крепления для трубопроводов | шт | 77.3173 | 0 |  | 0
14.3 | цена поставки | Шаровый полнопроходной кран Sanext, ВР, рукояткой бабочка Ø15 мм 8151 | шт | 12 | 0 |  | 0
15 | Договорная цена | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 93.56 |  | 0 | 0 | 0
15.1 | цена поставки | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | кг | 11.2272 | 0 |  | 0
15.2 | цена поставки | Ксилол нефтяной марки А | кг | 1.8712 | 0 |  | 0
16 | Договорная цена | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 187.12 |  | 0 |  | 0
16.1 | цена поставки | Уайт-спирит | кг | 3.7424 | 0 |  | 0
16.2 | цена поставки | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 22.4544 | 0 |  | 0
17 | Договорная цена | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными кашированными, покрытыми алюминиевой фольгой | м | 601.5 |  | 0 |  | 0
17.1 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 22х30 | м | 10.8 | 0 |  | 0
17.2 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 22х40 | м | 82 | 0 |  | 0
17.3 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 28х30 | м | 2.6 | 0 |  | 0
17.4 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 28 х 40 | м | 34.9 | 0 |  | 0
17.5 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 34х30 | м | 68.6 | 0 |  | 0
17.6 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 44х30 | м | 51.3 | 0 |  | 0
17.7 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 48х30 | м | 39.9 | 0 |  | 0
17.8 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 48х40 | м | 4.6 | 0 |  | 0
17.9 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 60х30 | м | 170 | 0 |  | 0
17.10 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 60х40 | м | 48.8 | 0 |  | 0
17.11 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 76х40 | м | 64 | 0 |  | 0
17.12 | цена поставки | Цилиндры Rockwool 100 90х40 | м | 24 | 0 |  | 0
Разводка квартир
18 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена в гофре диаметр труб: 16-20 мм, в том числе гидравлические испытания | м | 10180.4 |  | 0 |  | 0
18.1 | цена поставки | Труба полимерная 16*2,2 мм | м | 10090.7 | 0 |  | 0
18.2 | цена поставки | Труба гофра ПНД Ø25 для трубы 16 мм | м | 6490 | 0 |  | 0
18.3 | цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена для труб ∅16, 18/9-2 | м | 3601.3 | 0 |  | 0
18.4 | цена поставки | Труба полимерная 20*2,8 мм | м | 89.7 | 0 |  | 0
18.5 | цена поставки | Труба гофра ПНД Ø 32 для трубы 20 мм | м | 33 | 0 |  | 0
18.6 | цена поставки | Трубки из вспененного полиэтилена для труб ∅20, 22/9-2 | м | 56.8 | 0 |  | 0
19 | Договорная цена | Монтаж коллекторных групп | шт | 34 |  | 0 |  | 0
19.1 | цена поставки | Узел распределительный этажный SF32-5-L-20-DPV20-SM20-STP12211 | шт | 1 | 0 |  | 0
19.2 | цена поставки | Узел распределительный этажный SF32-5-P-20-DPV20-SM20-STP11121 | шт | 1 | 0 |  | 0
19.3 | цена поставки | Узел распределительный этажный SF40-6-L-25-DPV20-SM25-STP112211 | шт | 15 | 0 |  | 0
19.4 | цена поставки | Узел распределительный этажный SF40-6-L-25-DPV20-SM25-STP122211 | шт | 1 | 0 |  | 0
19.5 | цена поставки | Узел распределительный этажный SF40-7-L-25-DPV20-SM25-STP1112111 | шт | 16 | 0 |  | 0
20 | Договорная цена | Прибор, масса, кг, до:1,5(квартирные тепловычислители) | шт | 202 |  | 0 |  | 0
20.1 | цена поставки | Теплосчетчик ультразвуковой SANEXT Mono CU | шт | 202 | 0 |  | 0
Радиаторы квартир
21 | Договорная цена | Установка радиаторов: стальных | 100кВт | 6.61 |  | 0 |  | 0
21.1 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 21-500-1300 | шт | 1 | 0 |  | 0
21.2 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 22-500-1200 | шт | 1 | 0 |  | 0
21.3 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 22-500-1500 | шт | 1 | 0 |  | 0
21.4 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 22-900-1100 | шт | 2 | 0 |  | 0
21.5 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-700 | шт | 7 | 0 |  | 0
21.6 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-800 | шт | 28 | 0 |  | 0
21.7 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-900 | шт | 13 | 0 |  | 0
21.8 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1000 | шт | 81 | 0 |  | 0
21.9 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1100 | шт | 32 | 0 |  | 0
21.10 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1200 | шт | 67 | 0 |  | 0
21.11 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1300 | шт | 43 | 0 |  | 0
21.12 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-600 | шт | 11 | 0 |  | 0
21.13 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-900 | шт | 4 | 0 |  | 0
21.14 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1000 | шт | 8 | 0 |  | 0
21.15 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1100 | шт | 8 | 0 |  | 0
21.16 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1200 | шт | 2 | 0 |  | 0
21.17 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1300 | шт | 1 | 0 |  | 0
21.18 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-600 | шт | 1 | 0 |  | 0
21.19 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-900 | шт | 14 | 0 |  | 0
21.20 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-1000 | шт | 2 | 0 |  | 0
21.21 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-1300 | шт | 5 | 0 |  | 0
21.22 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-400 | шт | 26 | 0 |  | 0
21.23 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-500 | шт | 64 | 0 |  | 0
21.24 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-600 | шт | 17 | 0 |  | 0
21.25 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-700 | шт | 1 | 0 |  | 0
21.26 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-900 | шт | 11 | 0 |  | 0
21.27 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-1100 | шт | 12 | 0 |  | 0
21.28 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-1300 | шт | 1 | 0 |  | 0
22 | Договорная цена | Установка термостатических элементов | шт | 468 |  | 0 |  | 0
22.1 | цена поставки | Термостатический элемент SANEXT M30*1,5 | шт | 459 | 0 |  | 0
22.2 | цена поставки | Вентиль термостатический ручной RV-П | шт | 4 | 0 |  | 0
22.3 | цена поставки | Вентиль термостатический прямой с предварительной настройкой RV2-П | шт | 5 | 0 |  | 0
23 | Договорная цена | Установка клапанов запорных | шт | 340 |  | 0 |  | 0
23.1 | цена поставки | Запорный клапан прямой LV2-П | шт | 5 | 0 |  | 0
23.2 | цена поставки | Узел нижнего подключения радиатора, H-образный R 3/4 Евроконус - G3/4 Евроконус | шт | 459 | 0 |  | 0
23.3 | цена поставки | Нипель переходной для H-образного фитинга R 3/4, евроконус - R 1/2 | шт | 918 | 0 |  | 0
23.4 | цена поставки | Трубка L-образная d15 для подключения радиатора | шт | 918 | 0 |  | 0
24 | Договорная цена | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 50 мм | м | 522.5 |  | 0 |  | 0
25 | Договорная цена | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 100 мм | м | 88 |  | 0 |  | 0
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по секции 2: | [5 empty] | 0
|  | ИТОГО Коммерческое предложение | [5 empty] | 0
|  | в том числе НДС | 20% |  |  |  |  | 0
Note on F86: Сергиенко Елена Анатольевна:
Note on F208: Сергиенко Елена Анатольевна:

## Радиаторы
№ п/п | Обоснование затрат | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | материалы | работа | материалы | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
СЕКЦИЯ 1
Разводка квартир
|  | Радиаторы квартир | [6 empty] | Вт | Всего, Вт | кВТ
28 | Договорная цена | Установка радиаторов: стальных | 100кВт | 5.6061 |  | 0 |  | 0 |  | 560607 | 560.607
18.1 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 21-500-1200 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1870 | 1870
28.1 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 21-500-1300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2036 | 2036
28.2 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 22-500-1200 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2340 | 2340
28.3 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 22-500-1500 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2925 | 2925
28.4 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 21-900-1300 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 3163 | 6326
28.5 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-700 | шт | 45 | 0 |  | 0 |  | 815 | 36675
28.5 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-800 | шт | 26 | 0 |  | 0 |  | 934 | 24284
28.6 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-900 | шт | 55 | 0 |  | 0 |  | 1052 | 57860
28.7 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1000 | шт | 49 | 0 |  | 0 |  | 1163 | 56987
28.8 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1100 | шт | 34 | 0 |  | 0 |  | 784 | 26656
28.9 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1200 | шт | 46 | 0 |  | 0 |  | 1399 | 64354
28.10 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1300 | шт | 22 | 0 |  | 0 |  | 1518 | 33396
28.11 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-800 | шт | 0 | 0 |  | 0 |  | 1251 | 0
28.12 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-900 | шт | 0 | 0 |  | 0 |  | 1420 | 0
28.13 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1000 | шт | 0 | 0 |  | 0 |  | 1585 | 0
28.14 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1100 | шт | 8 | 0 |  | 0 |  | 1695 | 13560
28.15 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1200 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1870 | 1870
28.16 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1300 | шт | 0 | 0 |  | 0 |  | 2036 | 0
28.17 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1500 | шт | 0 | 0 |  | 0 |  | 2369 | 0
28.18 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-800 | шт | 0 | 0 |  | 0 |  | 1560 | 0
28.19 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-900 | шт | 0 | 0 |  | 0 |  | 1755 | 0
28.20 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-1000 | шт | 15 | 0 |  | 0 |  | 1950 | 29250
28.21 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-1100 | шт | 0 | 0 |  | 0 |  | 2145 | 0
28.22 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-1300 | шт | 10 | 0 |  | 0 |  | 2535 | 25350
28.23 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-1400 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2730 | 2730
28.24 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-1500 | шт | 0 | 0 |  | 0 |  | 2925 | 0
28.25 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-400 | шт | 44 | 0 |  | 0 |  | 1114 | 49016
| цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-500 | шт | 37 | 0 |  | 0 |  | 1393 | 51541
| цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-600 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 1671 | 5013
| цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-700 | шт | 0 | 0 |  | 0 |  | 1950 | 0
| цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-800 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2228 | 2228
| цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-900 | шт | 11 | 0 |  | 0 |  | 2507 | 27577
28.26 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-1000 | шт | 11 | 0 |  | 0 |  | 2785 | 30635
28.27 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-1100 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 3064 | 6128
|  | ИТОГО по секции 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 0
СЕКЦИЯ 2
|  | Радиаторы квартир | [6 empty] | Вт | Всего, Вт | кВт
28 | Договорная цена | Установка радиаторов: стальных | 100кВт | 6.6071 |  | 0 |  | 0 |  | 660713 | 660.713
18.1 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 21-500-1300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2036 | 2036
18.2 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 22-500-1200 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2340 | 2340
18.3 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 22-500-1500 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2925 | 2925
18.4 | цена поставки | радиатор с бок. подкл РОСТ К 22-900-1100 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 3482 | 6964
18.5 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-700 | шт | 7 | 0 |  | 0 |  | 815 | 5705
18.6 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-800 | шт | 28 | 0 |  | 0 |  | 934 | 26152
18.7 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-900 | шт | 13 | 0 |  | 0 |  | 1052 | 13676
18.8 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1000 | шт | 81 | 0 |  | 0 |  | 1163 | 94203
18.9 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1100 | шт | 32 | 0 |  | 0 |  | 1281 | 40992
18.10 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1200 | шт | 67 | 0 |  | 0 |  | 1399 | 93733
18.11 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 11-500Г-1300 | шт | 43 | 0 |  | 0 |  | 1518 | 65274
18.12 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-600 | шт | 11 | 0 |  | 0 |  | 933 | 10263
18.13 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-900 | шт | 4 | 0 |  | 0 |  | 1420 | 5680
18.14 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1000 | шт | 8 | 0 |  | 0 |  | 1585 | 12680
18.15 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1100 | шт | 8 | 0 |  | 0 |  | 1695 | 13560
18.16 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1200 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 1870 | 3740
18.17 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 21-500Г-1300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2036 | 2036
18.18 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-600 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1170 | 1170
18.19 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-900 | шт | 14 | 0 |  | 0 |  | 1755 | 24570
18.20 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-1000 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 1950 | 3900
18.21 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 22-500Г-1300 | шт | 5 | 0 |  | 0 |  | 2535 | 12675
18.22 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-400 | шт | 26 | 0 |  | 0 |  | 1114 | 28964
18.23 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-500 | шт | 64 | 0 |  | 0 |  | 1393 | 89152
18.24 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-600 | шт | 17 | 0 |  | 0 |  | 1671 | 28407
18.25 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-700 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1950 | 1950
18.26 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-900 | шт | 11 | 0 |  | 0 |  | 2507 | 27577
18.27 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-1100 | шт | 12 | 0 |  | 0 |  | 3064 | 36768
18.28 | цена поставки | радиатор с нижним подкл РОСТ KV 33-500Г-1300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 3621 | 3621
|  | ИТОГО по секции 2 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО: | [5 empty] | 0