## КП ОВ2 К19
Приложение № 1
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 3
Общеобменная вентиляция. Вентиляция дымоудаления.
Объект:«Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область,Всевложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21,№22, №23. ( кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912). Многоквартирный жилой дом стр. поз. 19
Чертежи №14/П-14-V.19-ОВ2
№ п/п | Обоснование затрат | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость на ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  | М2
[5 empty] | материалы | СМР | материалы | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
СЕКЦИЯ 1
| Раздел №1 | Вентиляция жилья ПЕЖ1
1 | Договорная цена | Установка оконных приточных клапанов | шт | 546 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Оконный приточный клапан Air-Box Comfort | шт | 546 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
Вентиляция жилья. Система В1.1.1.
2 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 343.75 |  | 0 |  | 0 | 343.75
2.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 208.31 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм ø100 | м | 176.2 | 0 |  | 0 |  | 309.99
2.3 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 150x150-⌀100 | шт | 80 | 0 |  | 0 |  | 4
2.4 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 200x150-⌀100 | шт | 96 | 0 |  | 0 |  | 5.76
2.5 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герм A | шт | 240 | 0 |  | 0 |  | 24
3 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 569.32 |  | 0 |  | 0 | 569.32
3.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 345.01 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм ø100 | м | 310.6 | 0 |  | 0 |  | 546.44
3.3 | цена поставки | Врезка круглая ⌀100-⌀100, класс герметичности B | шт | 176 | 0 |  | 0 |  | 5.28
3.4 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герм. B | шт | 176 | 0 |  | 0 |  | 17.6
3.5 | цена поставки | Ирисовый клапан регулирующий диаметром 100 мм IRD 100 | шт | 176 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 111.55 |  | 0 |  | 0 | 111.55
4.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 79.42 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150x250 | м | 90.4 | 0 |  | 0 |  | 72.32
4.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x150 | м | 46.9 | 0 |  | 0 |  | 37.52
4.4 | цена поставки | Врезка прямоугольная 150x250-150x250, класс герм. B | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.24
4.5 | цена поставки | Врезка прямоугольная 250x150-250x150, класс герм. B | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.12
4.6 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x250-150x250, класс герм. B | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.33
4.7 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 250x150, класс герметичности B | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.24
4.8 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x150-250x150, класс герм.B | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.78
5 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 390.17 |  | 0 |  | 0 | 390.17
5.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 476.01 | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x400 | м | 91.1 | 0 |  | 0 |  | 118.43
5.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x500 | м | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0.75
5.4 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x250 | м | 91.6 | 0 |  | 0 |  | 119.08
5.5 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x400 | м | 1.7 | 0 |  | 0 |  | 2.72
5.6 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500x250 | м | 92 | 0 |  | 0 |  | 138
5.7 | цена поставки | Врезка прямоугольная 400x250-400x250 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.92
5.8 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 250x400 | шт | 4 | 0 |  | 0 |  | 0.68
5.9 | цена поставки | Врезка прямоугольная 500x250-500x250 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 1.06
5.10 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 250x500 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.4
5.11 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x400-250x400 | шт | 4 | 0 |  | 0 |  | 2.56
5.12 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x500-250x500 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 1.48
5.13 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400х250-400х250 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 1.58
5.14 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 400x400-400x400 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 1.14
5.15 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 400x400-400x250 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.66
5.16 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 500x400-400x250, | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.71
6 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 20.36 |  | 0 |  | 0 | 20.36
6.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 45.81 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500x400 | м | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 4.5
6.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600x400 | м | 2 | 0 |  | 0 |  | 4
6.4 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600x500 | м | 1.3 | 0 |  | 0 |  | 2.86
6.5 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600x600 | м | 1.7 | 0 |  | 0 |  | 4.08
6.6 | цена поставки | Врезка прямоугольная 500x600-500x600, | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.77
6.7 | цена поставки | Врезка прямоугольная 600x600-600x600, | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.2
6.8 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 600x400-400x400 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.82
6.9 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 600x500-500x400 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.91
6.10 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 600x600-600x400 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.22
7 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 и 0,9 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 11.93 |  | 0 |  | 0 | 11.93
7.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 26.84 | 0 |  | 0
7.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, δ=0.7 | м | 0.9 | 0 |  | 0 |  | 2.52
7.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, δ=0.9 | м | 1.7 | 0 |  | 0 |  | 4.76
7.4 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 800х600, клас герм. В | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.62
7.5 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x800-600x800, толщиной 0,7 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2.15
7.6 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 1225x685-800x600, толщиной 0,7 мм | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.88
8 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | шт | 9 |  | 0 |  | 0
8.1 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-250x150 | шт | 3 | 0 |  | 0
8.2 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-400x250 | шт | 4 | 0 |  | 0
8.3 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-500x250 | п.м | 2 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | шт | 80 |  | 0 |  | 0
9.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядна АМН 150*150 | шт | 80 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 2000х150 мм | шт | 81 |  | 0 |  | 0
10.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядная АМН 200*150 | шт | 96 | 0 |  | 0
11 | Договорная цена | Монтаж крышного оборудования: масса оборудования, т: 0,555 | шт | 1 |  | 0 |  | 0
11.1 | цена поставки | Кондиционер ЦКП Вероса-500-078-04-10-У1 | шт | 1 | 0 |  | 0
12 | Договорная цена | Подключение жил кабелей к оборудованию, сеч.жилы до 10 мм2 | жила | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 674.8 |  | 0 |  | 0
13.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 742.28 | 0 |  | 0
13.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" | кг | 472.36 | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Устройство защитных конструций воздуховодов | м2 | 6 |  | 0 |  | 0
14.1 | цена поставки | Гибкий материал из вспененного каучука, толщина 25 мм | м2 | 6 | 0 |  | 0
14.2 | цена поставки | Гибкий покровный материал из стеклоткани с покрытием из алюминиевой фольги, самоклеющийся | м2 | 6 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
Вентиляция жилья. Система В1.1.2.
15 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 74.24 |  | 0 |  | 0 | 74.24
15.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 44.99 | 0 |  | 0
15.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм ø100 | м | 119.3 | 0 |  | 0 |  | 37.48
13.3 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 150x150-⌀100 | шт | 112 | 0 |  | 0 |  | 10.08
13.4 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 200x150-⌀100 | шт | 64 | 0 |  | 0 |  | 7.04
13.5 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 45° ⌀100-⌀100, класс герм. A | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.14
13.6 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герм. A | шт | 195 | 0 |  | 0 |  | 19.5
16 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 120.7 |  | 0 |  | 0 | 120.7
16.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 73.14 | 0 |  | 0
16.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм ø100 | м | 311 | 0 |  | 0 |  | 97.7
16.3 | цена поставки | Врезка круглая ⌀100-⌀100, класс герметичности B | шт | 175 | 0 |  | 0 |  | 5.25
16.4 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 30° ⌀100-⌀100, класс герм. B | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.12
16.5 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герм. B | шт | 175 | 0 |  | 0 |  | 17.5
16.6 | цена поставки | Тройник круглого воздуховода ⌀100-⌀100-⌀100, класс герм. B | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.13
16.7 | цена поставки | Ирисовый клапан регулирующий диаметром 100 мм IRD 100 | шт | 176 | 0 |  | 0
17 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 189.82 |  | 0 |  | 0 | 189.82
17.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 135.15 | 0 |  | 0
17.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150x250 | м | 138.8 | 0 |  | 0 |  | 111.04
17.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x150 | м | 91.5 | 0 |  | 0 |  | 73.2
17.4 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x250 | м | 2.2 | 0 |  | 0 |  | 2.2
17.5 | цена поставки | Врезка прямоугольная 150x250-150x250, класс герм. B | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.36
17.6 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 250x250-150x250, класс герм. B | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.41
17.7 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x250-150x250, класс герм. B | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.66
17.8 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x150-250x150, класс герм.B | шт | 5 | 0 |  | 0 |  | 1.95
18 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 292.73 |  | 0 |  | 0 | 292.73
18.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 0 | 0 |  | 0
18.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x300 | м | 45.3 | 0 |  | 0 |  | 49.83
18.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x400 | м | 136.3 | 0 |  | 0 |  | 177.19
18.4 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ,300x250 | м | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0.22
18.5 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x250 | м | 43.8 | 0 |  | 0 |  | 56.94
18.6 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x300 | м | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 0.98
18.7 | цена поставки | Врезка прямоугольная 300x250-300x250 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.39
18.8 | цена поставки | Врезка прямоугольная 400x250-400x250 | шт | 4 | 0 |  | 0 |  | 1.84
18.9 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 250x300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.13
18.10 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 250x400 | шт | 4 | 0 |  | 0 |  | 0.68
18.11 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 400x250-400x250 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.92
18.12 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 400x300-150x250 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.51
18.13 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x300-250x300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.54
18.14 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x400-250x400 |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 2.56
19 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 24.16 |  | 0 |  | 0 | 24.16
19.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 54.36 | 0 |  | 0
19.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500x300 | м | 3.7 | 0 |  | 0 |  | 5.92
19.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500x500 | м | 1.6 | 0 |  | 0 |  | 3.2
19.4 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600x400 | м | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 4.8
19.5 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600x500 | м | 2.1 | 0 |  | 0 |  | 4.62
19.6 | цена поставки | Врезка прямоугольная 500x500-500x500, | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.7
19.7 | цена поставки | Врезка прямоугольная 500x600-500x600, | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.77
19.8 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 500x500-500x500 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.79
19.9 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 500x300-250x250 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.6
19.10 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 500x500-400x300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.78
19.11 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 600x500-600x400 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.16
19.12 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 600x400-500x300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.82
20 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 и 0,9 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 12.09 |  | 0 |  | 0 | 12.09
20.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 27.2 | 0 |  | 0
20.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, δ=0.7 | м | 0.9 | 0 |  | 0 |  | 2.52
20.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, δ=0.9 | м | 1.7 | 0 |  | 0 |  | 4.76
20.4 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 800x600, δ=0.9 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.62
20.5 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x800-600x800, толщиной 0,7 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2.15
20.6 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 1225x685-800x600, толщиной 0,7 мм | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2.04
21 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | шт | 10 |  | 0 |  | 0
21.1 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-250x150 | шт | 5 | 0 |  | 0
21.2 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-300x250 | шт | 1 | 0 |  | 0
21.3 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-400x250 | п.м | 4 | 0 |  | 0
22 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | шт | 112 |  | 0 |  | 0
22.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядна АМН 150*150 | шт | 112 | 0 |  | 0
23 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 2000х150 мм | шт | 64 |  | 0 |  | 0
23.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядная АМН 200*150 | шт | 64 | 0 |  | 0
24 | Договорная цена | Монтаж крышного оборудования: масса оборудования, т: 0.553 | шт | 1 |  | 0 |  | 0
24.1 | цена поставки | Кондиционер ЦКП Вероса-500-078-04-10-У1 | шт | 1 | 0 |  | 0
24а | Договорная цена | Подключение жил кабелей к оборудованию, сеч.жилы до 10 мм2 | жила | 5 |  | 0 |  | 0
25 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 662.1 |  | 0 |  | 0
25.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 728.31 | 0 |  | 0
25.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" | кг | 463.47 | 0 |  | 0
23 | Договорная цена | Устройство защитных конструций воздуховодов | м2 | 5.9 |  | 0 |  | 0
23.1 | цена поставки | Гибкий материал из вспененного каучука, толщина 25 мм | м2 | 5.9 | 0 |  | 0
23.2 | цена поставки | Гибкий покровный материал из стеклоткани с покрытием из алюминиевой фольги, самоклеющийся | м2 | 5.9 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
Вентиляция жилья. Системы В1.1.3 - В1.1.24
24 | Договорная цена | Вентилятор | шт | 22 |  | 0 |  | 0
24.1 | цена поставки | Вентилятор вытяжной бытовой ECOAIR DESIGN ECOWATT | шт | 22 | 0 |  | 0
24.2 | цена поставки | Решетка наружная круглая РКМ100 | шт | 22 | 0 |  | 0
25 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 25.42 |  | 0 |  | 0 | 25.42
25.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 15.4 | 0 |  | 0
25.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.5 | м | 19.1 | 0 |  | 0 |  | 20.42
25.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.8 | м | 45.9 | 0 |  | 0
25.4 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герметичности A | шт | 27 | 0 |  | 0 |  | 2.7
25.5 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герметичности B | шт | 23 | 0 |  | 0 |  | 2.3
25.6 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 45° ⌀100-⌀100, класс герметичности B | шт | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.07
26 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 16 |  | 0 |  | 0
26.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 17.6 | 0 |  | 0
26.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" | кг | 11.2 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Всего вентиляция жилья секция 1 | [5 empty] | 0
| Раздел №2 | Приточные и вытяжные установки секции
ПЕ1.1 и ПЕ1.2
1 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 0.44 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 0.54 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x150 | м | 0.4 | 0 |  | 0 |  | 0.44
2 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 2 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Наружная решетка АРН 400х150 | шт | 2 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) | шт | 2 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи двухрядная с регулятором расхода АДР 400х150 | шт | 2 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
П1.1 и П1.2
4 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 1.01 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 0.61 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.5 | м | 3.2 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Монтаж приточной установки мощностью 20-100м3/час | шт | 2 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Приточное устройство Tion Бризер Lite | шт | 2 | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Решетка наружная круглая РНК-125 | шт | 2 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов изделиями из вспененного каучука | м2 | 1.8 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | Гибкий материал из вспененного каучука, толщина 25 мм | м2 | 1.8 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
ВЕ1.1
7 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 63.017 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 76.88 | 0 |  | 0
7.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, δ=0.7 | м | 0.1 | 0 |  | 0
7.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, δ=0.9 | м | 52 | 0 |  | 0
7.4 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300x300-300x300, класс герметичности B | шт | 1 | 0 |  | 0
7.5 | цена поставки | Сетка стальная защитная на воздуховод | м2 | 0.1 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Установка решетки наружной | шт | 1 |  | 0 |  | 0
8.1 | цена поставки | Решетка наружная РН 300x300 | шт | 1 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 65.2 |  | 0 |  | 0
9.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 71.72 | 0 |  | 0
9.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" | кг | 45.64 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0
10.1 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-300x300 | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | В1.2-В1.6 | [6 empty] | м2 | дл
11 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 2.29 |  | 0 |  | 0 | 2.29
11.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 1.39 | 0 |  | 0
11.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.5 | м | 5 | 0 |  | 0 |  | 1.57 | 5
11.3 | цена поставки | Врезка прямоугольная 150x100-150x100 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.1
11.4 | цена поставки | Заглушка круглая ⌀100 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.04
11.5 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 45° ⌀100-⌀100 (0,07) | шт | 4 | 0 |  | 0 |  | 0.28
11.6 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100 (0,1) | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.3
12 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 78.48 |  | 0 |  | 0 | 78.48
12.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 47.56 | 0 |  | 0
12.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.8 | м | 246.4 | 0 |  | 0 |  | 77.41
11.3 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100 | шт | 10 |  |  |  |  | 1
11.4 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 45° ⌀100-⌀101 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.07
13 | Договорная цена | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | шт | 5 |  | 0 |  | 0
13.1 | цена поставки | Канал-КОЛ-К клапан обратный для круглых каналов диаметром 100 мм | шт | 5 | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих диаметром: до 355 мм | шт | 5 |  | 0 |  | 0
14.1 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О | шт | 5 | 0 |  | 0
15 | Договорная цена | Установка решеток вентиляционных | шт | 5 |  | 0 |  | 0
15.1 | цена поставки | Решетка наружная круглая РКМ 100 | шт | 5 | 0 |  | 0
16 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
16.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядная, угол наклона жалюзи 0° АМН 150x100 | шт | 2 | 0 |  | 0
17 | Договорная цена | Установка диффузоров воздуха | шт | 3 |  | 0 |  | 0
17.1 | цена поставки | Диффузор универсальный пластиковый ДПУ-М 100 | шт | 3 | 0 |  | 0
18 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 85.9 |  | 0 |  | 0 |  | 85.9
18.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 94.49 | 0 |  | 0
18.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" (слой 0,5 мм) | кг | 60.13 | 0 |  | 0
19 | Договорная цена | Установка шумоглушителя трубчатого для круглых каналов диаметр 100-600 | шт | 1 |  | 0 |  | 0
19.1 | цена поставки | Канал-ГКК шумоглушитель канальный трубчатый для круглых каналов Канал-ГКК-100-600 | шт | 1 | 0 |  | 0
20 | Договорная цена | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 5 |  | 0 |  | 0
20.1 | цена поставки | Канал-ВЕНТ канальный вентилятор для круглых каналов, типоразмер 100 Канал-ВЕНТ-100 | шт | 5 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Всего приточные и вытяжные установки секции 1 | [5 empty] | 0
| Раздел №3 | Противодымная защита
ДП1.1
1 | Договорная цена | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Вентилятор ОСА 501-080-Н-00550/4-У2 (95 кг) | шт | 1 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Монтажная опора МОП-ОСА-080-С | шт | 1 | 0 |  | 0
1а | Договорная цена | Подключение жил кабелей к оборудованию, сеч жилы до 10 мм2 | жила | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 8.34 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 21.27 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀800, δ=0.8 | м | 1.8 | 0 |  | 0
2.3 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 45° ⌀800-⌀800 δ=0.8 | шт | 2 | 0 |  | 0
2.4 | цена поставки | Сетка N 20 из проволоки диаметром 1.6 мм 20-1.6ОНУ | м2 | 0.5 | 0 |  | 0
2.5 | цена поставки | Сетка защитная проволочная СЕП СЕП-080-С | шт | 1 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка клапанов противопожарных диаметром: до 800 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Клапан противопожарный обратный ПРОК ПРОК-1-Н-800-2*000 | шт | 1 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный КПУ-2НСН -З-0-0-0-0-0-0 -Н-800-2*ф-MB230- | шт | 1 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 120 мин; | м2 | 11.1 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -13Ф | м2 | 12.21 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" слой 2мм | кг | 31.08 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ДП1.2
5 | Договорная цена | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Вентилятор осевой ОСА 501, типоразмер 071, ОСА 501-071-Н-00550/2-У2 | шт | 1 | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Монтажная опора МОП-ОСА-071-С | шт | 1 | 0 |  | 0
5а | Договорная цена | Пеодключение жил кабелей к оборудованию, сечение жилы до 10 мм2 | жила | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 8.74 |  | 0 |  | 0 | 8.74
6.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 22.29 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀710, δ=0.8 | м | 2.1 | 0 |  | 0 |  | 4.68
6.3 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 45° ⌀710-⌀710 δ=0.8 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 3.06
6.4 | цена поставки | Сетка N 20 из проволоки диаметром 1.6 мм 20-1.6ОНУ | м2 | 0.4 | 0 |  | 0
6.5 | цена поставки | Сетка защитная проволочная СЕП СЕП-071-С | шт | 1 | 0 |  | 0
6.6 | цена поставки | Переход круглого сечения ⌀710-⌀700 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1
7 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 10.5 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 11.55 | 0 |  | 0
7.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" (слой 0,5 мм) | кг | 7.35 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Установка клапанов противопожарных диаметром: до 800 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
8.1 | цена поставки | Клапан противопожарный обратный ПРОК ПРОК-1-Н-710-2*000 | шт | 1 | 0 |  | 0
8.2 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный КПУ-2НСН -З-0-0-0-0-0-0 -Н-710-2*ф-MB230- | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
ДП1.3
9 | Договорная цена | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  | 0 |  | 0
9.1 | цена поставки | Вентилятор осевой ОСА 501, типоразмер 056 ОСА 501-056-Н-00150/2-У2 | шт | 1 | 0 |  | 0
9.2 | цена поставки | Монтажная опора МОП-ОСА-056-С | шт | 1 | 0 |  | 0
9а | Договорная цена | Подключение жил кабелей к оборудованию, сечение жилы до 10 мм2 | жила | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Установка клапанов противопожарных диаметром: до 560 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0
10.1 | цена поставки | Клапан противопожарный обратный ПРОК-1-Н-560-2*000 | шт | 1 | 0 |  | 0
11 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | шт | 17 |  | 0 |  | 0
11.1 | цена поставки | Клапан противопожарный ГЕРМИК MB230- -ДУ ВН--0- З-750x400-1* РОН110-0-0ф- | шт | 17 | 0 |  | 0
12 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 13.9 |  | 0 |  | 0 | 13.9
12.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 31.28 | 0 |  | 0
12.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 750x400 | м | 2.2 | 0 |  | 0 |  | 5.06
12.3 | цена поставки | Врезка прямоугольная 400x750-400x750, класс герм B | шт | 17 | 0 |  | 0 |  | 8.84
13 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 140.55 |  | 0 |  | 0 | 140.55
13.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 316.24 | 0 |  | 0
13.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800x500 | м | 50.5 | 0 |  | 0 |  | 131.3
13.4 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 800x500, класс герметичности B | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.53
13.5 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x800-500x800 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 5.37
13.6 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 800x500-800x500 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2.4
13.7 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 800x500- ⌀560 | шт | 1 |  |  |  |  | 0.95
14 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м2 | 3.63 |  | 0 |  | 0
14.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 4.43 | 0 |  | 0
14.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀560, δ=0.8 | м | 0.8 | 0 |  | 0
14.3 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 45° ⌀560-⌀560 | шт | 2 | 0 |  | 0
14.4 | цена поставки | Переход круглого сечения ⌀560-⌀550 | шт | 1 | 0 |  | 0
14.5 | цена поставки | Сетка защитная проволочная СЕП-056-С | шт | 1 | 0 |  | 0
15 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 152.8 |  | 0 |  | 0
15.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 168.08 | 0 |  | 0
15.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" (слой 0,5 мм) | кг | 106.96 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
ДВ1.1
16 | Договорная цена | Монтаж оборудования на открытой площадке: масса оборудования, т: 0.15 | шт | 1 |  | 0 |  | 0
16.1 | цена поставки | Стакан монтажный СТАМ 401-71-Н-МВ230-У1 | шт | 1 | 0 |  | 0
17 | Договорная цена | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | шт | 1 |  | 0 |  | 0
17.1 | цена поставки | Вентилятор крышный радиальный УКРОС91-071-ДУ400-Н-00300/6-Т1 | шт | 1 | 0 |  | 0
17а | Договорная цена | Подключение жил кабелей к оборудованию, сечение жилы до 10 мм2 | жила | 5 |  | 0 |  | 0
18 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 145.97 |  | 0 |  | 0 | 145.97
18.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 328.43 | 0 |  | 0
18.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 710x710 | м | 0.8 | 0 |  | 0 |  | 1.78
18.3 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 710x710-500x800 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.06
18.4 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800x500 | м | 49.5 | 0 |  | 0 |  | 128.7
18.5 | цена поставки | Врезка прямоугольная 450x750-450x750 | шт | 17 | 0 |  | 0 |  | 9.35
18.6 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 800x500 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.53
18.7 | цена поставки | Компенсатор линейных расширений СОМ 560-КАНАЛ-800х500-С | шт | 5 | 0 |  | 0 |  | 4.55
19 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 5.04 |  | 0 |  | 0
19.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 11.34 | 0 |  | 0
19.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 750x450 | м | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 5.76
20 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | шт | 17 |  | 0 |  | 0
20.1 | цена поставки | Клапан дымовой, исполнения 03, стенового типа, с электроприводом BELIMO на 230В, КЭД-03-750*450-1*ф-MB230-ВН-0-РОН110-МРЗ-К | шт | 17 | 0 |  | 0
21 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 145 |  | 0 |  | 0
21.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 159.5 | 0 |  | 0
21.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" (слой 0,5 мм) | кг | 101.5 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Всего дымоудаление секции 1 | [5 empty] | 0
|  | Всего секция 1 | [5 empty] | 0
СЕКЦИЯ 2
| Раздел №4 | Вентиляция жилья ПЕЖ2
1 | Договорная цена | Установка оконных приточных клапанов | шт | 442 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Оконный приточный клапан Air-Box Comfort | шт | 442 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
Вентиляция жилья. Система В2.1.1
2 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 71.07 |  | 0 |  | 0 | 71.07
2.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 43.07 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм ø100 | м | 132.3 | 0 |  | 0 |  | 41.56
2.3 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 150x150-⌀100 | шт | 79 | 0 |  | 0 |  | 7.11
2.4 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 200x150-⌀100 | шт | 64 | 0 |  | 0 |  | 6.4
2.5 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герм. А | шт | 160 | 0 |  | 0 |  | 16
3 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 99.91 |  | 0 |  | 0 | 99.91
3.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 60.55 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм ø100 | м | 253.7 | 0 |  | 0 |  | 79.7
3.3 | цена поставки | Врезка круглая ⌀100-⌀100, класс герметичности B | шт | 143 | 0 |  | 0 |  | 4.29
3.4 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герм.B | шт | 158 | 0 |  | 0 |  | 15.8
3.5 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 30° ⌀100-⌀100, класс герм.B | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.12
3.6 | цена поставки | Ирисовый клапан регулирующий диаметром 100 мм IRD 100 | шт | 143 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 71.98 |  | 0 |  | 0 | 71.98
4.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 51.25 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150x250 | м | 1.1 | 0 |  | 0 |  | 0.88
4.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x150 | м | 87.5 | 0 |  | 0 |  | 70
4.4 | цена поставки | Врезка прямоугольная 150x250-150x250, класс герм. B | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.16
4.5 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 250x150, класс герметичности B | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.16
4.6 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x150-250x150, класс герм.B | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.78
5 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 191.16 |  | 0 |  | 0 | 191.16
5.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 233.22 | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x400 | м | 87.5 | 0 |  | 0 |  | 113.75
5.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x500 | м | 45.2 | 0 |  | 0 |  | 67.8
5.4 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x250 | м | 2.9 | 0 |  | 0 |  | 3.77
5.5 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500x250 | м | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.5
5.6 | цена поставки | Врезка прямоугольная 400x250-400x250 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.46
5.7 | цена поставки | Врезка прямоугольная 500x250-500x250 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.53
5.8 | цена поставки | Заглушка 250х400 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.34
5.9 | цена поставки | Заглушка 250х500 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.2
5.10 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x400-250x400 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 1.28
5.11 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x500-250x500 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.74
5.12 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x250-400x250 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.79
6 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 102.12 |  | 0 |  | 0 | 102.12
6.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 229.77 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600x300 | м | 50.8 | 0 |  | 0 |  | 91.44
6.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600x400 | м | 1.6 | 0 |  | 0 |  | 3.2
6.4 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 600x300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.27
6.5 | цена поставки | Врезка прямоугольная 300x600-300x600, | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.63
6.6 | цена поставки | Врезка прямоугольная 400x600-400x600, | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.9
6.7 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600x300-600x300 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 1.56
6.8 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300*600-300*600 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.96
6.9 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600*300-600*300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.38
6.10 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 600*300-400*250 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.73
6.11 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 600*400-600*300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.05
7 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 и 0,9 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 11.89 |  | 0 |  | 0 | 11.89
7.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 26.75 | 0 |  | 0
7.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, δ=0.7 | м | 0.9 | 0 |  | 0 |  | 2.52
7.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, δ=0.9 | м | 1.7 | 0 |  | 0 |  | 4.76
7.4 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x8006800x800, толщиной 0,7 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2.15
7.5 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 945x705-800x600, толщиной 0,7 мм | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.84
7.6 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 800*600, толщиной 0,9 мм | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.62
8 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | шт | 5 |  | 0 |  | 0
8.1 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-250x150 | шт | 2 | 0 |  | 0
8.2 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-400x250 | шт | 2 | 0 |  | 0
8.3 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-500x250 | шт | 1 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0
9.1 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-600x300 | шт | 1 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | шт | 79 |  | 0 |  | 0
10.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядна АМН 150*150 | шт | 79 | 0 |  | 0
11 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 2000х150 мм | шт | 64 |  | 0 |  | 0
11.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядная АМН 200*150 | шт | 64 | 0 |  | 0
12 | Договорная цена | Монтаж крышного оборудования: масса оборудования, т: 0.46 | шт | 1 |  | 0 |  | 0
12.1 | цена поставки | Кондиционер ЦКП Вероса-500-058-04-10-У1 | шт | 1 | 0 |  | 0
12а | Договорная цена | Подключение жил кабелей к оборудованию, сечение жилы до 10 мм2 | жила | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 489.7 |  | 0 |  | 0
13.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 538.67 | 0 |  | 0
13.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" (слой 0,5 мм) | кг | 342.79 | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Устройство защитных конструций воздуховодов | м2 | 5.8 |  | 0 |  | 0
14.1 | цена поставки | Гибкий материал из вспененного каучука, толщина 25 мм | м2 | 5.8 | 0 |  | 0
14.2 | цена поставки | Гибкий покровный материал из стеклоткани с покрытием из алюминиевой фольги, самоклеющийся | м2 | 5.8 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
Вентиляция жилья. Система В2.1.2
15 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 57.4 |  | 0 |  | 0 | 57.4
15.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 34.78 | 0 |  | 0
15.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм ø100 | м | 89.4 | 0 |  | 0 |  | 28.09
15.3 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 150x150-⌀100 | шт | 79 | 0 |  | 0 |  | 7.11
15.4 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 150x200-⌀100 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.1
15.5 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 200x150-⌀100 | шт | 62 | 0 |  | 0 |  | 6.2
15.6 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герм. A | шт | 159 | 0 |  | 0 |  | 15.9
16 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 99.54 |  | 0 |  | 0 | 99.54
16.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 60.32 | 0 |  | 0
16.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм ø100 | м | 253.3 | 0 |  | 0 |  | 79.58
16.3 | цена поставки | Врезка круглая ⌀100-⌀100, класс герметичности B | шт | 142 | 0 |  | 0 |  | 4.26
16.4 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герметичности B | шт | 157 | 0 |  | 0 |  | 15.7
16.5 | цена поставки | Ирисовый клапан регулирующий диаметром 100 мм IRD 100 | шт | 142 | 0 |  | 0
17 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 108.13 |  | 0 |  | 0 | 108.13
17.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 76.99 | 0 |  | 0
17.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150x250 | м | 0.4 | 0 |  | 0 |  | 0.32
17.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x150 | м | 132.7 | 0 |  | 0 |  | 106.16
17.4 | цена поставки | Врезка прямоугольная 150x250-150x250, класс герм. B | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.24
17.5 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 250x150, класс герметичности B | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 0.24
17.6 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x150-250x150, класс герм.B | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 1.17
18 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 322.23 |  | 0 |  | 0 | 321.18
18.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 393.12 | 0 |  | 0
18.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x400 | м | 87.5 | 0 |  | 0 |  | 113.75
18.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250x300 | м | 45.2 | 0 |  | 0 |  | 58.76
18.4 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300x250 | м | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.1
18.5 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x250 | м | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 3.12
18.6 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600x150 | м | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.5
18.7 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150x600 | м | 90.5 | 0 |  | 0 |  | 135.75
18.8 | цена поставки | Врезка прямоугольная 300x250-300x250 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.25
18.9 |  | Врезка прямоугольная 600x150-600x150 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.68
18.10 | цена поставки | Врезка прямоугольная 400x250-400x250 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.46
18.11 | цена поставки | Заглушка 150х600 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.34
18.12 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 250х400 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.34
18.13 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 250x300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.13
18.14 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 150x600-150x600 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 1.24
18.15 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x300-250x300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.54
18.16 |  | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 400x250-400x250 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.79
18.17 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 250x400-250x400 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 1.28
18.18 |  | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x150-600x150 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.15
19 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 21.85 |  | 0 |  | 0 | 21.85
19.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 49.16 | 0 |  | 0
19.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600x300 | м | 9 | 0 |  | 0 |  | 16.2
19.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600x400 | м | 0.9 | 0 |  | 0 |  | 1.8
19.4 | цена поставки | Врезка прямоугольная 300x600-300x600, | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.77
19.5 | цена поставки | Врезка прямоугольная 400x600-400x600, | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.7
19.6 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 30° 600x300-600x300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.71
19.7 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 600x300-600x150 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.81
19.8 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 600х400-600х300 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.86
20 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 и 0,9 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 11.74 |  | 0 |  | 0 | 11.74
20.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 26.42 | 0 |  | 0
20.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, δ=0.7 | м | 0.9 | 0 |  | 0 |  | 2.52
20.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, δ=0.9 | м | 1.7 | 0 |  | 0 |  | 4.76
20.4 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600x800-600x800 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2.15
20.5 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 945x705-800x600, толщиной 0,7 мм | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.69
20.6 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 800*600, толщиной 0,9 мм | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.62
21 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | шт | 8 |  | 0 |  | 0
21.1 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-250x150 | шт | 3 | 0 |  | 0
21.2 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-300x250 | шт | 1 | 0 |  | 0
21.3 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-400x250 | шт | 2 | 0 |  | 0
21.4 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-600x150 | шт | 2 | 0 |  | 0
22 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | шт | 79 |  | 0 |  | 0
22.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядна АМН 150*150 | шт | 79 | 0 |  | 0
23 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 2000х150 мм | шт | 63 |  | 0 |  | 0
23.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядная АМН 200*150 | шт | 63 | 0 |  | 0
24 | Договорная цена | Монтаж крышного оборудования: масса оборудования, т: 0.460 | шт | 1 |  | 0 |  | 0
24.1 | цена поставки | Кондиционер ЦКП Вероса-500-058-04-10-У1 | шт | 1 | 0 |  | 0
24а | Договорная цена | Подключение жил кабелей к оборудованию, сечение жилы до 10 мм2 | жила | 5 |  | 0 |  | 0
25 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 569.2 |  | 0 |  | 0
25.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 626.12 | 0 |  | 0
25.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" (слой 0,5 мм) | кг | 398.44 | 0 |  | 0
26 | Договорная цена | Устройство защитных конструций воздуховодов | м2 | 6 |  | 0 |  | 0
26.1 | цена поставки | Гибкий материал из вспененного каучука, толщина 25 мм | м2 | 6 | 0 |  | 0
26.2 | цена поставки | Гибкий покровный материал из стеклоткани с покрытием из алюминиевой фольги, самоклеющийся | м2 | 6 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
Вентиляция жилья. Системы В2.1.3-В1.1.20
27 | Договорная цена | Вентилятор | шт | 25 |  | 0 |  | 0
27.1 | цена поставки | Вентилятор вытяжной бытовой ECOAIR DESIGN ECOWATT | шт | 25 | 0 |  | 0
27.2 | цена поставки | Решетка наружная круглая РКМ100 | шт | 25 | 0 |  | 0
28 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 29.07 |  | 0 |  | 0 | 29.07
28.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 17.62 | 0 |  | 0
28.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.5 | м | 21 | 0 |  | 0 |  | 22.97 | 73.1
28.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.8 | м | 52.1 | 0 |  | 0
28.4 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герм. A | шт | 35 | 0 |  | 0 |  | 3.5
28.5 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герм. B | шт | 26 | 0 |  | 0 |  | 2.6
29 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 18.3 |  | 0 |  | 0
29.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 20.13 | 0 |  | 0
29.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" | кг | 12.81 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Всего вентиляция жилья секции 2 | [5 empty] | 0
| Раздел №5 | Приточные и вытяжные установки секции 2.
ПЕ2.1-ПЕ2.87
1 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 0.44 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 0.54 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x150 | м | 0.4 | 0 |  | 0 |  | 0.44
2 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 2 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Наружная решетка АРН 400х150 | шт | 2 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) | шт | 2 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи двухрядная с регулятором расхода АДР 400х150 | шт | 2 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 0.18 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 0.13 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300x150 | м | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0.18
4.3 | цена поставки | Сетка защитная стальная на воздуховод | м2 | 0.1 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | шт | 6 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-150x300 | шт | 1 | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-150x150- MB230 Н-2*ф-МВ230 | шт | 5 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 0.6 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 0.43 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150x150, δ=0.5 | м | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.6
7 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | шт | 6 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи двухрядная с регулятором расхода АДР 150х150 | шт | 5 | 0 |  | 0
7.2 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи двухрядная с регулятором расхода АДР 300х150 | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
П2.1
8 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 1.4 |  | 0 |  | 0
8.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 0.85 | 0 |  | 0
8.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀125, δ=0.5 | м | 2.9 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Монтаж приточной установки мощностью 20-100м3/час | шт | 1 |  | 0 |  | 0
9.1 | цена поставки | Приточное устройство Tion Бризер Lite | шт | 1 | 0 |  | 0
9.2 | цена поставки | Решетка наружная круглая РНК-125 | шт | 1 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов изделиями из вспененного каучука | м2 | 1.6 |  | 0 |  | 0
10.1 | цена поставки | Гибкий материал из вспененного каучука, толщина 25 мм | м2 | 1.6 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
ВЕ2.1 - ВЕ2.3
11 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 0.36 |  | 0 |  | 0
11.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 0.26 | 0 |  | 0
11.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинк. стали 150x150, δ=0.5 | м | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0.36
12 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 63.16 |  | 0 |  | 0 | 63.16
11.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 77.06 | 0 |  | 0
11.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300x300 δ=0.7 | м | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.12
11.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинк. стали 300x300 δ=0.9 | м | 52 | 0 |  | 0 |  | 62.4
11.4 | цена поставки | Отвод прямоуг. воздуховода 90° 300x300-300x300, δ=0.9 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.64
11.5 | цена поставки | Сетка стальная защитная на воздуховод | м2 | 0.1 | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0
12.1 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный прямоугольный КПУ-1Н-О-300x300 | шт | 1 | 0 |  | 0
12.2 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-150x150- MB230 Н-2*ф-МВ230 | шт | 2 | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 65.2 |  | 0 |  | 0
13.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 71.72 | 0 |  | 0
13.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" | кг | 45.64 | 0 |  | 0
15 | Договорная цена | Установка решеток стальных | шт | 1 |  | 0 |  | 0
14.1 | цена поставки | Решетка наружная РН 300x300 | шт | 1 | 0 |  | 0
16 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных с поворотными жалюзи размер 150х150 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
15.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядная АМН 150х150 | шт | 2 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
В2.2 - В2.10
17 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 4.35 |  | 0 |  | 0 | 4.35
17.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 2.64 | 0 |  | 0
17.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.5 | м | 6.1 | 0 |  | 0 |  | 1.92 | 6.1
17.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀125, δ=0.5 | м | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0.08
17.4 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀160, δ=0.5 | м | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0.15
17.5 | цена поставки | Врезка прямоугольная 150x100-150x100 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.2
17.6 | цена поставки | Заглушка круглая ⌀100 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.04
17.7 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 45° ⌀100-⌀100 (0,07) | шт | 4 | 0 |  | 0 |  | 0.28
17.8 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100 (0,1) | шт | 5 | 0 |  | 0 |  | 0.5
17.9 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 200x100-⌀100 | шт | 4 | 0 |  | 0 |  | 0.84
17.10 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300x150-⌀125 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.29
17.11 | цена поставки | Переход круглого сечения ⌀160-⌀125, класс герметичности A | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.05
18 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 155.97 |  | 0 |  | 0 | 155.97
18.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 94.52 | 0 |  | 0
18.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.8 | м | 407 | 0 |  | 0 |  | 127.86 | 407
18.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀160, δ=0.8 | м | 50.8 | 0 |  | 0 |  | 25.53
18.4 | цена поставки | Решетка наружная круглая Ø100 РКМ 100 | шт | 8 | 0 |  | 0
18.5 | цена поставки | Решетка наружная круглая Ø160 РКМ 160 | шт | 1 | 0 |  | 0
18.6 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100 | шт | 22 | 0 |  | 0 |  | 2.2
18.7 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 45° ⌀100-⌀100 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.06
18.8 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 60° ⌀160-⌀160, класс герм B | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 0.32
19 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 200 мм | шт | 9 |  | 0 |  | 0
19.1 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-100-Н-2*ф-MB230 | шт | 8 | 0 |  | 0
19.2 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-160-Н-2*ф-MB230 | шт | 1 | 0 |  | 0
20 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
20.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядная АМН 150х100 | шт | 2 | 0 |  | 0
21 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 2000х150 мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0
21.1 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядная АМН 200х100 | шт | 3 | 0 |  | 0
21.2 | цена поставки | Решетка с поворотными жалюзи однорядная АМН 300х150 |  | 1 | 0 |  | 0
22 | Договорная цена | Установка диффузоров воздуха | шт | 3 |  | 0 |  | 0
22.1 | цена поставки | Диффузор универсальный пластиковый ДПУ-М 100 | шт | 3 | 0 |  | 0
23 | Договорная цена | Установка шумоглушителя трубчатого для круглых каналов диаметр 100-600 | шт | 1 |  | 0 |  | 0
23.1 | цена поставки | Канал-ГКК шумоглушитель канальный трубчатый для круглых каналов Канал-ГКК-100-600 | шт | 1 | 0 |  | 0
24 | Договорная цена | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 8 |  | 0 |  | 0
24.1 | цена поставки | Канал-ВЕНТ канальный вентилятор для круглых каналов, типоразмер 100 Канал-ВЕНТ-100 | шт | 8 | 0 |  | 0
24.2 | цена поставки | Канал-ВЕНТ канальный вентилятор для круглых каналов, типоразмер 100 Канал-ВЕНТ-125 | шт | 1 | 0 |  | 0
25 | Договорная цена | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | шт | 9 |  | 0 |  | 0
25.1 | цена поставки | Канал-КОЛ-К клапан обратный для круглых каналов диаметром 100 мм | шт | 8 | 0 |  | 0
25.2 | цена поставки | Канал-КОЛ-К клапан обратный для круглых каналов диаметром 160 мм | шт | 1 | 0 |  | 0
26 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 169.7 |  | 0 |  | 0 | 154.8 | 169.7
26.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 186.67 | 0 |  | 0
26.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" | кг | 118.79 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Всего установки секции 2 | [5 empty] | 0
| Раздел №6 | Противодымная защита
ДП2.1
1 | Договорная цена | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Вентилятор ОСА 501-080-Н-00550/4-У2 (95 кг) | шт | 1 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Монтажная опора МОП-ОСА-080-С | шт | 1 | 0 |  | 0
1а | Договорная цена | Подключение жил кабелей к оборудованию,сечение жилы до 10 мм2 | жила | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 8.34 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 21.27 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀800, δ=0.8 | м | 1.8 | 0 |  | 0
2.3 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 45° ⌀800-⌀800 δ=0.8 | шт | 2 | 0 |  | 0
2.4 | цена поставки | Сетка N 20 из проволоки диаметром 1.6 мм 20-1.6ОНУ | м2 | 0.5 | 0 |  | 0
2.5 | цена поставки | Сетка защитная проволочная СЕП СЕП-080-С | шт | 1 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка клапанов противопожарных диаметром: до 800 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Клапан противопожарный обратный ПРОК ПРОК-1-Н-800-2*000 | шт | 1 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный КПУ-2НСН -З-0-0-0-0-0-0 -Н-800-2*ф-MB230- | шт | 1 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 120 мин; | м2 | 11 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -13Ф | м2 | 12.1 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" слой 2мм | кг | 30.8 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ДП2.2
5 | Договорная цена | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |  | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Вентилятор осевой ОСА 501, типоразмер 071, ОСА 501-071-Н-00550/2-У2 | шт | 1 | 0 |  | 0
5.3 | цена поставки | Монтажная опора МОП-ОСА-071-С | шт | 1 | 0 |  | 0
5а | Договорная цена | Подключение жил кабелей к оборудованию, сечение жилы до 10 мм2 | жила | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 8.74 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 22.29 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀710, δ=0.8 | м | 2.1 | 0 |  | 0 |  | 4.68
6.3 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 45° ⌀710-⌀710 δ=0.8 | шт | 2 | 0 |  | 0 |  | 3.06
6.4 | цена поставки | Сетка N 20 из проволоки диаметром 1.6 мм 20-1.6ОНУ | м2 | 0.4 | 0 |  | 0
6.5 | цена поставки | Сетка защитная проволочная СЕП СЕП-071-С | шт | 1 | 0 |  | 0
6.6 | цена поставки | Переход круглого сечения ⌀710-⌀700 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1
7 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 10.5 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 11.55 | 0 |  | 0
7.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" (слой 0,5 мм) | кг | 7.35 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Установка клапанов противопожарных диаметром: до 800 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
8.1 | цена поставки | Клапан противопожарный обратный ПРОК ПРОК-1-Н-710-2*000 | шт | 1 | 0 |  | 0
8.2 | цена поставки | Клапан противопожарный универсальный КПУ-2НСН -З-0-0-0-0-0-0 -Н-710-2*ф-MB230- | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
ДП2.3
9 | Договорная цена | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  | 0 |  | 0
9.1 | цена поставки | Вентилятор осевой ОСА 501, типоразмер 056 ОСА 501-056-Н-00150/2-У2 | шт | 1 | 0 |  | 0
9.2 | цена поставки | Монтажная опора МОП-ОСА-056-С | шт | 1 | 0 |  | 0
9а | Договорная цена | Подключение жил кабелей к оборудованию, сечение жилы до 10 мм2 | жила | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Установка клапанов противопожарных диаметром: до 560 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0
10.1 | цена поставки | Клапан противопожарный обратный ПРОК-1-Н-560-2*000 | шт | 1 | 0 |  | 0
11 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | шт | 17 |  | 0 |  | 0
11.1 | цена поставки | Клапан противопожарный ГЕРМИК -ДУ- З-750x400-1*ф-MB230-ВН-0-РОН110-0-0 | шт | 17 | 0 |  | 0
12 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 13.21 |  | 0 |  | 0 | 13.21
12.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 29.72 | 0 |  | 0
12.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 750x400 | м | 1.9 | 0 |  | 0 |  | 4.37
12.3 | цена поставки | Врезка прямоугольная 400x750-400x750, класс герм B | шт | 17 | 0 |  | 0 |  | 8.84
13 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 144.16 |  | 0 |  | 0 | 144.16
13.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 324.36 | 0 |  | 0
13.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х500 | м | 51.8 | 0 |  | 0 |  | 134.68
13.3 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 800x500, класс герметичности B | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.53
13.4 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500x800-500x800 | шт | 3 | 0 |  | 0 |  | 5.37
13.5 | цена поставки | Отвод прямоугольного воздуховода 90° 800x500-800x500 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 2.4
13.6 | цена поставки | Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 800x500- ⌀560 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 1.18
14 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м2 | 3.63 |  | 0 |  | 0
14.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 4.43 | 0 |  | 0
14.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀560, δ=0.8 | м | 0.8 | 0 |  | 0
14.3 | цена поставки | Отвод круглого воздуховода 45° ⌀560-⌀560 | шт | 2 | 0 |  | 0
14.4 | цена поставки | Переход круглого сечения ⌀560-⌀550 | шт | 1 | 0 |  | 0
14.5 | цена поставки | Сетка защитная проволочная СЕП-056-С | шт | 1 | 0 |  | 0
15 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 155.4 |  | 0 |  | 0
15.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 170.94 | 0 |  | 0
15.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" (слой 0,5 мм) | кг | 108.78 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ДВ 2.1
16 | Договорная цена | Монтаж оборудования на открытой площадке: масса оборудования, т: 0.15 | шт | 1 |  | 0 |  | 0
16.1 | цена поставки | Стакан монтажный СТАМ 401-71-Н-МВ230-У1 | шт | 1 | 0 |  | 0
17 | Договорная цена | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | шт | 1 |  | 0 |  | 0
17.1 | цена поставки | Вентилятор крышный радиальный УКРОС91, УКРОС91-071-ДУ400-Н-00300/6-Т1 | шт | 1 | 0 |  | 0
17а | Договорная цена | Подключение жил кабелей к оборудованию, сеч.жилы до 10 мм2 | жила | 5 |  | 0 |  | 0
18 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 154.9 |  | 0 |  | 0 | 154.892
18.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 348.53 | 0 |  | 0
18.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 710x710, δ=0.9, | м | 0.8 | 0 |  | 0 |  | 2.272
18.3 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800x500 | м | 49.5 | 0 |  | 0 |  | 128.7
18.4 | цена поставки | Врезка прямоугольная 450x750-450x750 | шт | 17 | 0 |  | 0 |  | 18.36
18.5 | цена поставки | Заглушка прямоугольная 800x500 | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.53
18.6 | цена поставки | Переход прямоугольного сечения 710x710-800x500, | шт | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.48
18.7 | цена поставки | Компенсатор линейных расширений СОМ 560-КАНАЛ-800х500-С | шт | 5 | 0 |  | 0 |  | 4.55
19 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 5.04 |  | 0 |  | 0
19.1 | цена поставки | крепления воздуховодов | кг | 11.34 | 0 |  | 0
19.2 | цена поставки | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 750x450 | м | 2.1 | 0 |  | 0 |  | 5.04
20 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | шт | 17 |  | 0 |  | 0
20.1 | цена поставки | Клапан дымовой, исполнения 03, стенового типа, с электроприводом BELIMO на 230В, КЭД-03-750*450-1*ф-MB230-ВН-0-РОН110-МРЗ-К | шт | 17 | 0 |  | 0
21 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов и их креплений огнезащитными материалами: 30 мин; 1 слой 5 мм | м2 | 144 |  | 0 |  | 0
21.1 | цена поставки | Огнезащитный материал МБОР -5Ф | м2 | 158.4 | 0 |  | 0
21.2 | цена поставки | Клеящая смесь "Плазас" (слой 0,5 мм) | кг | 100.8 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Всего по дымоудалению секции 2 | [5 empty] | 0
|  | Всего секция 2 | [5 empty] | 0
|  | ВСЕГО ПО КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ: | [5 empty] | 0
|  | в том числе НДС 20%: | [5 empty] | 0

## Лист1
СЕКЦИЯ 1 Системы 1.1.3-1.1.24 | К19
№ систем вытяжки |  | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.1.7 | 1.1.8 | 1.1.9 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 | 1.1.14 | 1.1.15 | 1.1.16 | 1.1.17 | 1.1.18 | 1.1.19 | 1.1.20 | 1.1.21 | 1.1.22 | 1.1.23 | 1.1.24 | [7 empty] | ИТОГО
Вентилятор вытяжной бытовой | шт | [29 empty] | 22 | bar: 1.1.3 to 1.1.24
Решетка наружная круглая | м | [29 empty] | 22 | bar: 1.1.3 to 1.1.24
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.5, класс герметичности A | м | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | [7 empty] | 19.1
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.8, класс В | м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 45.9
Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герметичности A | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | [7 empty] | 27
Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герметичности B | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 23
Комбинированное покрытие на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой, и клеевого состава, 30 мин | м2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [7 empty] | 16
СЕКЦИЯ 2 Системы В2.1.3-В2.1.20
№ систем вытяжки |  | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.1.5 | 2.1.6 | 2.1.7 | 2.1.8 | 2.1.9 | 2.1.10 | 2.1.11 | 2.1.12 | 2.1.13 | 2.1.14 | 2.1.15 | 2.1.16 | 2.1.17 | 2.1.18 | 2.1.19 | 2.1.20 |  |  |  |  | 2.1.26 | 2.1.27 | 2.1.28 | 2.1.29 | 2.1.30 | 2.1.31 | 2.1.32 | ИТОГО
Вентилятор вытяжной бытовой | шт | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | bar: 2.1.3 to 2.1.20
Решетка наружная круглая | м | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | bar: 2.1.3 to 2.1.20
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.5, класс герметичности A | м | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.7 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 21
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀100, δ=0.8, класс В | м | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52.1
Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герметичности A | шт | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
Отвод круглого воздуховода 90° ⌀100-⌀100, класс герметичности B | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26
Комбинированное покрытие на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой, и клеевого состава, 30 мин | м2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 18.3