## форма КП ОВ2
Приложение № 1.1
ОРГАНИЗАЦИЯ |  | НАИМЕНОВАНИЕ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1.1
Общеобменная вентиляция. Кондиционирование.
Объект: «Детское образовательное учреждение на 325 мест с бассейном», расположенное по адресу Ленинградская область, Всеволожский муниципальной район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное (кадастровый номер участка 47:07:0713003:915).
Чертежи № 05/03-2023-ОВ2
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость на ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
| затрат |  |  |  | СМР | материалы | СМР | материалы
| РАЗДЕЛ №1 | Оборудование общеобменной вентиляции
1 | Договорная цена | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 18 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Вентилятор VK 250/1(П1,В2,В5) | шт | 3 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Вентилятор VK 200/1(В1, В4.3, В10, В15) | шт | 4 | 0 |  | 0
1.3 | цена поставки | Вентилятор VK 125/1 (В1.1) | шт | 1 | 0 |  | 0
1.4 | цена поставки | Вентилятор VK 100/1 ( В4.4, В12, В13) | шт | 3 | 0 |  | 0
1.5 | цена поставки | Вентилятор VK 160/1 (В9, В11, В14, В4.5) | шт | 4 | 0 |  | 0
1.6 | цена поставки | Вентилятор VK 315/1 (П2, П5,В7) | шт | 3 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим приводом диаметром: до 250 мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Клапан воздушный с эл/приводом К1/PZ 250 мм | шт | 3 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим приводом диаметром: до 355 мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Клапан воздушный с эл/приводом К1/PZ 315 мм | шт | 3 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Клапан воздушный обратный с эл/приводом К1/PZ 315 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | шт | 14 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Клапан обратный КО д-200 мм | шт | 3 | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Клапан обратный КО д-125 мм | шт | 1 | 0 |  | 0
5.3 | цена поставки | Клапан обратный КО д-250 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
5.4 | цена поставки | Клапан обратный КО д-100 мм | шт | 3 | 0 |  | 0
5.5 | цена поставки | Клапан обратный КО д-160 мм | шт | 4 | 0 |  | 0
5.6 | цена поставки | Клапан обратный КО д-315 мм | шт | 1 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Установка фильтров канальных | шт | 3 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | Фильтр канальный FK/FKV3 250 мм | шт | 1 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Фильтр канальный FK/FKV3 315 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью: до 10 тыс.м3/час | шт | 3 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Воздухонагреватель №2 250 мм NKW 250/2 | шт | 1 | 0 |  | 0
7.2 | цена поставки | Воздухонагреватель №2 250 мм NKW 315/2 | шт | 2 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметром обечайки 125 мм | шт | 8 |  | 0 |  | 0
8.1 | цена поставки | Хомут соединительный НКВ 100/125 | шт | 8 | 0 |  | 0
8.2 | цена поставки | Шумоглушители трубчатые GHK 125/6 | шт | 2 | 0 |  | 0
8.3 | цена поставки | Шумоглушители трубчатые GHK 100/6 | шт | 6 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | шт | 16 |  | 0 |  | 0
9.1 | цена поставки | Хомут соединительный НКВ 200(160) | шт | 16 | 0 |  | 0
9.2 | цена поставки | GHK 200/9 | шт | 8 | 0 |  | 0
9.3 | цена поставки | GHK 160/6 | шт | 8 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметром обечайки 250 мм | шт | 6 |  | 0 |  | 0
10.1 | цена поставки | Шумоглушители трубчатые GHK 250/9 | шт | 6 | 0 |  | 0
10.2 | цена поставки | Хомут соединительный НКВ250 | шт | 6 | 0 |  | 0
11 | Договорная цена | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметром обечайки 315 мм | шт | 6 |  | 0 |  | 0
11.1 | цена поставки | Хомут соединительный НКВ315 | шт | 6 | 0
11.2 | цена поставки | Шумоглушители трубчатые GHK 315/9 | шт | 6 | 0
12 | Договорная цена | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | шт | 4 |  | 0 |  | 0
12.1 | цена поставки | Вентилятор VL 60-30/28.2D (37кг) | шт | 1 | 0 |  | 0
12.2 | цена поставки | VL 50-30/25.2D (28 кг) | шт | 2 | 0 |  | 0
12.3 | цена поставки | VL 60-35/31.2D (40 кг) | шт | 1 | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
13.1 | цена поставки | Заслонка регулирующая DPR 50-30 | шт | 2 | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
14.1 | цена поставки | Заслонка регулирующая с электрическим приводом (Воздушный клапан) DPR 60-30 | шт | 1 | 0 |  | 0
14.2 | цена поставки | Заслонка регулирующая с электрическим приводом (Воздушный клапан) DPR 60-35 | шт | 1 | 0 |  | 0
15 | Договорная цена | Установка фильтров канальных | шт | 1 |  | 0 |  | 0
15.1 | цена поставки | KPF 60-30 со вставкой касетной фильтрующей | шт | 1 | 0 |  | 0
16 | Договорная цена | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью: до 10 тыс.м3/час | шт | 1 |  | 0 |  | 0
16.1 | цена поставки | Крепления | кг |  | 0 |  | 0
16.2 | цена поставки | Воздухонагреватели NPW 60-30/3 | шт | 1 | 0 |  | 0
17 | Договорная цена | Установка глушителей шума вентиляционных установок | шт | 6 |  | 0 |  | 0
17.2 | цена поставки | Шумопоглатитель GHP 60-30 | шт | 2 | 0
17.3 | цена поставки | Шумопоглатитель GHP 50-30 | шт | 4 | 0
17.4 | цена поставки | Шумопоглатитель GHP 65-30 | шт | 2 | 0
18 | Договорная цена | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | камера | 2 |  | 0 |  | 0
18.1 | цена поставки | Центральный кондиционер П4 AVMD5500L/P1/K1P/A05.F4.N2/A06.H1/G06.V35-2,2x30(R)/P1 | шт | 1 | 0 |  | 0
18.2 | цена поставки | Центральный кондиционер П6 AVM12000L/B1/K1/A04.F4.N3/A08.H2/G09.V56-4x15(R)/A08.H2/B1 | шт | 1 | 0 |  | 0
19 | Договорная цена | Установка вставок гибких | шт | 8 |  | 0 |  | 0
19.1 | цена поставки | Вставка гибкая MV60-30 | шт | 2 | 0 |  | 0
19.2 | цена поставки | Вставки гибкие MV50-30 | шт | 4 | 0 |  | 0
19.3 | цена поставки | Вставка гибкая MV60-35 | шт | 2 | 0 |  | 0
20 | Договорная цена | Вентилятор | шт | 10 |  | 0 |  | 0
20.1 | цена поставки | Вентилятор бытовой IN10/4 | шт | 10 | 0 |  | 0
21 | Договорная цена | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
21.1 | цена поставки | Шумоглушитель 1200*300 | шт | 1 | 0 |  | 0
21.2 | цена поставки | Шумоглушитель 800*400 | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу | [5 empty] | 0
| Раздел 2 | Устройство воздуховодов общеобменной вентиляции из оцинковки толщиной 0,5 мм
1 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 47.12 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Крепления | кг | 28.5547 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованного листового проката толщиной 0,5 мм Ø100 | м | 150 | 0 |  | 0
1.3 | цена поставки | Дроссель 1И250 ДРЛ независимый (закрытый) | шт | 35 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 17.67 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Крепления | кг | 10.708 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованного листового проката толщиной 0,5 мм Ø125 | м | 45 | 0 |  | 0
2.3 | цена поставки | Дроссель 1И125 ДРЛ независимый (закрытый) | шт | 5 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 25.13 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованного листового проката толщиной 0,5 мм Ø160 | м | 50 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Крепления | шт | 15.2288 | 0 |  | 0
3.3 | цена поставки | Дроссель-клапаны в патрубке ДК-160 | шт | 5 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 119.38 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Крепления | кг | 72.3443 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованного листового проката толщиной 0,5 мм Ø200 | м | 190 | 0 |  | 0
4.3 | цена поставки | Дроссель-клапаны в патрубке ДК-200*100 | шт | 22 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 9 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Крепления | кг | 5.454 | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм (200*100) | м | 15 | 0 |  | 0
5.3 | цена поставки | Дроссель-клапаны в патрубке ДК-200*100 | шт | 13 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 3 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | Крепления | кг | 2.136 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 700 мм (250*100) | м | 2 | 0 |  | 0
6.3 | цена поставки | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм (250*150) | м | 2 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу | [5 empty] | 0
| Раздел 3 | Устройство воздуховодов общеобменной вентиляции из оцинковки толщиной 0,6 мм
1 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 54.98 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Крепления | кг | 39.1458 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром 250 мм | м | 70 | 0 |  | 0
1.3 | цена поставки | Дроссель-клапан ДК-250 | шт | 4 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | м2 | 9.9 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Крепления | кг | 12.078 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Воздуховоды диаметром 315 мм | м | 10 | 0 |  | 0
2.3 | цена поставки | Дроссель-клапан ДК-315 мм | шт | 1 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) , периметром 900 мм | м2 | 8.9 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Крепления | кг | 6.3368 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Воздуховод 300х100 | м | 10 | 0 |  | 0
3.3 | цена поставки | Воздуховод 300х150 | м | 1 | 0 |  | 0
3.4 | цена поставки | Дроссель-клапан ДК-300*100 | шт | 3 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 386.5 |  | 0 |  | 0 |  | 386.5
4.1 | цена поставки | Крепления | кг | 471.53 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Воздуховод 300х200 | м | 145 | 0 |  | 0 |  |  | 145
4.3 | цена поставки | Воздуховод 300х250 | м | 20 | 0 |  | 0 |  |  | 22
4.4 | цена поставки | Воздуховод 400х200 | м | 90 | 0 |  | 0 |  |  | 108
4.5 | цена поставки | Воздуховод 400х250 | м | 20 | 0 |  | 0 |  |  | 26
4.6 | цена поставки | Воздуховод 500х200 | м | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 14
4.7 | цена поставки | Воздуховод 500х250 | м | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 7.5
4.8 | цена поставки | Воздуховод 500х300 | м | 25 | 0 |  | 0 |  |  | 40
4.9 | цена поставки | Воздуховод 600х200 | м | 15 | 0 |  | 0 |  |  | 24
4.10 | цена поставки | Дроссель ДК-300*200 | шт | 21 | 0 |  | 0
4.11 | цена поставки | Дроссель ДК-400*200 | шт | 4 | 0 |  | 0
4.12 | цена поставки | Дроссель ДК-500*200 | шт | 1 | 0 |  | 0
4.13 | цена поставки | Дроссель ДК-500*300 | шт | 1 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 22.2 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Крепления | кг | 27.084 | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Воздуховол 600*300 | м | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 5.4
5.3 | цена поставки | Воздуховол 800*400 | м | 7 | 0 |  | 0 |  |  | 16.8
6 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 9.02 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | Крепления | кг | 20.295 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | ВоздуховоД 900*400 | м | 1 | 0 |  | 0
6.3 | цена поставки | Воздуховол 900*900 | м | 1 | 0 |  | 0
6.4 | цена поставки | Воздуховол 1000*300 | м | 8 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу | [5 empty] | 0
| Раздел 4 | Устройство воздуховодов толщиной 0,9 мм
1 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм | м2 | 71.6 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Крепления | кг | 157.52 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Воздуховод 1200*300 | м | 8 | 0 |  | 0
1.3 | цена поставки | Воздуховод 1200*600 | м | 1 | 0 |  | 0
1.4 | цена поставки | Воздуховод 1200*800 | м | 1 | 0 |  | 0
1.5 | цена поставки | Воздуховод 1400*600 | м | 10 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по разделу | [5 empty] | 0
| Раздел 5 | Противопожарные клапаны общеобменной вентиляции
1 | Договорная цена | Установка огнезадерживающих клапанов диаметром: до 250 мм | шт | 31 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –Ф100 | шт | 6 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –Ф125 | шт | 4 | 0 |  | 0
1.3 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –Ф160 | шт | 2 | 0 |  | 0
1.4 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –Ф200 | шт | 17 | 0 |  | 0
1.5 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –Ф250 | шт | 2 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Установка огнезадерживающих клапанов диаметром: до 355 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –Ф315 | шт | 1 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | шт | 44 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –150х150 | шт | 1 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –200х100 | шт | 10 | 0 |  | 0
3.3 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –300х100 | шт | 9 | 0 |  | 0
3.4 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –300х150 | шт | 1 | 0 |  | 0
3.5 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –300х200 | шт | 17 | 0 |  | 0
3.6 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –300х250 | шт | 2 | 0 |  | 0
3.7 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –400х250 | шт | 2 | 0 |  | 0
3.8 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –500х200 | шт | 1 | 0 |  | 0
3.9 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –500х300 | шт | 1 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –600х300 | шт | 1 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –800х400 | шт | 1 | 0 |  | 0
4.3 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –1200х300 | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу | [5 empty] | 0
| Раздел 6 | Установка решеток вентиляционных
1 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 112 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР150*150 | шт | 1 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР200*100 | шт | 15 | 0 |  | 0
1.3 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР300*100 | шт | 17 | 0 |  | 0
1.4 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР300*150 | шт | 1 | 0 |  | 0
1.5 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР 300*200 | шт | 17 | 0 |  | 0
1.6 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР400*200 | шт | 12 | 0 |  | 0
1.7 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР500*200 | шт | 7 | 0 |  | 0
1.8 | цена поставки | Решетка вентиляционная вытяжная АДН200*100 | шт | 18 | 0 |  | 0
1.9 | цена поставки | Решетка вентиляционная вытяжная АДН300*100 | шт | 17 | 0 |  | 0
1.10 | цена поставки | Решетка вентиляционная вытяжная АДН300*150 | шт | 1 | 0 |  | 0
1.11 | цена поставки | Решетка вентиляционная вытяжная АДН300*200 | шт | 6 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | шт | 2 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Решетки наружные АРН 1400*600 | шт | 1 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Решетки наружные АРН 1200*800 | шт | 1 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой: до 20 кг | шт | 31 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Диффузор ДПУ-М 100 мм | шт | 25 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Диффузор ДПУ-М 125 мм | шт | 4 | 0 |  | 0
3.3 | цена поставки | Диффузор ДПУ-М 200 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | шт | 1 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Агрегаты воздушно-отопительныеКЭВ-6П2121Е | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу | [5 empty] | 0
| Раздел 7 | Изоляция воздуховодов общеобменной вентиляции
1 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов матами минераловатными прошивными , плитами минераловатными | м3 | 1.5 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Тепловая изоляция Rockwool типа Lamella Mat, кашированная алюминиевой фольгой, толщиной 30 мм | м2 | 50 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "МБОР-5Ф" с пределом огнестойкости: 0.5 часа | м2 | 285 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Огнезащита МБОР-5Ф | м2 | 313.5 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Клей огнезащитный Тизол | кг | 142 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу | [5 empty] | 0
| Раздел 8 | Системы естественной вентиляции
1 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 83 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Решетки вытяжные АДН 200*100 | шт | 41 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Решетки вытяжные АДН 300*200 | шт | 13 | 0 |  | 0
1.3 | цена поставки | Решетки вытяжные АДН 500*300 | шт | 29 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,8 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 50.27 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Крепления | кг | 30.4636 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинковки толщина 0,8 мм 160 мм | м | 100 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 10.5 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Крепления | кг | 6.363 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Воздуховоды из оцинкованной стали Ø 160 мм | м | 20 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром до 600 мм | м2 | 30 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 18.18 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Воздуховоды 200х100 мм | м | 50 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 60 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Крепления | кг | 42.72 | 0
5.2 | цена поставки | Воздуховоды 300х200 мм | м | 60 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 71 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 86.62 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Воздуховоды 300х250 мм | м | 50 | 0 |  | 0
6.3 | цена поставки | Воздуховоды 500х300 мм | м | 10 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "МБОР-5Ф" с пределом огнестойкости: 0.5 часа | м2 | 200 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Огнезащита МБОР-5Ф | м2 | 220 | 0 |  | 0
7.2 | цена поставки | Клей огнезащитный Тизол | кг | 90 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по разделу | [5 empty] | 0
Системы кондиционирования
| Раздел № 9 | Кондиционирование
22 | Договорная цена | Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 8,5 кВт: с автовышек | кондиционер | 4 |  | 0 |  | 0
22.1 | цена поставки | Кондиционер Lessar LS-HE18RLA | шт | 4 | 0 |  | 0
22.2 | цена поставки | Дренажный насос SI3200 | шт | 4 | 0 |  | 0
22.3 | цена поставки | Труба медная 6,35 мм (бухта 15м) | бухта | 4 | 0 |  | 0
22.4 | цена поставки | Труба медная 12,7 мм (бухта 15м) | бухта | 4 | 0 |  | 0
22.5 | цена поставки | Изоляционные цилиндры, 9x6 K-Flex ST | м | 60 | 0 |  | 0
23.1 | цена поставки | Изоляционные цилиндры, 9x12 K-Flex ST | м | 60 | 0 |  | 0
23.2 | цена поставки | Капельная воронка для сбора конденсата DN32 HL21 | комп-т | 2 | 0 |  | 0
24.1 | цена поставки | Кронштейн сварной с порошковой окраской (400*445) | шт | 4 | 0 |  | 0
24.2 | цена поставки | Труба полипропилен SDR 11 (PN10) 20 | м | 30 | 0 |  | 0
25 | Договорная цена | Щиток | шт | 2 |  | 0 |  | 0
25.1 | цена поставки | Пластиковый водонепроницаемый корпус с шинкой присоединения | шт | 2 | 0 |  | 0
26 | Договорная цена | Прибор, масса, кг, до: 5 | шт | 2 |  | 0 |  | 0
26.1 | цена поставки | Блок ротации кондиционера | шт | 2 | 0 |  | 0
27 | Договорная цена | Прибор, масса, кг, до: 5 | шт | 6 |  | 0 |  | 0
27.1 | цена поставки | Датчик температуры на внутр кондиционеры | шт | 4 | 0 |  | 0
27.2 | цена поставки | Датчик температуры помещения | шт | 2 | 0 |  | 0
28 | Договорная цена | Присоединение под винт: без изготовления колец с обслуживанием | присоединение | 70 |  | 0 |  | 0
28.1 | цена поставки | Кабели и провода присоединений | комплект | 2 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по разделу | [5 empty] | 0
|  | Итого по всем разделам |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ВСЕГО ПО КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ: | [5 empty] | 0 | 0
|  | в том числе НДС 20%: | [5 empty] | 0

## форма КП АОВ
Приложение № 1.2
ОРГАНИЗАЦИЯ |  | НАИМЕНОВАНИЕ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1.2
Автоматика
Объект: «Детское образовательное учреждение на 325 мест с бассейном», расположенное по адресу Ленинградская область, Всеволожский муниципальной район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное (кадастровый номер участка 47:07:0713003:915).
Чертежи № 05/03-2023-ОВ2
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость на ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
| затрат |  |  |  | СМР | материалы | СМР | материалы
| РАЗДЕЛ №1 | Автоматика
1 | Договорная цена | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350 | шт | 24 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Блок управления UM VR-W-10 с расширениями-S | шт | 3 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Блок управления UM VR-W-10 нестандартный -S/N | шт | 15 | 0 |  | 0
1.3 | цена поставки | Блок управления UM VR-W-1R0 с расширениями-S | шт | 4 | 0 |  | 0
1.4 | цена поставки | Блок управления UM VR-W-3R0 с расширениями-S | шт | 2 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Монтаж приборов автоматики весом до 1.5 кг | шт | 69 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | регулятор скорости FSC-1.5A | шт | 18 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | датчик перепада давления 20-200 Pa DPD-2 с контактором | шт | 20 | 0 |  | 0
2.3 | цена поставки | датчик температуры воды накладной VSN-3 | шт | 2 | 0 |  | 0
2.4 | цена поставки | Термостат STW-KP61 1 м | шт | 6 | 0 |  | 0
2.5 | цена поставки | датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором | шт | 3 | 0 |  | 0
2.6 | цена поставки | датчик температуры канальный STK-3M | шт | 12 | 0 |  | 0
2.7 | цена поставки | Датчик температуры погружной VSP-3 | шт | 2 | 0 |  | 0
2.8 | цена поставки | Преобразователь частотыGS-51 (1,5кВт, 7А,220В) | шт | 2 | 0 |  | 0
2.9 | цена поставки | Преобразователь частотыGS-51 (0,75кВт, 4А,220В) | шт | 2 | 0 |  | 0
2.10 | цена поставки | Преобразователь частотыGS-51 (2,2кВт, 5,1А,380В) | шт | 1 | 0 |  | 0
2.11 | цена поставки | Преобразователь частотыGS-51 (4кВт, 9А,380В) | шт | 1 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Монтаж прибора автоматики весом до 5 кг | шт | 10 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | привод воздушной заслонки VR3WS230-D | шт | 4 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | привод воздушной заслонки VR4RS230-D | шт | 3 | 0 |  | 0
3.3 | цена поставки | привод воздушной заслонки VR5RS230-D | шт | 1 | 0 |  | 0
3.4 | цена поставки | привод воздушной заслонки VR10WS230-D | шт | 2 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Монтаж кабелей управления и питания | комплект | 24 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Кабели и провода присоединений, включая конструкции или трубы(24установки*30м) | м | 720 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Пусконаладочные работы ОАВ | установка | 24 |  | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ВСЕГО ПО КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ: | [5 empty] | 0
|  | в том числе НДС 20%: | [5 empty] | 0

## форма КП ПД ОВ2
Приложение № 1.3
ОРГАНИЗАЦИЯ |  | НАИМЕНОВАНИЕ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1.3
Системы дымоудаления
Объект: «Детское образовательное учреждение на 325 мест с бассейном», расположенное по адресу Ленинградская область, Всеволожский муниципальной район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное (кадастровый номер участка 47:07:0713003:915).
Чертежи № 05/03-2023-ОВ2
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость на ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
| затрат |  |  |  | материалы | работа | материалы | работа
| РАЗДЕЛ №1 | Системы дымоудаления
1 | Договорная цена | Установка вентиляторов радиальных массой: до 1,1 т | 1 вентилятор | 4 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Гибкая вставка (400) кругл. для ВР 80-75-9ДУ | шт | 4 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Вентилятор ВР 80-75-9ДУ-2ч/400°C-7,5/960-П0 | шт | 4 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Установка клапанов обратных диаметром: до 1000 мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Клапан обратный VKO-ф900-(Ф) | шт | 4 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка виброизоляторов: номер 43 | шт | 20 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Виброизолятор MX W 50/30 | шт | 20 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм | шт | 10 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Крепления | кг | 12 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Защита UPE-9 | шт | 10 | 0 |  | 0
4.3 | цена поставки | Кожух UWP-9 | шт | 5 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу | [5 empty] | 0
| РАЗДЕЛ №2 | Системы подпора воздуха
1 | Договорная цена | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т | шт | 5 |  | 0 |  | 0
1. | цена поставки | Вентилятор НАПОР-6,3-4х3000-2А22-01-Р | шт | 3 | 0 |  | 0 |  |  | пд1,2,3
1.2 | цена поставки | Вентилятор НАПОР-8-2,2х1,500-2В33-01-Р | шт | 2 | 0 |  | 0 |  |  | пд10,11.1
2 | Договорная цена | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | пд4
2.1 | цена поставки | Вентилятор осевой крышный НАПОР-5-3х3000-3Д27-01-Р | шт | 1 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Установка вентилятора крышного радиального, масса до 0,1 т | шт | 1 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Радиальная крышная установка PRK-4-12/3-1-У1 | шт | 1 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Монтаж оборудования на открытой площадке: масса оборудования, т: 0.1 | шт | 6 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Стакан СТКУ-П-приток | шт | 3 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Стакан СТКУ-П-приток 500 | шт | 1 | 0 |  | 0
4.3 | цена поставки | Стакан СТКУ-П-приток 800 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
4.4 | цена поставки | Стакан монтажный теплоизолированный со встр.обратным клапаном SM-2-Ko-(I)-У1 | шт | 1 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 710 мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | Кожух всепогодный ВО-6,3 | шт | 3 | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Крепления (20*3=60 шт болтов с гайками 10 мм)) | шт | 3.4 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0
6.1 | цена поставки | Кожух всепогодный ВО-5 | шт | 1 | 0 |  | 0
6.2 | цена поставки | Крепления | кг | 2.7 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 800 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
7.1 | цена поставки | Кожух всепогодный ВО-8 | шт | 2 | 0 |  | 0
7.2 | цена поставки | Крепления | кг | 5.4 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | шт | 1 |  | 0 |  | 0
8.1 | цена поставки | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси VKV-Vb 600х300 25/2.3 | шт | 1 | 0 |  |  |  |  | пд9
9 | Договорная цена | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0.18 |  | 0 |  | 0
9.1 | цена поставки | Вставки гибкие | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по раздеду | [5 empty] | 0
| Раздел № 3 | Воздуховод класса "П", с толщиной металла 0,8 мм из оцинкованной стали
1 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 30 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Крепления | кг | 36.6 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Воздуховоды из оцинкованной стали кл. «П» б=0,8мм 400х150 | м | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 13.2 | 30
1.3 | цена поставки | Воздуховоды из оцинковки класса "П" 0,8 мм 500*200 | м | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 16.8
2 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,8 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 75.6 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Крепления | кг | 92.232 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Воздуховоды металлические из оцинковки кл. "П" 0,8 мм 600*300 | м | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 3.6
2.3 | цена поставки | Воздуховоды из оцинковки класса "П" 0,8 мм 800*400 | м | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 72
3 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 475 |  | 0 |  | 0
3.1 | цена поставки | Крепления | кг | 1068.75 | 0 |  | 0
3.2 | цена поставки | Воздуховоды 800*500 | м | 155 | 0 |  | 0 |  |  | 403
3.3 | цена поставки | Воздуховоды 600*600 | м | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 72
3.6 | цена поставки | Сетки в рамках с яч 10*10, 800*800 | шт | 8 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  | 5 |  | 0 |  | 0
4.1 | цена поставки | Решетки жалюзийные АДР 300*300 | шт | 3 | 0 |  | 0
4.2 | цена поставки | Решетки жалюзийные АДР 400*400 | шт | 2 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "МБОР-5Ф" с пределом огнестойкости: 0.5 часа | м2 | 654.55 |  | 0 |  | 0
5.1 | цена поставки | МБОР-5Ф EI 30 | м2 | 720.005 | 0 |  | 0
5.2 | цена поставки | Клей огнезащитный Плазас | кг | 360 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу | [5 empty] | 0
| Раздел 2 | Клапаны противопожарные
1 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | шт | 5 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Клапан противопожарный канальный КДМ-3-НЗ 400х150 МВ220 с реверсивным электроприводом типа «открыто/закрыто» | шт | 3 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Клапан противопожарный канальный 500х200 МВ220 с реверсивным электроприводом типа «открыто/закрыто» | шт | 2 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | шт | 26 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Клапан противопожарный стеновой с реверсивным электроприводом типа «открыто/закрыто», с ограждающей сеткой, КДМ-3-НЗ 800х400 МВ220 | шт | 5 | 0 |  | 0
2.2 | цена поставки | Клапан противопожарный стеновой с реверсивным электроприводом типа «открыто/закрыто», с ограждающей сеткой, КДМ-3-НЗ 600х600 МВ220 | шт | 3 | 0 |  | 0
2.3 | цена поставки | КДМ-3-НЗ 800*500 МВ220 клапан противопожарный канальный с ревер. Электропариводом типа открыто/закрыто | шт | 8 | 0 |  | 0
2.4 | цена поставки | КДМ-3-НЗ 800х500 МВ220 и клапан противопожарный стеновой с реверсивным э/приводом, с ограждающей сеткой | шт | 9 | 0 |  | 0
2.5 | цена поставки | Клапан противопожарный системы вентиляции с ответными фланцами кПС-1м(60)-НЗ-МВ220-600х300 | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по разделу | [5 empty] | 0
|  | Итого по всем разделам |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ВСЕГО ПО КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ: | [5 empty] | 0 | 0
|  | в том числе НДС 20%: | [5 empty] | 0

## ВОР ОВ2,АОВ, ПД (hidden)
"Утверждаю"
Наименование объекта : |  |  |  | Директор по строительству
«Детское образовательное учреждение на 325 мест с бассейном»
по адресу: Ленинградская область, |  |  |  | ООО "ПрокСтрой"
Ленинградская область, Всевложский муниципальный район,
Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, |  |  |  | _________________Иванов С.В.
( кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:915).
"_____" _________________2024 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Общеобменная вентиляция. Кондиционирование. Системы противодымной вентиляции. Автоматика
Объект: «Детское образовательное учреждение на 325 мест с бассейном», расположенное по адресу Ленинградская область, Всеволожский муниципальной район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное (кадастровый номер участка 47:07:0713003:915).
Чертежи № 05/03-2023-ОВ2
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во
затрат
| РАЗДЕЛ №1 | Оборудование общеобменной вентиляции
1 | Договорная цена | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 18
1.1 | цена поставки | Вентилятор VK 250/1(П1,В2,В5) | шт | 3
1.2 | цена поставки | Вентилятор VK 200/1(В1, В4.3, В10, В15) | шт | 4
1.3 | цена поставки | Вентилятор VK 125/1 (В1.1) | шт | 1
1.4 | цена поставки | Вентилятор VK 100/1 ( В4.4, В12, В13) | шт | 3
1.5 | цена поставки | Вентилятор VK 160/1 (В9, В11, В14, В4.5) | шт | 4
1.6 | цена поставки | Вентилятор VK 315/1 (П2, П5,В7) | шт | 3
2 | Договорная цена | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим приводом диаметром: до 250 мм | шт | 3
2.1 | цена поставки | Клапан воздушный с эл/приводом К1/PZ 250 мм | шт | 3
3 | Договорная цена | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим приводом диаметром: до 355 мм | шт | 3
3.1 | цена поставки | Клапан воздушный с эл/приводом К1/PZ 315 мм | шт | 3
4 | Договорная цена | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | шт | 2
4.1 | цена поставки | Клапан воздушный обратный с эл/приводом К1/PZ 315 мм | шт | 2
5 | Договорная цена | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | шт | 14
5.1 | цена поставки | Клапан обратный КО д-200 мм | шт | 3
5.2 | цена поставки | Клапан обратный КО д-125 мм | шт | 1
5.3 | цена поставки | Клапан обратный КО д-250 мм | шт | 2
5.4 | цена поставки | Клапан обратный КО д-100 мм | шт | 3
5.5 | цена поставки | Клапан обратный КО д-160 мм | шт | 4
5.6 | цена поставки | Клапан обратный КО д-315 мм | шт | 1
6 | Договорная цена | Установка фильтров канальных | шт | 3
6.1 | цена поставки | Фильтр канальный FK/FKV3 250 мм | шт | 1
6.2 | цена поставки | Фильтр канальный FK/FKV3 315 мм | шт | 2
7 | Договорная цена | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью: до 10 тыс.м3/час | шт | 3
7.1 | цена поставки | Воздухонагреватель №2 250 мм NKW 250/2 | шт | 1
7.2 | цена поставки | Воздухонагреватель №2 250 мм NKW 315/2 | шт | 2
8 | Договорная цена | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметром обечайки 125 мм | шт | 8
8.1 | цена поставки | Хомут соединительный НКВ 100/125 | шт | 8
8.2 | цена поставки | Шумоглушители трубчатые GHK 125/6 | шт | 2
8.3 | цена поставки | Шумоглушители трубчатые GHK 100/6 | шт | 6
9 | Договорная цена | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | шт | 16
9.1 | цена поставки | Хомут соединительный НКВ 200(160) | шт | 16
9.2 | цена поставки | GHK 200/9 | шт | 8
9.3 | цена поставки | GHK 160/6 | шт | 8
10 | Договорная цена | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметром обечайки 250 мм | шт | 6
10.1 | цена поставки | Шумоглушители трубчатые GHK 250/9 | шт | 6
10.2 | цена поставки | Хомут соединительный НКВ250 | шт | 6
11 | Договорная цена | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметром обечайки 315 мм | шт | 6
11.1 | цена поставки | Хомут соединительный НКВ315 | шт | 6
11.2 | цена поставки | Шумоглушители трубчатые GHK 315/9 | шт | 6
12 | Договорная цена | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | шт | 4
12.1 | цена поставки | Вентилятор VL 60-30/28.2D (37кг) | шт | 1
12.2 | цена поставки | VL 50-30/25.2D (28 кг) | шт | 2
12.3 | цена поставки | VL 60-35/31.2D (40 кг) | шт | 1
13 | Договорная цена | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | шт | 2
13.1 | цена поставки | Заслонка регулирующая DPR 50-30 | шт | 2
14 | Договорная цена | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | шт | 2
14.1 | цена поставки | Заслонка регулирующая с электрическим приводом (Воздушный клапан) DPR 60-30 | шт | 1
14.2 | цена поставки | Заслонка регулирующая с электрическим приводом (Воздушный клапан) DPR 60-35 | шт | 1
15 | Договорная цена | Установка фильтров канальных | шт | 1
15.1 | цена поставки | KPF 60-30 со вставкой касетной фильтрующей | шт | 1
16 | Договорная цена | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью: до 10 тыс.м3/час | шт | 1
16.1 | цена поставки | Крепления | кг
16.2 | цена поставки | Воздухонагреватели NPW 60-30/3 | шт | 1
17 | Договорная цена | Установка глушителей шума вентиляционных установок | шт | 6
17.2 | цена поставки | Шумопоглатитель GHP 60-30 | шт | 2
17.3 | цена поставки | Шумопоглатитель GHP 50-30 | шт | 4
17.4 | цена поставки | Шумопоглатитель GHP 65-30 | шт | 2
18 | Договорная цена | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | камера | 2
18.1 | цена поставки | Центральный кондиционер П4 AVMD5500L/P1/K1P/A05.F4.N2/A06.H1/G06.V35-2,2x30(R)/P1 | шт | 1
18.2 | цена поставки | Центральный кондиционер П6 AVM12000L/B1/K1/A04.F4.N3/A08.H2/G09.V56-4x15(R)/A08.H2/B1 | шт | 1
19 | Договорная цена | Установка вставок гибких | шт | 8
19.1 | цена поставки | Вставка гибкая MV60-30 | шт | 2
19.2 | цена поставки | Вставки гибкие MV50-30 | шт | 4
19.3 | цена поставки | Вставка гибкая MV60-35 | шт | 2
20 | Договорная цена | Вентилятор | шт | 10
20.1 | цена поставки | Вентилятор бытовой IN10/4 | шт | 10
21 | Договорная цена | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм | шт | 2
21.1 | цена поставки | Шумоглушитель 1200*300 | шт | 1
21.2 | цена поставки | Шумоглушитель 800*400 | шт | 1
| Раздел 2 | Устройство воздуховодов общеобменной вентиляции из оцинковки толщиной 0,5 мм
1 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 47.12
1.1 | цена поставки | Крепления | кг | 28.5547
1.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованного листового проката толщиной 0,5 мм Ø100 | м | 150
1.3 | цена поставки | Дроссель 1И250 ДРЛ независимый (закрытый) | шт | 35
2 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 17.67
2.1 | цена поставки | Крепления | кг | 10.708
2.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованного листового проката толщиной 0,5 мм Ø125 | м | 45
2.3 | цена поставки | Дроссель 1И125 ДРЛ независимый (закрытый) | шт | 5
3 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 25.13
3.1 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованного листового проката толщиной 0,5 мм Ø160 | м | 50
3.2 | цена поставки | Крепления | шт | 15.2288
3.3 | цена поставки | Дроссель-клапаны в патрубке ДК-160 | шт | 5
4 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 119.38
4.1 | цена поставки | Крепления | кг | 72.3443
4.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинкованного листового проката толщиной 0,5 мм Ø200 | м | 190
4.3 | цена поставки | Дроссель-клапаны в патрубке ДК-200*100 | шт | 22
5 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 9
5.1 | цена поставки | Крепления | кг | 5.454
5.2 | цена поставки | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм (200*100) | м | 15
5.3 | цена поставки | Дроссель-клапаны в патрубке ДК-200*100 | шт | 13
6 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 3
6.1 | цена поставки | Крепления | кг | 2.136
6.2 | цена поставки | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 700 мм (250*100) | м | 2
6.3 | цена поставки | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм (250*150) | м | 2
| Раздел 3 | Устройство воздуховодов общеобменной вентиляции из оцинковки толщиной 0,6 мм
1 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 54.98
1.1 | цена поставки | Крепления | кг | 39.1458
1.2 | цена поставки | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром 250 мм | м | 70
1.3 | цена поставки | Дроссель-клапан ДК-250 | шт | 4
2 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | м2 | 9.9
2.1 | цена поставки | Крепления | кг | 12.078
2.2 | цена поставки | Воздуховоды диаметром 315 мм | м | 10
2.3 | цена поставки | Дроссель-клапан ДК-315 мм | шт | 1
3 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) , периметром 900 мм | м2 | 8.9
3.1 | цена поставки | Крепления | кг | 6.3368
3.2 | цена поставки | Воздуховод 300х100 | м | 10
3.3 | цена поставки | Воздуховод 300х150 | м | 1
3.4 | цена поставки | Дроссель-клапан ДК-300*100 | шт | 3
4 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 386.5
4.1 | цена поставки | Крепления | кг | 471.53
4.2 | цена поставки | Воздуховод 300х200 | м | 145
4.3 | цена поставки | Воздуховод 300х250 | м | 20
4.4 | цена поставки | Воздуховод 400х200 | м | 90
4.5 | цена поставки | Воздуховод 400х250 | м | 20
4.6 | цена поставки | Воздуховод 500х200 | м | 10
4.7 | цена поставки | Воздуховод 500х250 | м | 5
4.8 | цена поставки | Воздуховод 500х300 | м | 25
4.9 | цена поставки | Воздуховод 600х200 | м | 15
4.10 | цена поставки | Дроссель ДК-300*200 | шт | 21
4.11 | цена поставки | Дроссель ДК-400*200 | шт | 4
4.12 | цена поставки | Дроссель ДК-500*200 | шт | 1
4.13 | цена поставки | Дроссель ДК-500*300 | шт | 1
5 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 22.2
5.1 | цена поставки | Крепления | кг | 27.084
5.2 | цена поставки | Воздуховол 600*300 | м | 3
5.3 | цена поставки | Воздуховол 800*400 | м | 7
6 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 9.02
6.1 | цена поставки | Крепления | кг | 20.295
6.2 | цена поставки | ВоздуховоД 900*400 | м | 1
6.3 | цена поставки | Воздуховол 900*900 | м | 1
6.4 | цена поставки | Воздуховол 1000*300 | м | 8
| Раздел 4 | Устройство воздуховодов толщиной 0,9 мм
1 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм | м2 | 71.6
1.1 | цена поставки | Крепления | кг | 157.52
1.2 | цена поставки | Воздуховод 1200*300 | м | 8
1.3 | цена поставки | Воздуховод 1200*600 | м | 1
1.4 | цена поставки | Воздуховод 1200*800 | м | 1
1.5 | цена поставки | Воздуховод 1400*600 | м | 10
| Раздел 5 | Противопожарные клапаны общеобменной вентиляции
1 | Договорная цена | Установка огнезадерживающих клапанов диаметром: до 250 мм | шт | 31
1.1 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –Ф100 | шт | 6
1.2 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –Ф125 | шт | 4
1.3 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –Ф160 | шт | 2
1.4 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –Ф200 | шт | 17
1.5 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –Ф250 | шт | 2
2 | Договорная цена | Установка огнезадерживающих клапанов диаметром: до 355 мм | шт | 1
2.1 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –Ф315 | шт | 1
3 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | шт | 44
3.1 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –150х150 | шт | 1
3.2 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –200х100 | шт | 10
3.3 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –300х100 | шт | 9
3.4 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –300х150 | шт | 1
3.5 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –300х200 | шт | 17
3.6 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –300х250 | шт | 2
3.7 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –400х250 | шт | 2
3.8 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –500х200 | шт | 1
3.9 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –500х300 | шт | 1
4 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | шт | 3
4.1 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –600х300 | шт | 1
4.2 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –800х400 | шт | 1
4.3 | цена поставки | КПС-1м(60)-НО-МВ220 –1200х300 | шт | 1
| Раздел 6 | Установка решеток вентиляционных
1 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 112
1.1 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР150*150 | шт | 1
1.2 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР200*100 | шт | 15
1.3 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР300*100 | шт | 17
1.4 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР300*150 | шт | 1
1.5 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР 300*200 | шт | 17
1.6 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР400*200 | шт | 12
1.7 | цена поставки | Решетка вентиляционная приточная АДР500*200 | шт | 7
1.8 | цена поставки | Решетка вентиляционная вытяжная АДН200*100 | шт | 18
1.9 | цена поставки | Решетка вентиляционная вытяжная АДН300*100 | шт | 17
1.10 | цена поставки | Решетка вентиляционная вытяжная АДН300*150 | шт | 1
1.11 | цена поставки | Решетка вентиляционная вытяжная АДН300*200 | шт | 6
2 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | шт | 2
2.1 | цена поставки | Решетки наружные АРН 1400*600 | шт | 1
2.2 | цена поставки | Решетки наружные АРН 1200*800 | шт | 1
3 | Договорная цена | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой: до 20 кг | шт | 31
3.1 | цена поставки | Диффузор ДПУ-М 100 мм | шт | 25
3.2 | цена поставки | Диффузор ДПУ-М 125 мм | шт | 4
3.3 | цена поставки | Диффузор ДПУ-М 200 мм | шт | 2
4 | Договорная цена | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | шт | 1
4.1 | цена поставки | Агрегаты воздушно-отопительныеКЭВ-6П2121Е | шт | 1
| Раздел 7 | Изоляция воздуховодов общеобменной вентиляции
1 | Договорная цена | Изоляция воздуховодов матами минераловатными прошивными , плитами минераловатными | м3 | 1.5
1.1 | цена поставки | Тепловая изоляция Rockwool типа Lamella Mat, кашированная алюминиевой фольгой, толщиной 30 мм | м2 | 50
2 | Договорная цена | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "МБОР-5Ф" с пределом огнестойкости: 0.5 часа | м2 | 285
2.1 | цена поставки | Огнезащита МБОР-5Ф | м2 | 313.5
2.2 | цена поставки | Клей огнезащитный Тизол | кг | 142
| Раздел 8 | Системы естественной вентиляции
1 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 83
1.1 | цена поставки | Решетки вытяжные АДН 200*100 | шт | 41
1.2 | цена поставки | Решетки вытяжные АДН 300*200 | шт | 13
1.3 | цена поставки | Решетки вытяжные АДН 500*300 | шт | 29
2 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,8 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 50.27
2.1 | цена поставки | Крепления | кг | 30.4636
2.2 | цена поставки | Воздуховод из оцинковки толщина 0,8 мм 160 мм | м | 100
3 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 10.5
3.1 | цена поставки | Крепления | кг | 6.363
3.2 | цена поставки | Воздуховоды из оцинкованной стали Ø 160 мм | м | 20
4 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром до 600 мм | м2 | 30
4.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 18.18
4.2 | цена поставки | Воздуховоды 200х100 мм | м | 50
5 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 60
5.1 | цена поставки | Крепления | кг | 42.72
5.2 | цена поставки | Воздуховоды 300х200 мм | м | 60
6 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 71
6.1 | цена поставки | Крепления для воздуховодов | кг | 86.62
6.2 | цена поставки | Воздуховоды 300х250 мм | м | 50
6.3 | цена поставки | Воздуховоды 500х300 мм | м | 10
7 | Договорная цена | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "МБОР-5Ф" с пределом огнестойкости: 0.5 часа | м2 | 200
7.1 | цена поставки | Огнезащита МБОР-5Ф | м2 | 220
7.2 | цена поставки | Клей огнезащитный Тизол | кг | 90
Системы кондиционирования
| Раздел № 9 | Кондиционирование
22 | Договорная цена | Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) мощность электродвигателя до 8,5 кВт: с автовышек | кондиционер | 4
22.1 | цена поставки | Кондиционер Lessar LS-HE18RLA | шт | 4
22.2 | цена поставки | Дренажный насос SI3200 | шт | 4
22.3 | цена поставки | Труба медная 6,35 мм (бухта 15м) | бухта | 4
22.4 | цена поставки | Труба медная 12,7 мм (бухта 15м) | бухта | 4
22.5 | цена поставки | Изоляционные цилиндры, 9x6 K-Flex ST | м | 60
23.1 | цена поставки | Изоляционные цилиндры, 9x12 K-Flex ST | м | 60
23.2 | цена поставки | Капельная воронка для сбора конденсата DN32 HL21 | комп-т | 2
24.1 | цена поставки | Кронштейн сварной с порошковой окраской (400*445) | шт | 4
24.2 | цена поставки | Труба полипропилен SDR 11 (PN10) 20 | м | 30
25 | Договорная цена | Щиток | шт | 2
25.1 | цена поставки | Пластиковый водонепроницаемый корпус с шинкой присоединения | шт | 2
26 | Договорная цена | Прибор, масса, кг, до: 5 | шт | 2
26.1 | цена поставки | Блок ротации кондиционера | шт | 2
27 | Договорная цена | Прибор, масса, кг, до: 5 | шт | 6
27.1 | цена поставки | Датчик температуры на внутр кондиционеры | шт | 4
27.2 | цена поставки | Датчик температуры помещения | шт | 2
28 | Договорная цена | Присоединение под винт: без изготовления колец с обслуживанием | присоединение | 70
28.1 | цена поставки | Кабели и провода присоединений | комплект | 2
| РАЗДЕЛ №10 | Системы дымоудаления
1 | Договорная цена | Установка вентиляторов радиальных массой: до 1,1 т | 1 вентилятор | 4
1.1 | цена поставки | Гибкая вставка (400) кругл. для ВР 80-75-9ДУ | шт | 4
1.2 | цена поставки | Вентилятор ВР 80-75-9ДУ-2ч/400°C-7,5/960-П0 | шт | 4
2 | Договорная цена | Установка клапанов обратных диаметром: до 1000 мм | шт | 4
2.1 | цена поставки | Клапан обратный VKO-ф900-(Ф) | шт | 4
3 | Договорная цена | Установка виброизоляторов: номер 43 | шт | 20
3.1 | цена поставки | Виброизолятор MX W 50/30 | шт | 20
4 | Договорная цена | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм | шт | 10
4.1 | цена поставки | Крепления | кг | 12
4.2 | цена поставки | Защита UPE-9 | шт | 10
4.3 | цена поставки | Кожух UWP-9 | шт | 5
| РАЗДЕЛ №11 | Системы подпора воздуха
1 | Договорная цена | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т | шт | 5
1. | цена поставки | Вентилятор НАПОР-6,3-4х3000-2А22-01-Р | шт | 3
1.2 | цена поставки | Вентилятор НАПОР-8-2,2х1,500-2В33-01-Р | шт | 2
2 | Договорная цена | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | шт | 1
2.1 | цена поставки | Вентилятор осевой крышный НАПОР-5-3х3000-3Д27-01-Р | шт | 1
3 | Договорная цена | Установка вентилятора крышного радиального, масса до 0,1 т | шт | 1
3.1 | цена поставки | Радиальная крышная установка PRK-4-12/3-1-У1 | шт | 1
4 | Договорная цена | Монтаж оборудования на открытой площадке: масса оборудования, т: 0.1 | шт | 6
4.1 | цена поставки | Стакан СТКУ-П-приток | шт | 3
4.2 | цена поставки | Стакан СТКУ-П-приток 500 | шт | 1
4.3 | цена поставки | Стакан СТКУ-П-приток 800 мм | шт | 2
4.4 | цена поставки | Стакан монтажный теплоизолированный со встр.обратным клапаном SM-2-Ko-(I)-У1 | шт | 1
5 | Договорная цена | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 710 мм | шт | 3
5.1 | цена поставки | Кожух всепогодный ВО-6,3 | шт | 3
5.2 | цена поставки | Крепления (20*3=60 шт болтов с гайками 10 мм)) | шт | 3.4
6 | Договорная цена | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | шт | 1
6.1 | цена поставки | Кожух всепогодный ВО-5 | шт | 1
6.2 | цена поставки | Крепления | кг | 2.7
7 | Договорная цена | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 800 мм | шт | 2
7.1 | цена поставки | Кожух всепогодный ВО-8 | шт | 2
7.2 | цена поставки | Крепления | кг | 5.4
8 | Договорная цена | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | шт | 1
8.1 | цена поставки | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси VKV-Vb 600х300 25/2.3 | шт | 1
9 | Договорная цена | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0.18
9.1 | цена поставки | Вставки гибкие | шт | 1
| Раздел № 12 | Воздуховод класса "П", с толщиной металла 0,8 мм из оцинкованной стали
1 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 30
1.1 | цена поставки | Крепления | кг | 36.6
1.2 | цена поставки | Воздуховоды из оцинкованной стали кл. «П» б=0,8мм 400х150 | м | 12
1.3 | цена поставки | Воздуховоды из оцинковки класса "П" 0,8 мм 500*200 | м | 12
2 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,8 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 75.6
2.1 | цена поставки | Крепления | кг | 92.232
2.2 | цена поставки | Воздуховоды металлические из оцинковки кл. "П" 0,8 мм 600*300 | м | 2
2.3 | цена поставки | Воздуховоды из оцинковки класса "П" 0,8 мм 800*400 | м | 30
3 | Договорная цена | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 475
3.1 | цена поставки | Крепления | кг | 1068.75
3.2 | цена поставки | Воздуховоды 800*500 | м | 155
3.3 | цена поставки | Воздуховоды 600*600 | м | 30
3.6 | цена поставки | Сетки в рамках с яч 10*10, 800*800 | шт | 8
4 | Договорная цена | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  | 5
4.1 | цена поставки | Решетки жалюзийные АДР 300*300 | шт | 3
4.2 | цена поставки | Решетки жалюзийные АДР 400*400 | шт | 2
5 | Договорная цена | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "МБОР-5Ф" с пределом огнестойкости: 0.5 часа | м2 | 654.55
5.1 | цена поставки | МБОР-5Ф EI 30 | м2 | 720.005
5.2 | цена поставки | Клей огнезащитный Плазас | кг | 360
| Раздел 13 | Клапаны противопожарные
1 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | шт | 5
1.1 | цена поставки | Клапан противопожарный канальный КДМ-3-НЗ 400х150 МВ220 с реверсивным электроприводом типа «открыто/закрыто» | шт | 3
1.2 | цена поставки | Клапан противопожарный канальный 500х200 МВ220 с реверсивным электроприводом типа «открыто/закрыто» | шт | 2
2 | Договорная цена | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | шт | 26
2.1 | цена поставки | Клапан противопожарный стеновой с реверсивным электроприводом типа «открыто/закрыто», с ограждающей сеткой, КДМ-3-НЗ 800х400 МВ220 | шт | 5
2.2 | цена поставки | Клапан противопожарный стеновой с реверсивным электроприводом типа «открыто/закрыто», с ограждающей сеткой, КДМ-3-НЗ 600х600 МВ220 | шт | 3
2.3 | цена поставки | КДМ-3-НЗ 800*500 МВ220 клапан противопожарный канальный с ревер. Электропариводом типа открыто/закрыто | шт | 8
2.4 | цена поставки | КДМ-3-НЗ 800х500 МВ220 и клапан противопожарный стеновой с реверсивным э/приводом, с ограждающей сеткой | шт | 9
2.5 | цена поставки | Клапан противопожарный системы вентиляции с ответными фланцами кПС-1м(60)-НЗ-МВ220-600х300 | шт | 1
| РАЗДЕЛ №14 | Автоматика
1 | Договорная цена | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350 | шт | 24
1.1 | цена поставки | Блок управления UM VR-W-10 с расширениями-S | шт | 3
1.2 | цена поставки | Блок управления UM VR-W-10 нестандартный -S/N | шт | 15
1.3 | цена поставки | Блок управления UM VR-W-1R0 с расширениями-S | шт | 4
1.4 | цена поставки | Блок управления UM VR-W-3R0 с расширениями-S | шт | 2
2 | Договорная цена | Монтаж приборов автоматики весом до 1.5 кг | шт | 69
2.1 | цена поставки | регулятор скорости FSC-1.5A | шт | 18
2.2 | цена поставки | датчик перепада давления 20-200 Pa DPD-2 с контактором | шт | 20
2.3 | цена поставки | датчик температуры воды накладной VSN-3 | шт | 2
2.4 | цена поставки | Термостат STW-KP61 1 м | шт | 6
2.5 | цена поставки | датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором | шт | 3
2.6 | цена поставки | датчик температуры канальный STK-3M | шт | 12
2.7 | цена поставки | Датчик температуры погружной VSP-3 | шт | 2
2.8 | цена поставки | Преобразователь частотыGS-51 (1,5кВт, 7А,220В) | шт | 2
2.9 | цена поставки | Преобразователь частотыGS-51 (0,75кВт, 4А,220В) | шт | 2
2.10 | цена поставки | Преобразователь частотыGS-51 (2,2кВт, 5,1А,380В) | шт | 1
2.11 | цена поставки | Преобразователь частотыGS-51 (4кВт, 9А,380В) | шт | 1
3 | Договорная цена | Монтаж прибора автоматики весом до 5 кг | шт | 10
3.1 | цена поставки | привод воздушной заслонки VR3WS230-D | шт | 4
3.2 | цена поставки | привод воздушной заслонки VR4RS230-D | шт | 3
3.3 | цена поставки | привод воздушной заслонки VR5RS230-D | шт | 1
3.4 | цена поставки | привод воздушной заслонки VR10WS230-D | шт | 2
4 | Договорная цена | Монтаж кабелей управления и питания | комплект | 24
4.1 | цена поставки | Кабели и провода присоединений, включая конструкции или трубы(24установки*30м) | м | 720
5 | Договорная цена | Пусконаладочные работы ОАВ | установка | 24
Главный инженер |  | _______________________ Бугаев М.Ю.
Начальник ПТО |  | ____________________Соломатина С.В.
Начальник СДО |  | _______________________ Король Т.Г.