## Сводная
Корпус 23
№ п/п приложения | Наименование работ | Материалы | СМР | Общая стоимость, руб.
1 | Канализация | 0 | 0 | 0
2 | ХВС | 0 | 0 | 0
ИТОГО по всем работам |  | 0 | 0 | 0

## ВК
Наименование организации участника тендера
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1/23
Внутренняя канализация
Объект:«Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область,Всевложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21,№22, №23. ( кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912). Многоквартирные жилые дома. Корпус 23
Чертежи: 14/П-14-V.23-ВК
№ по вед. | Обоснование затрат | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | материалы | работа | материалы | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Бытовая канализация К1.
1 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | м | 20 |  | 0 |  | 0
1.1 | Цена поставки | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм с фасонными частями | м | 20 | 0 |  | 0
1.2 | Цена поставки | Крепления для труб: Ø110 в комплекте | шт | 10 | 0 |  | 0
1.3 | Цена поставки | Прочистка ПП Дн=100 мм | шт | 5 | 0 |  | 0
1.4 | Цена поставки | Ревизия ПП Дн=100 мм с крышкой | шт | 2 | 0 |  | 0
1.5 | Цена поставки | Воздушный клапан Ø110 (ПП) | шт | 2 | 0 |  | 0
1.6 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм (гильзы) | м | 1.2 | 0 |  | 0
2 | Цена поставки | Установка трапов диаметром: 100 мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0
2.1 | Цена поставки | Трап с вертикальным выпуском Ду100 | шт | 2 | 0 |  | 0
3 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 8 |  | 0 |  | 0
3.1 | Цена поставки | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 50 мм с фасонными частями | м | 8 | 0 |  | 0
3.2 | Цена поставки | Крепления для труб: Ø50 в комплекте | шт | 16 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | к-т | 1 |  | 0 |  | 0
4.1 | Цена поставки | Унитаз керамический с непосредственно-соединенным смывным бачком, с деталями крепления, с сиденьем, с косым выпуском | к-т | 1 | 0 |  | 0
4.2 | Цена поставки | Манжета для подключения унитаза | к-т | 1 | 0 |  | 0
4.3 | Цена поставки | Подводка гибкая, 40 см 1/2” (ВР-НР) | шт. | 1 | 0 |  | 0
5 | Договорная цена | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | к-т | 2 |  | 0 |  | 0
5.1 | Цена поставки | Умывальник керамический сдеталями крепления | к-т | 2 | 0 |  | 0
5.2 | Цена поставки | Сифон для умывальника/мойки | к-т | 2 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Установка поддонов душевых | к-т | 1 |  | 0 |  | 0
6.1 | Цена поставки | Душевой поддон 800*800 в составе: поддон, ножки, каркас, фронтальная панель, слив-перелив | шт |  | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Установка смесителей | шт. | 3 |  | 0 |  | 0
7.1 | Цена поставки | Смеситель для умывальника | шт. | 2 | 0 |  | 0
7.2 | Цена поставки | Смеситель с душевой сеткой для поддона | шт. | 1 | 0 |  | 0
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итогопо разделу: | [5 empty] | 0
Производственная канализация К13.
1 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов канализации из чугунных безраструбных труб диаметром: 100 мм | м | 120 |  | 0 |  | 0
1.1 | Цена поставки | Труба канализационная чугунная SML ɸ100 с фасонными частями и соединительными элементами | м | 120 | 0 |  | 0
1.3 | Цена поставки | Ревизия SML Дн=100 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
1.4 | Цена поставки | Прочистка SML Дн=100 мм | шт | 14 | 0 |  | 0
1.5 | Цена поставки | Крепления для труб: Ø110 в комплекте | шт | 60 | 0 |  | 0
1.6 | Цена поставки | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм (гильзы) | м | 1.8 | 0 |  | 0
1.7 | Цена поставки | Муфта переходная Ø100 | шт | 8 | 0 |  | 0
1 | Договорная цена | Монтаж погружных насосов | шт | 2 |  | 0 |  | 0
1.2 | Цена поставки | Дренажный насос Q=0,55 м3/ч, H=5 м (1раб+1рез) "jung pumpen" US 73 ES –253 | комплект | 2 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | м | 10 |  | 0 |  | 0
2.1 | Цена поставки | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная с комплектом фитингов Ø57х3,5 мм | м | 10 | 0 |  | 0
2.2 | Цена поставки | Кран шаровый латунный Ду50 | шт. | 2 | 0 |  | 0
2.3 | Цена поставки | Обратный клапан пружинный муфтовый Ду50 | шт | 2 | 0 |  | 0
2.4 | Цена поставки | Крепления для труб: Ø57 в комплекте | шт. | 10 | 0 |  | 0
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итогопо разделу: | [5 empty] | 0
|  | ИТОГО по всем разделам: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО Коммерческое предложение: | [5 empty] | 0
|  | в том числе НДС | [5 empty] | 0
Note on E26: Сергиенко Елена Анатольевна: 2шт-консьерж

## ХВС
Наименование организации участника тендера
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2/23
Система ХВС
Объект:«Многоэтажные жилые дома» по адресу: Ленинградская область,Всевложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр. поз № 17,№18,№19,№20,№21,№22, №23. ( кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912). Многоквартирные жилые дома. Корпус 23
Чертежи: 14/П-14-V.23-ВК
№ п/п | Обоснование затрат | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | материалы | работа | материалы | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Водопровод хозяйственно-питьевой В1.
Водоизмерительное оборудование
1 | Договорная цена | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера 50/20 мм | узел | 2 |  | 0 |  | 0
1.1 | цена поставки | Арматура фланцевая: затвор Ду50 | шт | 4 | 0 |  | 0
1.2 | цена поставки | Арматура фланцевая:клапан обратный Ду=50 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
1.3 | цена поставки | Арматура фланцевая: клапан обратный Ду=100 мм | шт | 2 | 0 |  | 0
1.4 | цена поставки | Счётчик ВСХНд-15, Ду15 с имп. выходом и прибором УСПД | шт | 2 | 0 |  | 0
1.5 | цена поставки | Обвязка водомера в комплекте ЦИРВ 02А.00.00.00, листы л.176-177 | к-т | 2 | 0 |  | 0
2 | Договорная цена | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа: диаметр условного прохода, мм: 100 | шт | 4 |  | 0 |  | 0
2.1 | цена поставки | Затвор дисковый с электроприводом Ду=100 мм | шт | 4 | 0 |  | 0
Насосное оборудование противопожарное
3 | Договорная цена | Насосные агрегаты на общей фундаментной плите | шт. | 1 |  | 0 |  | 0
3.1 | Цена поставки | Установка пожаротушения ANTARUS 2 MST50-160/5,5/DS2-GPRS (1 раб. + 1 рез.), Q=37,44 м3/ч, H=29,62 м. | комплект | 1 | 0 |  | 0
4 | Договорная цена | Установка кранов сливных | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
4.1 | Цена поставки | Кран спускной шаровый Ду15 | шт. | 2 | 0 |  | 0
Противопожарное оборудование и арматура
5 | Договорная цена | Установка кранов пожарных диаметром 65 мм | 1 кран | 40 |  | 0 |  | 0
5.1 | Цена поставки | - клапан (вентиль) пожарный угловой, 125 ° Ду 65 чугунный с муфтовым и цапковым присоединительными концами | шт. | 40 | 0 |  | 0
5.2 | Цена поставки | - ствол пожарный ручной, диаметр спрыска O16 | шт. | 40 | 0 |  | 0
5.3 | Цена поставки | - рукав пожарный напорный Ду65 l=20,0м, в сборе с головками | шт. | 40 | 0 |  | 0
6 | Договорная цена | Установка шкафов пожарных | шт. | 20 |  | 0 |  | 0
6.1 | Цена поставки | Шкаф пожарный закрытый красного цвета с кассетами для двух пожарных кранов ШПК320-12 | шт. | 20 | 0 |  | 0
7 | Договорная цена | Установка головок соединительных диаметром: 80 мм | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
7.1 | Цена поставки | Головки ГМ-80 (с заглушками) для подключения пожарной техники | шт. | 2 | 0 |  | 0
8 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
8.1 | Цена поставки | Затвор дисковый Ду100 в комплекте с ответными фланцами и крепежом | шт. | 2 | 0 |  | 0
9 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 80 мм | шт. | 4 |  | 0 |  | 0
9.1 | Цена поставки | Затвор дисковый Ду80 в комплекте с ответными фланцами и крепежом | шт. | 2 | 0 |  | 0
9.2 | Цена поставки | Обратный клапан Ду80 в комплекте с ответными фланцами и крепежом | шт. | 2 | 0 |  | 0
10 | Договорная цена | Установка кранов сливных | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
10.1 | Цена поставки | Кран спускной шаровый Ду15 | шт. | 2 | 0 |  | 0
Трубопроводы противопожарные
11 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | м | 140 |  | 0 |  | 0
11.1 | Цена поставки | Трубопроводы из стальных электросварных труб для водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 140 | 0 |  | 0
11.2 | Цена поставки | Крепления трубопровода в сборе для стальных труб: ф108 мм | кг | 61.6 | 0 |  | 0
12 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | м | 18 |  | 0 |  | 0
12.1 | Цена поставки | Трубопроводы из стальных электросварных труб для водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм | м | 18 | 0 |  | 0
12.2 | Цена поставки | Крепления трубопровода в сборе для стальных труб: ф89 мм | кг | 7.2 | 0 |  | 0
13 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм | м | 240 |  | 0 |  | 0
13.1 | Цена поставки | Трубопроводы из стальных электросварных труб для водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 240 | 0 |  | 0
13.2 | Цена поставки | Крепления трубопровода в сборе для стальных труб: ф76 мм | кг | 96 | 0 |  | 0
14 | Договорная цена | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 398 |  | 0 |  | 0
15 | Договорная цена | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 110.66 |  | 0 |  | 0
15.1 | Цена поставки | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | кг | 13.2792 | 0 |  | 0
15.2 | Цена поставки | Ксилол нефтяной марки А | кг | 2.2132 | 0 |  | 0
16 | Договорная цена | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 221.32 |  | 0 |  | 0
16.1 | Цена поставки | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 26.5584 | 0 |  | 0
16.2 | Цена поставки | Уайт-спирит | кг | 4.4264 | 0 |  | 0
17 | Договорная цена | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром до:20 мм | м | 20 |  | 0 |  | 0
17.1 | Цена поставки | Труба из полипропилена PN 20/ 20 | м | 20 | 0 |  | 0
17.2 | Цена поставки | Хомут для крепления трубопроводов диаметром 20 мм | шт | 25 | 0 |  | 0
18 | Договорная цена | Установка арматуры на трубопроводе из полипропилена диаметром до: 20 мм | шт. | 6 |  | 0 |  | 0
18.1 | Цена поставки | Кран шаровый Ду15 | шт. | 4 | 0 |  | 0
18.2 | Цена поставки | Обратный клапан Д15 | шт. | 2 | 0 |  | 0
19 | Договорная цена | Установка нагревателя емкостного | шт. | 2 |  | 0 |  | 0
19.1 | Цена поставки | Электроводонагреватель накопительный 30 л в комплекте с группой безопасности | шт. | 2 | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО Коммерческое предложение: | [5 empty] | 0
|  | в том числе НДС | 20% |  |  |  |  | 0

## Поправки
Поправки | В спецификации пожарные краны и рукава Ду50, по чертежам - Ду65
В спецификации отсутствуют линии для подключения пожарных машин с арматурой и головками
План последнего этажа на чертежах обозначен, как план кровли
В спецификации отсутствуют указанные на чертежах дренажные насосы и трубопроводы к ним